## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浪山村共富石榴红项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浪山村共富石榴红项目
单位工程名称:浪山村共富石榴红项目
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
1 | 011102003037 | 块料楼地面 | 地面： 1、800*800抛釉砖，填缝剂填缝； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、30厚1:3水泥砂浆找平层； 4、界面剂一道； 5、具体做法详图纸 | m2 | 181.07
2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 陶瓷地面砖踢脚线 | m2 | 18.50
3 | 011102003036 | 块料楼地面 | 卫生间地面： 1、300*300防滑地砖，填缝剂填缝； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、30厚1:3水泥砂浆防水保护层； 4、 1.5厚聚氨酯防水涂膜两道(涂膜沿墙体面上翻300MM) 5、界面剂一道； 6、具体做法详图纸 | m2 | 17.62
4 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 陶瓷地面砖楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 7.97
| 0112 | 墙面装饰 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面： 1、墙砖 2、素水泥砂浆刮毛处理 3、1：3水泥砂浆找平 4、JS防水层 5、水泥砂浆找平层 6、混合界面剂 7、具体做法详图纸 | m2 | 93.50
6 | 011207001001 | 内墙面装饰板 | 内墙面护墙板：竹木纤维板 | m2 | 583.30
7 | 011406003002 | 满刮腻子 | 外墙面批刮防水腻子（两遍） | m2 | 418.30
8 | 011407001030 | 墙面喷刷涂料 | 外墙刷乳胶漆 | m2 | 418.30
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板吊顶 1、9.5mm厚纸面石膏板,无机涂料饰面,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢次龙骨50*20,@400,间距300mm。 3、轻钢主龙骨60*27,@1200,间距900mm。 4、Φ8吊筋/M8全牙吊杆,双向吊点。距边不低于300mm.吊顶距离 结构楼板>1500时,需做反支撑.大于3米,做钢架转换层 | m2 | 87.05
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 卫生间：300*600*0.8铝扣板天棚 | m2 | 17.62
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 一层天棚：原天花刷白色乳胶漆2遍，刮腻子2遍 | m2 | 102.26
12 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 二层天棚：石膏板天花刷白色乳胶漆2遍，刮腻子2遍 | m2 | 87.05
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
13 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品复合木门，洞口尺寸900*2200，含成品配套门套、成品配套门套线、执手锁、不锈钢合页及门吸等，详见图纸并满足相关规范要求 | 樘 | 6
14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 普通铝合金平开门，洞口尺寸800*2200，详见图纸并满足相关规范要求 | 樘 | 3
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 阳台封窗，封窗高度2.7m，隔热断桥铝合金，1.4厚 5+9A+5中空玻璃，需满足相关规范要求 | m2 | 35.75
|  | 其它 |  |  | 0
16 | 011501003001 | 衣柜 | 定制附墙木质衣柜，柜体宽600mm，高3000mm，立面投影面积，包括五金及安装，具体详施工图 | m2 | 29.82
17 | 011501009001 | 厨柜 | 厨柜，柜体宽600mm，包括五金及安装，具体详施工图 | m | 5.53
18 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 外立面原瓷砖拆除，垃圾清理外运，场地及外运距离由投标单位自行考虑； | m2 | 418.30
|  | 室外 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 室外地面水泥砂浆找平，厚度15cm | m2 | 54.64
20 | 010401003002 | 实心砖墙 | 围墙砌筑，墙厚240,高度40cm | m3 | 1.78
21 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 围墙水泥砂浆抹灰 | m2 | 19.28
22 | 011407001028 | 墙面喷刷涂料 | 围墙刷乳胶漆 | m2 | 19.28
23 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢护栏1.1米 | m | 18.54
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浪山村共富石榴红项目
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 | m2 | 176.19
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 189.31
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浪山村共富石榴红项目
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吊灯 2、类型：吊式安装 3、其他：检查、安装、固定、接线、调试等，具体要求见图纸 | 套 | 11
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：300*600平板灯 2、类型：吸顶安装 3、其他：检查、安装、固定、接线、调试等，具体要求见图纸 | 套 | 3
3 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：长条灯 2、类型：吊链安装 3、其他：检查、安装、固定、接线、调试等，具体要求见图纸 | 套 | 1
4 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇 2、其他：具体要求见图纸 | 台 | 3
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控照明开关 2、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 9
6 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 4
7 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 2
8 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：10A五孔插座 2、安装方式：具体详见施工图纸 | 个 | 35
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：16A空调插座 2、安装方式：具体详见施工图纸 | 个 | 6
10 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：16A热水插座 2、安装方式：具体详见施工图纸 | 个 | 3
11 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：防水插座 2、安装方式：具体详见施工图纸 | 个 | 1
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.预留电源 | 个 | 1
13 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：网络插座 2、安装方式：具体详见施工图纸 | 个 | 3
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 63
15 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 355.61
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-3*1.5mm2 | m | 140.73
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-3*2.5mm2 | m | 963.90
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：过路盒 2.材质、规格：钢制 86系列 3.安装形式：暗装 | 个 | 35
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030411001002 | 配管 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽 | m | 66.25
20 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：空调 2.型 号：3P 3.安装形式：柜式 | 台 | 1
21 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：空调 2.型 号：1.5P 3.安装形式：挂墙 | 台 | 4
|  | 给排水工程 |  |  | 0
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装位置：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR冷水管 DN25 4、连接方式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压消毒水冲洗 | m | 48.30
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装位置：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR热水管 DN25 4、连接方式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压消毒水冲洗 | m | 19.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装位置：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN50 4、连接方式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 | m | 22.00
25 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装位置：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN75 4、连接方式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 | m | 1.00
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装位置：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN110 4、连接方式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 | m | 10.00
27 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装DN32 | 个 | 7
28 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 2、材质：不锈钢 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 031004006001 | 大便器 | 名称:坐式大便器 附件:含金属软管、排水配件、其他配件等 其他:具体要求及参数详见图纸 | 组 | 3
30 | 031004007001 | 小便器 | 名称:小便器 附件:排水配件、其他配件等 其他:具体要求及参数详见图纸 | 组 | 3
31 | 031004010001 | 淋浴器 | 名称:淋浴器 附件:含水龙头、金属软管、排水配件、其他配件等 其他:具体要求及参数详见图纸 | 套 | 3
32 | 031004003001 | 洗脸盆 | 名称:洗脸盆 附件:含水龙头、金属软管、排水配件、其他配件等 其他:具体要求及参数详见图纸 | 组 | 3
合计

## 1_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浪山村共富石榴红项目
单位工程及专业工程名称:浪山村共富石榴红项目-通用安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计