新合乡新四村文旅共富产业提质项目(新合乡新四村富美100配套设施建设项目）编制说明

一.	工程概况

1.	工程地址：桐庐县新四村

2.  工程特征：本工程为新合乡新四村文旅共富产业提质项目(新合乡新四村富美100配套设施建设项目），主要内容为室外景观改建、礼堂修缮等项目

3.	计划工期：详见招标文件；

4.	施工现场情况：已完成三通一平；

5.	自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

6.	环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

三.	控制价编制依据：

1.	《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.	《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.	《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.	《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.	建设工程设计文件：施工图

8.	与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.	拟定的招标文件；

10.	常规的施工组织设计或施工方案；

11.	信息价采用《杭州造价信息价（2026.05）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.04》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.	其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	取费说明：

- 招标控制价中安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的非市区一般工程相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，建筑安全文明施工费费率为9.91%，安装安全文明施工费费率为7.4%，市政安全文明施工费费率为8.91%

- 招标控制价中企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，建筑企业管理费费率为16.57%，安装企业管理费费率为21.72%，市政企业管理费费率为17.04%

3、规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费，取费基数为人工费+机械费，建筑规费费率为25.78%，安装规费费率为30.63%，市政规费费率为18.75%
4、税金费率为9%（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）。

六.其它相关说明：

1、本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2、脚手架的类型自行考虑并应符合相关规定，中标后不做调整

3、本项目部分造型含弧形，综合单价包含弧形增加费，不再另行计价，投标单位综合考虑相关费用

4、本项目所有材料等需经业主、设计确认，投标单位综合考虑相关颜色、纹路、选样等相关风险费用

5、检修口考虑在吊顶综合单价中

6、本项目土石方运至业主指定场所，故不产生消纳费

7、本项目做法暂按做法说明表计入

8、本项目礼堂村标需二次深化设计，投标单位综合考虑相关费用

9、本项目暂未考虑防寒遮荫措施计入

七、报价补充说明：各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力，充分考虑以下因素：

1、招标人未限定品牌的材料，投标人在进场前必须经建设单位及监理单位确认后方可使用。

2、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或措施项目费用内，结算时不再增加任何费用；

3、各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围内的全部内容；

5、本工程周围建筑物及杆线的保护费、管线保护、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

6、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

7、要求投标单位综合考虑行车干扰、工程沿线的住户进出和其它工程施工干扰等因素，施工期间应保证沿线住户、单位及过往车辆、人员的正常通行，请投标单位综合考虑设置施工便道、便道日常维护等费用措施费，中标后措施费用不作调整。

8、施工过程中如需要与其他部门或相关单位协调与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

9、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单位应综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。

10、请各投标人对施工中可能影响的交通、河道排水、现状建筑物的保护及现状管（杆）线进行调查，并考虑对具体施工的影响因素，中标后措施费用不作调整。

11、以项为单位的项目，按包干处理，投标人自行考虑风险综合考虑费用