## 预算封面
工程预算书
工程名称： | 分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
工程造价： | (小写)： | 603787 | 元
| (大写)： | 603787
编 制： |  |  | 复 核：
证 书 号： |  |  | 证 书 号：
建设单位(公章) |  |  | 编制单位(公章)

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 603787.14 | 4743.72 | 13617.49
1 | 单项工程 | 603787.14 | 4743.72 | 13617.49
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 603787 | 4743.72 | 13617.49

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 391536.86 |  | 132275.46
二 | 措施项目清单 | 15155.85 |  | 1347.5
2.1 | 组织措施项目清单 | 4154.11 |  | 874.26
其中 | 安全文明施工费 | 3913.23 |  | 830.49
2.2 | 技术措施项目清单 | 11001.74 |  | 473.24
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 10179.93 |  | 3437.56
五 | 税金 | 37518.54 |  | 12335.45
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 523812.32
二 | 措施项目清单 | 16503.35
2.1 | 组织措施项目清单 | 5028.37
其中 | 安全文明施工费 | 4743.72
2.2 | 技术措施项目清单 | 11474.98
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 13617.49
五 | 税金 | 49853.98
| 合计=一+二+三+四+五 | 603787.14

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 391536.86
二 | 措施项目清单 |  | 15155.85
1 | 组织措施项目清单 |  | 4154.11
2 | 技术措施项目清单 |  | 11001.74
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 10179.93
五 | 税金 |  | 37518.54
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 454,391.18

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 6815.35 | 3342.49 | 231.74 | 526.55
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有墙体拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m3 | 4.74 | 244.69 | 1159.83 | 329.95 | 231.74 | 80.3
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原有地面水磨石拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m2 | 49.96 | 21.96 | 1097.12 | 693.94 |  | 102.92
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有扣板吊顶拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m2 | 29 | 15.51 | 449.79 | 249.69 |  | 37.12
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料白灰层铲除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m2 | 171.12 | 13.19 | 2257.07 | 1146.5 |  | 169.41
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属窗、防盗门拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m2 | 45.15 | 34.94 | 1577.54 | 922.41 |  | 136.8
6 | 01B001 | 原有餐厅窗帘拆除 | 1、原有餐厅窗帘拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m | 13.7 | 20 | 274
|  | 新建墙体部分 |  |  |  |  | 17578.7 | 5930.62 | 96.02 | 892.39
7 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.63 | 501.98 | 818.23 | 69.32 | 0.68 | 10.38
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.35 | 650.04 | 877.55 | 224.51 | 0.86 | 33.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.48 | 589.7 | 283.06 | 53.55 | 0.31 | 7.98
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.3 | 4073.58 | 1222.07 | 160.23 | 20.38 | 27.1
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.112 | 5121.18 | 573.57 | 129.46 | 5.99 | 20.16
12 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 17.02 | 428.85 | 7299.03 | 2061.12 | 34.04 | 310.62
13 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度：120mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.65 | 470.82 | 2189.31 | 747.07 | 7.35 | 111.79
14 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.05 | 488.36 | 512.78 | 181.86 | 1.76 | 27.22
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 136.95 | 27.77 | 3803.1 | 2303.5 | 24.65 | 343.74
|  | 门窗部分 |  |  |  |  | 37828.65 | 2246.5 | 14.01 | 333.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010801001001 | 木质门 | 实木单扇木门M0821： 1、门代号及洞口尺寸：800*2100mm 2、门类型：实木单扇木门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 1 | 1382.49 | 1382.49 | 30.9 |  | 4.55
17 | 010801001002 | 木质门 | 实木单扇木门M0921： 1、门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2、门类型：实木单扇木门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 1 | 1555.3 | 1555.3 | 34.76 |  | 5.12
18 | 010802004001 | 防盗门 | 防盗门M0921： 1、门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2、门类型：防盗门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 2 | 1023.22 | 2046.44 | 134.42 | 0.98 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010801004001 | 木质防火门 | 实木防火门M0921： 1、门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2、门类型：实木防火门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 1 | 926.56 | 926.56 | 65.34 |  | 9.64
20 | 01B002 | 布艺门帘 | 1、布艺门帘，具体样式由建设单位确定 | m2 | 2.1 | 50 | 105
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金上下提升窗C4618： 1、门代号及洞口尺寸：5000*1800mm 2、窗扇材质：由专业厂家制作安装 3、五金材料、品种、规格：常规五金及配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | m2 | 9 | 766.08 | 6894.72 | 178.38 |  | 26.28
22 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、售卖窗口处3#角钢制安 | t | 0.027 | 4375.45 | 118.14 | 16.34 | 2.96 | 2.88
23 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1、售卖窗口处40*40方钢制安 | t | 0.09 | 5209.45 | 468.85 | 54.47 | 9.85 | 9.6
24 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、售卖窗口处20厚米白色人造石 | m2 | 3.1 | 309.8 | 960.38 | 196.2 | 0.22 | 28.99
25 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 售卖窗口处： 1、木基层+拉丝不锈钢饰面 | m2 | 2.05 | 360.31 | 738.64 | 129.21 |  | 19.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥铝合金窗： 1、窗扇材质：由专业厂家制作安装 2、五金材料、品种、规格：常规五金及配件 3、具体做法及要求详见施工图纸 | m2 | 21.63 | 672.52 | 14546.61 | 548.97 |  | 81.11
27 | 010805005002 | 全玻自由门 | 地弹簧无框玻璃门M3533： 1、窗扇材质：10厚钢化玻璃 2、五金材料、品种、规格：常规五金及配件 3、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 1 | 7096.33 | 7096.33 | 752.6 |  | 111.11
28 | 010805005003 | 全玻自由门 | 无框玻璃门： 1、窗扇材质：10厚钢化玻璃 2、五金材料、品种、规格：常规五金及配件 3、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 1 | 989.19 | 989.19 | 104.91 |  | 15.49
|  | 地面铺装部分 |  |  |  |  | 23022.14 | 3754.46 | 26.51 | 558.17
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 餐厅处： 1、原有水磨石地面清洗，抛光补缝保护 | m2 | 65.74 | 38.45 | 2527.7 | 424.68 |  | 62.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 储藏室： 1、500*500防滑瓷砖饰面(需做美缝处理) 2、10mm1：3水泥砂浆粘结层 3、1：3水泥砂浆防水保护层 4、1.5mm聚氨酯防水层两遍 5、20mm1：3水泥砂浆找平层 6、界面剂一道 7、原建筑地面基层 | m2 | 3.81 | 300.27 | 1144.03 | 200.9 | 1.6 | 29.91
31 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间： 1、500*500防滑瓷砖饰面(需做美缝处理) 2、10mm1：3水泥砂浆粘结层 3、1：3水泥砂浆防水保护层 4、1.5mm聚氨酯防水层两遍 5、20mm1：3水泥砂浆找平层 6、界面剂一道 7、原建筑地面基层 | m2 | 9.93 | 300.27 | 2981.68 | 523.61 | 4.17 | 77.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011102003002 | 块料楼地面 | 厨房： 1、800*800防滑瓷砖饰面(需做美缝处理) 2、10mm1：3水泥砂浆粘结层 3、1：3水泥砂浆防水保护层 4、1.5mm聚氨酯防水层两遍 5、20mm1：3水泥砂浆找平层 6、界面剂一道 7、原建筑地面基层 | m2 | 47.62 | 331.17 | 15770.32 | 2511 | 20 | 373.82
33 | 011102001002 | 石材楼地面 | 门槛石： 1、20厚大理石饰面(需做美缝处理)（暂按20厚深咖网纹大理石计入） 2、10mm1：3水泥砂浆粘结层 3、1：3水泥砂浆防水保护层 4、1.5mm聚氨酯防水层两遍 5、20mm1：3水泥砂浆找平层 6、界面剂一道 7、原建筑地面基层 | m2 | 1.75 | 341.95 | 598.41 | 94.27 | 0.74 | 14.04
|  | 吊顶部分 |  |  |  |  | 15233.59 | 3875.82 |  | 572.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板专用龙骨 2、300*300哑光纯白无边框铝扣板，0.6厚集成吊顶 | m2 | 8.9 | 144.37 | 1284.89 | 316.57 |  | 46.73
35 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板专用龙骨 2、600*600哑光纯白无边框铝扣板，0.6厚集成吊顶 | m2 | 110.88 | 125.8 | 13948.7 | 3559.25 |  | 525.57
|  | 墙体部分 |  |  |  |  | 76952.65 | 16506.1 | 157.47 | 2460.84
36 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600墙面瓷砖： 1、美缝剂 2、300*600瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm) 3、20厚1:3水泥砂浆粘结层 4、界面剂一道 5、原建筑墙基层 | m2 | 228.22 | 255.38 | 58282.82 | 14475.99 | 157.47 | 2161.24
37 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60高摩卡色铝合金踢脚线 | m | 34.41 | 50.55 | 1739.43 | 373.69 |  | 55.06
38 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、原墙体基层 2、9mm阻燃防腐夹板 3、10厚白色防撞板(覆膜工艺) | m2 | 57.46 | 211.35 | 12144.17 | 1140.01 |  | 168.36
39 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、原墙体基层 2、9mm阻燃防腐夹板 3、10厚灰色石纹防撞板(覆膜工艺) | m2 | 21.58 | 211.35 | 4560.93 | 428.15 |  | 63.23
40 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色金属压边条 | m | 21.58 | 10.44 | 225.3 | 88.26 |  | 12.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 其他部分 |  |  |  |  | 53671.09 | 3160.04 | 106.38 | 483.84
41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、陶瓷洗脸盆台+洗脸盆柜体，包含配套镜子 | 座 | 1 | 1000 | 1000
42 | 01B003 | 木质方桌 | 1、木质方桌成品购买、安装，包含一桌四凳，尺寸1210*700mm，材质暂按木质计入，样式由建设单位确定 | 套 | 6 | 1500 | 9000
43 | 01B004 | 木质方桌 | 1、木质方桌成品购买、安装，包含一桌四凳，尺寸2630*700mm，材质暂按木质计入，样式由建设单位确定 | 套 | 1 | 3500 | 3500
44 | 010401014001 | 明沟 | 1、地沟制安，具体做法详见施工图纸DE-2 | m | 22.7 | 878.01 | 19930.83 | 1489.35 | 23.15 | 223.82
45 | 01B032 | 灭蚊灯 | 1、灭蚊灯成品购买、安装 | 个 | 5 | 250 | 1250
46 | 030701003001 | 空调器 | 1、3匹立式空调 | 台 | 2 | 5728.46 | 11456.92 | 369.34 |  | 54.72
47 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、隔油池GY-2(3m3)参图集23S519,P42 | 座 | 1 | 7133.34 | 7133.34 | 1301.35 | 83.23 | 205.3
48 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1、卫生间抓手更换 | 个 | 2 | 100 | 200
49 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具拆除 | 套 | 2 | 100 | 200
|  | 二层部分 |  |  |  |  | 8732.25 | 986.62 | 6.05 | 146.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011204003002 | 块料墙面 | 300*600墙面瓷砖： 1、美缝剂 2、300*600瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm) 3、20厚1:3水泥砂浆粘结层 4、界面剂一道 5、原建筑墙基层 | m2 | 3.8 | 255.38 | 970.44 | 241.03 | 2.62 | 35.99
51 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板专用龙骨 2、300*300哑光纯白无边框铝扣板，0.6厚集成吊顶 | m2 | 1.3 | 144.37 | 187.68 | 46.24 |  | 6.83
52 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木质门拆除，建筑垃圾外运，含装卸、运输、起止、消纳费 | m2 | 13.23 | 31.11 | 411.59 | 228.88 |  | 33.87
53 | 010802004002 | 防盗门 | 防盗门M0921： 1、门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2、门类型：防盗门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 7 | 1023.22 | 7162.54 | 470.47 | 3.43 | 70
|  | 厨房设备部分 |  |  |  |  | 135202.44 | 135.9 |  | 20.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 01B005 | 双头煲仔炉 | 烹饪间 ： 1、双头煲仔炉成品购买、安装，尺寸500*1000*1250mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 6000 | 6000
55 | 01B006 | 双头单尾小炒灶 | 烹饪间： 1、双头单尾小炒灶成品购买、安装，尺寸1800*1000*1250mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 13000 | 13000
56 | 01B007 | 油网烟罩 | 烹饪间 ： 1、油网烟罩成品购买、安装，尺寸5280*1100*610mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 套 | 1 | 8131.2 | 8131.2
57 | 01B008 | 炉拼台 | 烹饪间 ： 1、炉拼台成品购买、安装，尺寸1060*1000mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2500 | 2500
58 | 01B009 | 电磁煲仔炉 | 烹饪间 ： 1、电磁煲仔炉成品购买、安装，尺寸450*750*930mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 01B010 | 三门海鲜蒸柜 | 烹饪间 ： 1、三门海鲜蒸柜成品购买、安装，尺寸1200*900*1850mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 13000 | 13000
60 | 01B011 | 双通移门荷台柜 | 烹饪间 ： 1、双通移门荷台柜成品购买、安装，尺寸1800*800*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
61 | 01B012 | 平冷操作台 | 烹饪间 ： 1、平冷操作台成品购买、安装，尺寸1800*800*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
62 | 01B015 | 蒸汽炉 | 烹饪间 ： 1、蒸汽炉品购买、安装，尺寸650*650mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
63 | 01B016 | 单头矮汤炉 | 烹饪间 ： 1、单头矮汤炉成品购买、安装，尺寸700*700*1250mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 01B017 | 单门蒸饭车(电热) | 烹饪间 ： 1、单门蒸饭车(电热)成品购买、安装，尺寸700*650*1700mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 4500 | 4500
65 | 01B018 | 双星盆水池 | 烹饪间 ： 1、双星盆水池成品购买、安装，尺寸1200*700*950mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2000 | 2000
66 | 01B019 | 四层栅格货架 | 烹饪间 ： 1、四层栅格货架成品购买、安装，尺寸1000*500*1550mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2000 | 2000
67 | 01B013 | 双通移门荷台柜 | 洗消区： 1、双通移门荷台柜成品购买、安装，尺寸1200*800*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 3500 | 3500
68 | 01B014 | 双门消毒柜 | 洗消区： 1、双门消毒柜成品购买、安装，尺寸1200*500*1800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 6000 | 6000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 01B020 | 凉菜柜 | 售贩菜间 ： 1、凉菜柜成品购买、安装，尺寸800*700*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2000 | 2000
70 | 01B021 | 保温柜 | 售贩菜间 ： 1、保温柜成品购买、安装，尺寸1800*700*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 4200 | 4200
71 | 01B022 | 汤饭台 | 售贩菜间 ： 1、汤饭台成品购买、安装，尺寸1000*700*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2000 | 2000
72 | 01B023 | 收银柜 | 售贩菜间 ： 1、收银柜成品购买、安装，尺寸1000*700*800mm，包含一台收银机，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 10000 | 10000
73 | 01B024 | 四门冰箱 | 售贩菜间 ： 1、四门冰箱架成品购买、安装，尺寸1200*700*1980mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 7000 | 7000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 01B025 | 双星盆水池 | 粗加工间 ： 1、双星盆水池成品购买、安装，尺寸1500*700*950mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2500 | 2500
75 | 01B026 | 双星污碟台(右收残) | 粗加工间 ： 1、双星污碟台(右收残)成品购买、安装，尺寸1800*800*950mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 4500 | 4500
76 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 粗加工间 ： 1、电热水器成品购买、安装，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 1671.24 | 1671.24 | 135.9 |  | 20.13
77 | 01B027 | 开水器 | 就餐区： 1、开水器成品购买、安装，尺寸520*530*1300mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2500 | 2500
78 | 01B028 | 点菜柜 | 就餐区： 1、点菜柜成品购买、安装，尺寸1900*800*2170mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 4000 | 4000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 01B030 | 餐具消毒柜 | 就餐区： 1、餐具消毒柜成品购买、安装，尺寸1500*700*800mm，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 5500 | 5500
80 | 01B031 | 衣柜 | 更衣室： 1、更衣柜成品购买、安装，高度暂按1800mm计入，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 700 | 700
81 | 031004004001 | 洗涤盆 | 更衣室： 1、洗手星成品购买、安装，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 500 | 500
82 | 01B034 | 排烟风机变频器 | 厨房： 1、排烟风机变频器成品购买、安装，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 2000 | 2000
83 | 01B035 | 油烟净化器 | 厨房： 1、油烟净化器成品购买、安装，具体样式及参数由建设单位确定 | 台 | 1 | 8000 | 8000
|  | 外墙部分 |  |  |  |  | 16500
84 | 011507003001 | 灯箱 | 1，门头招牌，尺寸11m*1.5m，4MM厚咖色铝塑板,5MM白色亚克力+徽标,结构胶+螺丝双重固定，具体做法详见施工图纸 | m | 11 | 1500 | 16500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
合 计 | [6 empty] | 391536.86 | 39938.55 | 638.18 | 5994.75

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 39487.71 | 9.91 | 3913.23
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 197.44
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 43.44
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4154.11

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 11001.74 | 3454.82 | 258.91 | 548.08
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架 | m2 | 139.68 | 21.24 | 2966.8 | 1835.4 | 142.47 | 291.93
2 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁 复合木模 | m2 | 13.56 | 52.26 | 708.65 | 346.86 | 31.05 | 55.73
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 | m2 | 22.46 | 48.53 | 1089.98 | 523.54 | 19.54 | 80.18
4 | 011702009001 | 过梁 | 1、直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4 | 53.95 | 215.8 | 135.92 | 2.6 | 20.52
5 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外脚手架 | m2 | 56.98 | 17.91 | 1020.51 | 613.1 | 63.25 | 99.72
6 | 01B033 | 其他减量化措施费 | 1、施工现场建筑垃圾减量化措施专项费用，包含但不限于源头减量砼/砂浆损耗控制、包装重复利用、建筑垃圾减量外运、建筑垃圾就地处置与综合利用等，具体要求详见政府相应文件 | 项 | 1 | 5000 | 5000
合 计 | [6 empty] | 11001.74 | 3454.82 | 258.91 | 548.08

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 132275.46
二 | 措施项目清单 |  | 1347.5
1 | 组织措施项目清单 |  | 874.26
2 | 技术措施项目清单 |  | 473.24
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3437.56
五 | 税金 |  | 12335.45
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 149,395.97

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给排水 |  |  |  |  | 10078.2 | 2298.26 | 115.01 | 471.18
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料耐温UPVC排水管安装（粘接连接）DN160，含各种管件 | m | 8.3 | 68.04 | 564.73 | 171.23 |  | 33.28
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料耐温UPVC排水管安装（粘接连接）DN100，含各种管件 | m | 4.2 | 44.28 | 185.98 | 57.2 |  | 11.13
3 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料耐温UPVC排水管安装（粘接连接）DN75，含各种管件 | m | 19.6 | 29.96 | 587.22 | 220.11 |  | 42.73
4 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料耐温UPVC排水管安装（粘接连接）DN50，含各种管件 | m | 6.2 | 21.6 | 133.92 | 57.1 |  | 11.1
5 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料热水给水管(粘接) DN15，含各种管件 | m | 9.3 | 11.61 | 107.97 | 44.92 |  | 8.74
6 | 031001006006 | 塑料管 | 室内塑料热水给水管(粘接) DN20，含各种管件 | m | 3.1 | 14.84 | 46 | 16.15 |  | 3.13
7 | 031001006007 | 塑料管 | 室内塑料给水管(粘接) DN15，含各种管件 | m | 52.1 | 10.74 | 559.55 | 251.64 |  | 48.97
8 | 031001006008 | 塑料管 | 室内塑料给水管(粘接) DN20，含各种管件 | m | 41.3 | 12.29 | 507.58 | 215.17 |  | 41.71
9 | 031001006009 | 塑料管 | 室内塑料给水管(粘接) DN25，含各种管件 | m | 5.8 | 18.87 | 109.45 | 38.34 |  | 7.42
10 | 031001006010 | 塑料管 | 室内塑料给水管(粘接) DN32，含各种管件 | m | 1.3 | 24.52 | 31.88 | 12.32 |  | 2.39
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢网框式地漏DN150 | 个 | 2 | 151.85 | 303.7 | 77.74 |  | 15.1
12 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 2 | 49.27 | 98.54 | 21.24 |  | 4.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 三角阀DN15 | 个 | 15 | 27 | 405 | 113.25 | 1.95 | 22.35
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀DN15 | 个 | 8 | 33.64 | 269.12 | 60.4 | 1.04 | 11.92
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀DN20 | 个 | 2 | 39.7 | 79.4 | 15.1 | 0.34 | 3
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 止回阀DN15 | 个 | 1 | 56.95 | 56.95 | 7.55 | 0.13 | 1.49
17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 止回阀DN20 | 个 | 1 | 42.2 | 42.2 | 7.55 | 0.17 | 1.5
18 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN100mm以内 | 个 | 1 | 267.64 | 267.64 | 123.97 | 33.82 | 31.41
19 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 | 个 | 2 | 335.43 | 670.86 | 294.76 | 77.56 | 74.06
20 | 031004006001 | 大便器 | 坐大便器安装，含配件 | 组 | 2 | 883.56 | 1767.12 | 76.4 |  | 14.84
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆，含配件 | 组 | 1 | 770.47 | 770.47 | 38.78 |  | 7.53
22 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:难燃B1级闭孔泡沫橡塑 2.规格:DN50以下 | m3 | 0.02 | 1846.81 | 36.94 | 8.88 |  | 1.72
23 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 小型台下电热水器，7L，1.5W，含热水器、冷热水管、混合龙头 | 个 | 1 | 500 | 500
24 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 小型台下电热水器，15L，2W，含热水器、冷热水管、混合龙头 | 个 | 1 | 800 | 800
25 | 030901013001 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3，每组2具 | 套 | 4 | 221.11 | 884.44 | 141.96 |  | 27.56
26 | 031301018001 | 其他措施 | 厨房 暗敷管道补贴 | 项 | 1 | 97.18 | 97.18 | 75.5 |  | 14.66
27 | 031301018002 | 其他措施 | 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 项 | 1 | 194.36 | 194.36 | 151 |  | 29.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电 |  |  |  |  | 82005.34 | 7200.43 | 69.15 | 1407.99
28 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱ZAP，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 13257.17 | 13257.17 | 181.2 |  | 35.19
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 600*600嵌入式吸顶灯，具体详见图纸 | 套 | 15 | 230.95 | 3464.25 | 317.4 |  | 61.65
30 | 030412005002 | 荧光灯 | 300*300嵌入式吸顶灯，具体详见图纸 | 套 | 4 | 180.45 | 721.8 | 84.64 |  | 16.44
31 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、烟罩灯安装，具体详见图纸 | 套 | 3 | 26.54 | 79.62 | 54.36 |  | 10.56
32 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、100W紫外线消毒灯 | 套 | 2 | 277.21 | 554.42 | 35.52 |  | 6.9
33 | 030404034001 | 照明开关 | 单联开关 | 个 | 6 | 16.44 | 98.64 | 44.4 |  | 8.64
34 | 030404034002 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 2 | 17.51 | 35.02 | 15.1 |  | 2.94
35 | 030404034003 | 照明开关 | 四联开关 | 个 | 2 | 27.22 | 54.44 | 15.1 |  | 2.94
36 | 030404035001 | 插座 | 三相插座 | 个 | 3 | 43.45 | 130.35 | 26.19 |  | 5.07
37 | 030404035002 | 插座 | 正五孔插座 | 个 | 31 | 23.49 | 728.19 | 270.63 |  | 52.39
38 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 47 | 8.26 | 388.22 | 146.17 |  | 28.2
39 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 7 | 8.01 | 56.07 | 22.96 |  | 4.48
40 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG钢管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 436.2 | 10.53 | 4593.19 | 1836.4 | 21.81 | 362.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG钢管JDG25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 204.9 | 14.34 | 2938.27 | 1188.42 | 14.34 | 233.59
42 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 69.6 | 26.11 | 1817.26 | 523.39 | 4.87 | 103.01
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*6 | m | 96.9 | 297.73 | 28850.04 | 185.08 | 4.85 | 36.82
44 | 030411004001 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1024.3 | 3.95 | 4045.99 | 696.52 |  | 133.16
45 | 030411004002 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-4 | m | 721.2 | 5.42 | 3908.9 | 454.36 |  | 86.54
46 | 030411004003 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 506.5 | 4.24 | 2147.56 | 344.42 |  | 65.85
47 | 030411004004 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJR-4 | m | 267.7 | 5.82 | 1558.01 | 168.65 |  | 32.12
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 | 项 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
49 | 030404033001 | 风扇 | 1、100W56寸白色吊扇 | 台 | 4 | 248.04 | 992.16 | 133.48 |  | 25.92
50 | 030411002001 | 线槽 | 1、金属封闭式防火线槽150*75 | m | 19.99 | 222.63 | 4450.37 | 223.69 |  | 43.38
51 | 030411002002 | 线槽 | 1、金属封闭式防火线槽200*100 | m | 7 | 243.23 | 1702.61 | 78.33 |  | 15.19
52 | 03B001 | 风幕机 | 1、风幕机购买，安装 | 台 | 4 | 1300 | 5200
|  | 弱电 |  |  |  |  | 40191.92 | 2659.79 | 64.7 | 530.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030411005001 | 接线箱 | 壁挂型弱电接线箱，含箱内交换机、配线架、千兆光口、监控存储服务器、流媒体服务器、管理服务器、监控存储磁盘阵列、运营商程控电话交换机、跳线、光纤跳线等全部箱内设备及附件，具体详见弱电系统图 | 个 | 1 | 25097.46 | 25097.46 | 75.18 |  | 14.6
54 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG钢管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 143.6 | 10.53 | 1512.11 | 604.56 | 7.18 | 119.19
55 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG钢管JDG25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 44.2 | 14.34 | 633.83 | 256.36 | 3.09 | 50.39
56 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG钢管JDG32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 21.3 | 17.14 | 365.08 | 131.63 | 1.49 | 25.99
57 | 030411004005 | 配线 | CAT6 | m | 23.3 | 5.43 | 126.52 | 21.44 | 0.47 | 4.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030411004006 | 配线 | CAT5e | m | 12.4 | 4.53 | 56.17 | 11.41 | 0.25 | 2.23
59 | 030411004007 | 配线 | RVV2*1.0 | m | 206.6 | 6.87 | 1419.34 | 119.83 |  | 22.73
60 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 2 | 31.31 | 62.62 | 7.24 |  | 1.4
61 | 030502012002 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 1 | 27.81 | 27.81 | 3.62 |  | 0.7
62 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 14 | 8.26 | 115.64 | 43.54 |  | 8.4
63 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球彩色摄像机，200万像素以上，吸顶安装 | 台 | 10 | 1054.5 | 10545 | 1248.8 | 11.3 | 245
64 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 项 | 1 | 230.34 | 230.34 | 136.18 | 40.92 | 35.31
合 计 | [6 empty] | 132275.46 | 12158.48 | 248.86 | 2409.3

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 11222.84 | 7.4 | 830.49
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 29.18
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 14.59
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 874.26

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：分水镇天英村老年食堂及居家养老中心提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 473.24 | 115.05 |  | 22.18
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 473.24 | 473.24 | 115.05 |  | 22.18
合 计 | [6 empty] | 473.24 | 115.05 |  | 22.18