## 招标控制价封面
|  | 桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1949047元
| （大写）： |  | 壹佰玖拾肆万玖仟零肆拾柒元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1949047.06 | 44425.32 | 80556.32
1 | 桐庐县2301配套道路项目 | 1949047.06 | 44425.32 | 80556.32
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1949047 | 44425.32 | 80556.32

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【桐庐县2301配套
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程名称：桐庐县2301配套道路项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1625521.43 |  | 3789.43
二 | 措施项目清单 | 78167.57 |  | 81.82
2.1 | 组织措施项目清单 | 54190.02 |  | 81.82
其中 | 安全文明施工费 | 44360.59 |  | 64.73
2.2 | 技术措施项目清单 | 23977.55
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 80131.12 |  | 425.2
五 | 税金 | 160543.81 |  | 386.68
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程名称：桐庐县2301配套道路项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1629310.86
二 | 措施项目清单 | 78249.39
2.1 | 组织措施项目清单 | 54271.84
其中 | 安全文明施工费 | 44425.32
2.2 | 技术措施项目清单 | 23977.55
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 80556.32
五 | 税金 | 160930.49
| 合计=一+二+三+四+五 | 1949047.06

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1625521.43
二 | 措施项目清单 |  | 78167.57
1 | 组织措施项目清单 |  | 54190.02
2 | 技术措施项目清单 |  | 23977.55
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 80131.12
五 | 税金 |  | 160543.81
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,944,363.93

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 123844.68 | 3843.54 | 81327.38 | 11280.73
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 2.包含新老路基台阶式开挖； | m3 | 2560.61 | 3.51 | 8987.74 | 1024.24 | 6375.92 | 998.64
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：宕渣； 2.填方来源、运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 3.满足设计图纸要求； | m3 | 406.96 | 62.01 | 25235.59 | 1436.57 | 2230.14 | 500.56
3 | H040103002001 | 余方弃置 | 1.余土装车弃置； 2.运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； | m3 | 2560.61 | 35 | 89621.35 | 1382.73 | 72721.32 | 9781.53
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 547708.66 | 84514.82 | 42597.95 | 18839.03
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30； 2.混凝土种类：商品混凝土； 3.混凝土厚度：250mm； 4.塑料膜养护； 5.为防止砼基出现不规则裂缝，需割缝处理，缝深6cm，宽0.5cm，采用沥青灌缝； 6.具体详见图纸； | m2 | 385 | 143.11 | 55097.35 | 5690.3 | 211.75 | 900.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：100mm厚碎石垫层； | m2 | 405 | 21.55 | 8727.75 | 473.85 | 388.8 | 121.5
6 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*200*1000mm芝麻灰花岗岩侧石； 2.砂浆：30mm厚1：3水泥砂浆卧底； 3.靠背：C20素砼靠背； 4.具体详见图纸； | m | 97 | 64.2 | 6227.4 | 1098.04 | 6.79 | 168.78
7 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.新老路基衔接处铺设土工格栅； 2.具体详见图纸； | m2 | 227.64 | 4.84 | 1101.78 | 384.71 |  | 59.19
8 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 新老路面交接（沥青面与砼路面交接及新老砼路面交接）： 5.250mm厚C30素砼基层； 6.100mm厚碎石垫层； 7.包含路面灌缝、养护等所有费用； 7.具体详见图纸； | m2 | 85.37 | 149.87 | 12794.4 | 707.72 | 102.44 | 122.08
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.沥青砼与混凝土路面内相接处设传力杆； 2.规格：HRB400 φ25； 3.具体详见图纸； | t | 0.228 | 5413.95 | 1234.38 | 207.6 | 4.47 | 32.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1.原沥青路面（含黏层及聚酯玻纤布）刨除； 2.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 6.86 | 10290 | 675 | 7665 | 1230
11 | 041001003006 | 拆除基层 | 1.原混凝土基层拆除； 2.厚度：250mm； 3.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 26.21 | 39315 | 25800 | 5640 | 4890
12 | 041001003007 | 拆除基层 | 1.原碎石垫层拆除； 2.厚度：100mm； 3.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 12.33 | 18495 | 14895 |  | 2265
13 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.拆除后的建筑垃圾装车外运； 2.运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； | m3 | 495 | 52.48 | 25977.6 | 277.2 | 21205.8 | 2831.4
14 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13C）； 2.厚度：50mm； 3.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 64.26 | 96390 | 1740 | 4530 | 855
15 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层（0.5L/m2）； 2.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 1.7 | 2550 | 45 | 60 | 15
16 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.聚酯玻纤布； 2.部位：童巴线； 3.具体详见图纸； | m2 | 1500 | 6.89 | 10335 | 2715 |  | 420
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30； 2.混凝土种类：商品混凝土； 3.混凝土厚度：250mm； 4.塑料膜养护； 5.为防止砼基出现不规则裂缝，需割缝处理，缝深6cm，宽0.5cm，采用沥青灌缝； 6.部位：童巴线； 7.具体详见图纸； | m2 | 1500 | 143.11 | 214665 | 22170 | 825 | 3510
18 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格：100mm厚碎石垫层； 2.部位：童巴线； | m2 | 1500 | 21.55 | 32325 | 1755 | 1440 | 450
19 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：花岗岩侧石修复（利旧）； 2.砂浆：30mm厚1：3水泥砂浆卧底； 3.靠背：C20素砼靠背； 4.部位：童巴线； 5.具体详见图纸； | m | 470 | 20.4 | 9588 | 5320.4 | 32.9 | 817.8
20 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种：150mm宽白色反光热熔标线； | m | 500 | 5.19 | 2595 | 560 | 485 | 150
|  | 挡墙及水沟工程 |  |  |  |  | 97790.2 | 23129.35 | 8694.54 | 4692.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 2.包含新老路基台阶式开挖及挡墙土方开挖； | m3 | 150 | 3.51 | 526.5 | 60 | 373.5 | 58.5
22 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：宕渣； 2.填方来源、运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 3.满足设计图纸要求； | m3 | 107.8 | 62.01 | 6684.68 | 380.53 | 590.74 | 132.59
23 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.余土装车弃置； 2.运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； | m3 | 150 | 35 | 5250 | 81 | 4260 | 573
24 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：M10砂浆砌MU30块石挡墙； 2.泄水孔材料品种、规格：φ100mmPVC塑料泄水管； 3.滤水层要求：50*50*50级配砂石反滤层； 4.30mm厚粘土层； 5.挡墙外露面采用剖石贴面并水泥砂浆勾缝； 6.具体详见图纸； | m3 | 103.18 | 483.58 | 49895.78 | 13887 | 2683.71 | 2497.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟： 1.底板：150mm厚C25混凝土底板； 2.壁板：150mm厚C25混凝土壁板； 3.包含模板等所有费用； 4.具体详见图纸； | m | 81.62 | 287.99 | 23505.74 | 5971.32 | 543.59 | 980.26
26 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 截水沟： 1.底板：200mm厚C25混凝土底板； 2.壁板：224mm厚C25混凝土壁板，坡度系数1：0.5； 3.包含模板等所有费用； 4.具体详见图纸； | m | 50 | 238.55 | 11927.5 | 2749.5 | 243 | 450.5
|  | 管网工程 |  |  |  |  | 38813.95 | 8441.3 | 1297.1 | 1472.1
27 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.规格：DN600钢筋砼管； 2.管道检验及试验要求：满足相关要求； 3.具体详见图纸； | m | 35 | 332.48 | 11636.8 | 2156.7 | 642.6 | 419.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040803004002 | 管道包封（DN600） | 1.C25钢筋混凝土包封； 2.钢筋类别：HPB300 φ10； 3.每10m设一道伸缩缝，缝宽20mm，内填沥青木丝板； 4.具体详见图纸； | m | 35 | 776.49 | 27177.15 | 6284.6 | 654.5 | 1052.8
|  | 综合管线工程 |  |  |  |  | 732467.91 | 174113.49 | 17294.93 | 28611.36
29 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 2.包含新老路基台阶式开挖及挡墙土方开挖； | m3 | 2349.38 | 3.51 | 8246.32 | 939.75 | 5849.96 | 916.26
30 | 040103001002 | 回填方 | 1.原土回填夯实； | m3 | 1801.09 | 33.16 | 59724.14 | 48017.06 |  | 7312.43
31 | 041001010001 | 电杆改迁 | 1.现有电杆改迁； 2.具体详见图纸； | 根 | 2 | 1942.74 | 3885.48 | 611.86 | 94.8 | 106.48
32 | 040501004001 | 复合管 | 1.材质及规格：4*φ175mmBWFRP管； 2.敷设方式：埋地敷设； 3.具体详见图纸； | m | 917 | 198.63 | 182143.71 | 23264.29 | 1228.78 | 3750.53
33 | 040804001001 | 配管 | 1.材质及规格：8*φ114mm镀锌钢管； 2.敷设方式：埋地敷设； 3.具体详见图纸； | m | 47 | 585.73 | 27529.31 | 6182.38 | 108.57 | 960.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 040504001001 | 砌筑井 | 井规格：840*950mm弱电检查井； 2.平均井深：1220mm； 3.垫层：100mm厚碎石垫层； 4.底板：200mm厚C25素砼底板； 5.井身：M10砂浆砌MU20砖井壁； 6.井盖：D400级钢纤维混凝土井盖、井座； 7.内外壁采用1：2防水砂浆抹面； 8.包含渗水孔、乙式电缆支架、模板等所有费用； 9.具体详见图纸； | 座 | 2 | 2423.15 | 4846.3 | 911.78 | 47.94 | 145.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.井规格：2000*1000mm； 2.井深：1500mm； 3.垫层：100mm厚碎石垫层； 4.井底板：C30钢筋混凝土底板； 5.井壁：C30钢筋混凝土井壁； 6.热镀锌生态高强度电力盖板，厚度120mm，50*5镀锌角钢； 7.包含钢筋、模板等所有费用； 8.具体详见图纸； | 座 | 22 | 3623.35 | 79713.7 | 17888.42 | 1199 | 2572.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井规格：2000*1000mm； 2.平均井深：2500mm； 3.垫层：100mm厚碎石垫层； 4.井底板：C30钢筋混凝土底板； 5.井壁：C30钢筋混凝土井壁； 6.热镀锌生态高强度电力盖板，厚度120mm，50*5镀锌角钢； 7.包含钢筋、模板等所有费用； 8.具体详见图纸； | 座 | 4 | 4608.92 | 18435.68 | 4411.68 | 333.96 | 659.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.井规格：2000*1000mm； 2.平均井深：3500mm； 3.垫层：100mm厚碎石垫层； 4.井底板：C30钢筋混凝土底板； 5.井壁：C30钢筋混凝土井壁； 6.热镀锌生态高强度电力盖板，厚度120mm，50*5镀锌角钢； 7.包含钢筋、模板等所有费用； 8.具体详见图纸； | 座 | 1 | 5549.68 | 5549.68 | 1384.6 | 112.22 | 211.55
38 | 040803004003 | 管道包封（弱电管） | 1.混凝土强度等级：C25素砼混凝土包封； 2.具体详见图纸； | m | 47 | 267.49 | 12572.03 | 2691.22 | 351.56 | 461.07
39 | 040803004004 | 管道包封（强电管） | 1.C25钢筋混凝土包封； 2.钢筋类别：HPB300 φ10； 3.具体详见图纸； | m | 917 | 297.95 | 273220.15 | 63126.28 | 6593.23 | 10582.18
40 | 040303001001 | 包封垫层 | 1.混凝土强度等级：C20； 2.混凝土种类：商品混凝土； | m3 | 112.79 | 501.83 | 56601.41 | 4684.17 | 1374.91 | 932.77
|  | 照明工程 |  |  |  |  | 13401.71 | 3499.74 | 1430.31 | 723.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； 2.包含新老路基台阶式开挖及挡墙土方开挖； | m3 | 133.9 | 3.51 | 469.99 | 53.56 | 333.41 | 52.22
42 | 040103001003 | 回填方 | 1.原土回填夯实； | m3 | 100.86 | 33.16 | 3344.52 | 2688.93 |  | 409.49
43 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.余土装车弃置； 2.运距：各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； | m3 | 33.04 | 35 | 1156.4 | 17.84 | 938.34 | 126.21
44 | 040804001003 | 配管 | 1.材质：塑料管； 2.规格：PE DN50； | m | 45 | 15.47 | 696.15 | 155.25 | 54.9 | 31.05
45 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.井规格：500*700*1000mm； 2.井垫层：C20混凝土垫层； 3.井壁：砖砌井壁； 4.井圈：C20井圈； 5.盖板：40mm厚A15级钢纤维混凝土成品井盖； 6.井壁采用1：2.5水泥砂浆抹面； 7.包含模板等所有费用； 8.具体详见图纸； | 座 | 1 | 1189.39 | 1189.39 | 265.92 | 12.76 | 42.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.规格型号：100W LED路灯； 2.高度：8m； 3.基础：C25混凝土基础； 4.包含不锈钢接地极、预埋件、预埋管、法兰盘、断路器、引至灯杆检修门电缆等所有费用； 5.具体详见图纸； | 套 | 2 | 3272.63 | 6545.26 | 318.24 | 90.9 | 61.88
|  | 其它工程 |  |  |  |  | 71494.32 | 22902.29 | 10434.17 | 5164.04
47 | 04B001 | 示警柱 | 1.φ89*800mm示警柱； 2.材质：钢管； 3.包含C30混凝土基础、钢筋等所有费用； 4.具体详见图纸； | 个 | 4 | 526.33 | 2105.32
48 | 010202007001 | 锚杆（锚索） | 1.φ6-φ8L型锚钉，L=300-400mm； 2.包含钻孔、注浆等所有费用； 3.具体详见图纸； | m | 623.93 | 44.88 | 28001.98 | 10656.72 | 7505.88 | 2813.92
49 | 040305005001 | 护坡 | 1.护坡镀锌铁丝网； 2.具体详见图纸； | m2 | 415.95 | 12.39 | 5153.62 | 1909.21 |  | 291.17
50 | 040302008001 | 喷射混凝土 | 1.护坡喷浆80mm厚，浆内含波斯菊格桑花百日草花籽1斤/100平米； 2.具体详见图纸要求； | m2 | 415.95 | 87.11 | 36233.4 | 10336.36 | 2928.29 | 2058.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
合 计 | [6 empty] | 1625521.43 | 320444.53 | 163076.38 | 70783.32

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 427365.98 | 10.38 | 44360.59
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 2051.36
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 555.58
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 7222.49
合 计 |  |  |  | 54190.02

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 23977.55 | 7346.87 | 6497.41 | 2027.09
1 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面复合木模； | m2 | 30.8 | 63.28 | 1949.02 | 1183.03 | 97.02 | 195.27
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层复合木模； | m2 | 121.72 | 35.25 | 4290.63 | 1354.74 | 66.95 | 215.44
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架双排4m以内； | m2 | 104.18 | 10.19 | 1061.59 | 632.37 | 65.63 | 105.22
4 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(m以内)2； | 座 | 27 | 106.02 | 2862.54 | 2213.73 |  | 337.23
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆； 2.各投标单位结合现场实际踏勘综合考虑； | 台·次 | 1 | 13813.77 | 13813.77 | 1963 | 6267.81 | 1173.93
合 计 | [6 empty] | 23977.55 | 7346.87 | 6497.41 | 2027.09

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 3789.43
二 | 措施项目清单 |  | 81.82
1 | 组织措施项目清单 |  | 81.82
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 425.2
五 | 税金 |  | 386.68
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 4,683.13

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 园林绿化工程 |  |  |  |  | 3789.43 | 1243.97 | 367.36 | 248.85
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整； 2.包含松翻、耙细、整平等内容； | m2 | 49 | 5.44 | 266.56 | 208.74 |  | 33.32
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土； | m3 | 15 | 38.76 | 581.4 | 12.6 | 86.1 | 13.65
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：麦冬； 2.冠丛高：30cm； 3.蓬径：30cm； 4.种植密度：49丛/平方米，10-15芽/丛； 5.养护期两年； | m2 | 49 | 60.03 | 2941.47 | 1022.63 | 281.26 | 201.88
合 计 | [6 empty] | 3789.43 | 1243.97 | 367.36 | 248.85

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程名称：桐庐县2301配套道路项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 1389.1 | 4.66 | 64.73
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 1.81
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 2.08
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 13.2
合 计 |  |  |  | 81.82

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县2301配套道路项目Ⅰ标段
单位工程及专业工程名称：桐庐县2301配套道路项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计