## 招标工程量清单扉页
|  | 笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 16000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 | 1364.04 | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 17364.04

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【笕桥街道水墩社区居家养老
单位工程报价汇总表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修)
单位工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、建筑/装修垃圾清理外运 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m3 | 30
2 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、消纳处置方式及位置：由投标人自行考虑 3、综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m3 | 30
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地砖拆除 2、位置：原有消毒供应室、原西边卫生间、原医疗废弃室、原办公室、原助浴间及东边卫生间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 36.12
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、地砖拆除 2、位置：原有消毒供应室、原西边卫生间、原医疗废弃室、原办公室、原助浴间及东边卫生间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 159.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、地砖拆除 2、位置：原有消毒供应室、原西边卫生间、原医疗废弃室、原助浴间及东边卫生间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 31.92
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有乳胶漆铲除 | m2 | 1350
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、套装门拆除 2、位置：卫生间、原助浴间、卫生间储藏室门 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 4
8 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、折叠门拆除 2、位置：原体操房 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
9 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1、铝合金大门保护性拆除 2、位置：大门处 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 01B001 | 矮柜拆除 | 1、矮柜拆除 2、位置:原医疗废室、原处置室、厨房 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 项 | 1
11 | 01B002 | 地胶板拆除 | 1、地胶板拆除 2、位置:原处置室地胶板、原心理治疗室、原言语治疗室 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 26.77
12 | 01B003 | 洁具拆除 | 1、洁具花洒，坐便器，蹲坑拆除 2、位置：原助浴间及卫生间 | 项 | 1
新建墙体
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53 MU10 2、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m3 | 4.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 94
15 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、75系轻钢龙骨石膏板隔墙 2、12mm石膏板双面 3、板缝贴胶带、点锈 4、50mm厚离心玻璃丝棉(24kg/m³) 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 50.86
16 | 01B004 | 封堵门洞 | 1、实心砖墙封堵门洞 2、水泥砂浆双面抹灰 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 项 | 1
17 | 01B005 | 蹲坑抬高 | 1.蹲坑抬高 2、四周砖砌，中间填充陶粒 | 项 | 1
地面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料 2、位置：卫生间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 25.47
19 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、4mm水泥自流平地面 2、位置：日间照料1，2，3，4 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 38.62
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 3、防水美缝 4、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 29.65
21 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合地板铺贴 2、位置：日照间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 39.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、大理石门槛石选样铺贴 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 1.43
顶面工程
23 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、位置：日照间1234 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 8.7
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U50轻钢龙骨 2、双层9.5mm石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、位置：日照间1234 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 37.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、300*300铝扣板吊顶 2、配套龙骨 3、位置：日照间 4、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 29.65
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子3遍 2、乳胶漆3遍 3、位置：日照间、观影区、体操房、会议室、康复治疗区、未来社区展示、读书吧、助餐烘焙区、心理咨询 4、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 534.84
墙面工程
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面JS防水涂料 2、位置：卫生间墙面 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 12.23
28 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 2、15厚阻燃胶合板基层 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 114.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、400*800鱼肚白墙砖铺贴 2、墙面专用背胶 3、灰色美缝 4、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 110.42
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、雪弗板雕刻造型墙面 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 3.44
31 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、成品定制20×40mm木格栅(选样) 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 8
32 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 雪弗板墙面造型基层含灯槽 1、木龙骨间距50cm 2、15mm阻燃板基层 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 3.44
33 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 2、配套五金 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 10.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011304001001 | 灯带（槽） | 墙面灯槽 1、15mm阻燃板基层 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 4.97
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面满刮腻子2遍 2、无机涂料2遍 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 1206
36 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、9mm银镜黑钛镜面不锈钢包边 2、9mm阻燃板基层 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 4.74
门窗工程
37 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品实木免漆木纹套装门 M1024 2、单开门把手，合页，门吸 3、尺寸：1020*2340 4、位置：卫生间 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、成品实木免漆木纹套装门 M1724 2、双开门把手，合页，门吸 3、尺寸：1680*2340 4、位置：会议室 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
39 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品实木免漆木纹套装门 M1024 2、单开门把手，合页，门吸 3、尺寸：940*2340 4、位置：助浴间 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
40 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、成品实木免漆木纹套装门 M1024 2、单开门把手，合页，门吸 3、尺寸：1040*2340 4、位置：卫生间 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、成品钛合金玻璃移门 2、移门五金 3、尺寸：940*2370 4、位置：助浴间 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
42 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、原有铝合金门安装，主材利旧 2、不锈钢门套安装 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 樘 | 1
43 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、15mm阻燃板基层 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 6.76
其他工程
44 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、仿鱼肚白人造石台面 2、仿鱼肚白人造石挡水条 3、台面开孔倒角磨边 4、∠40*4镀锌角钢 @400 5、尺寸：1440*460*520 6、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、仿爵士白人造石台面 2、仿爵士白人造石挡水条 3、台面开孔倒角磨边 4、∠40*4镀锌角钢 @400 5、尺寸：1740*310*570 6、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
46 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、仿爵士白人造石台面 2、仿爵士白人造石挡水条 3、台面开孔倒角磨边 4、∠40*4镀锌角钢 @400 5、尺寸：950*310*570 6、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
47 | 01B006 | 定制书柜 | 1、厂家定制书柜,柜子深度300mm木纹免漆板柜体 +木纹免漆板背板 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 9.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 01B007 | 修补区定做服务台（台面木饰面） | 1、修补区定制服务台（台面木饰面） 2、镀锌方钢钢架基层 3、防火阻燃板基层板 4、白色雪弗板及木饰面饰面，20×20mm木格栅(选样) 5、尺寸：4450*650*800 6、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
49 | 01B008 | 定制木纹免漆板柜体 | 1、木纹免漆板柜体 木纹免漆板背板) 2、成品木纹平板柜门(选样) 免拉手设计 3、尺寸：1050*700*2400 4、位置：厨房 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 2.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 01B009 | 定制木纹免漆板柜体 | 1、木纹免漆板柜体 木纹免漆板背板) 2、成品木纹平板柜门(选样) 免拉手设计 3、尺寸：2050*400*2400 4、位置：日照间4 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 4.92
51 | 01B010 | 定制木纹免漆板柜体 | 1、木纹免漆板柜体 木纹免漆板背板) 2、成品木纹平板柜门(选样) 免拉手设计 3、尺寸：1430*400*2400 4、位置：日照间3 5、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 3.43
52 | 011702028001 | 扶手 | 1、靠墙不锈钢防滑扶手 2、位置：认知症识别通道、助浴间 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 01B011 | 厨房铝合金挡鼠板 | 1.厨房铝合金挡鼠板 2、厚度25mm 3、综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 1.6
54 | 010807004001 | 金属纱窗、纱门 | 1、塑钢窗纱扇安装 推拉窗/门 2、综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 30
55 | 010507001001 | 坡道 | 1、室外无障碍坡道处置，满足无障碍验收要求 2、综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m2 | 4
56 | 01B012 | 发光字制作安装 | 1、发光字制作安装 2、位置：形象墙处 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 596
2 | 01B013 | 其他 | 1.投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，可在此项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中，费用包干。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1、JDG20暗敷 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 646
2 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线BV2.5mm 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 385.2
3 | 030411004002 | 配线 | 1、管内穿线BVR2.5mm 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 192.6
4 | 030411004003 | 配线 | 1、管内穿线BV4mm 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 311.8
5 | 030411004004 | 配线 | 1、管内穿线BVR4mm 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 155.9
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1、双联单控开关 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 8
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1、单联单控开关 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
9 | 030404035001 | 插座 | 1、10A五孔插座 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 3
10 | 030404035002 | 插座 | 1、10A五孔防水插座 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 10
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、灯带 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 8.4
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、300*600铝扣板平板灯 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 16
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、600*600铝扣板平板灯 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水工程
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1、塑料管室内热水PPR管安装DN15（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 1.4
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1、塑料管室内热水PPR管安装DN20（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 3.92
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1、1、塑料管室内热水PPR管安装DN25（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1、塑料管室内冷水PPR管安装DN15（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 39.35
18 | 031001006005 | 塑料管 | 1、塑料管室内冷水PPR管安装DN20（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 2.65
19 | 031001006006 | 塑料管 | 1、1、塑料管室内冷水PPR管安装DN25（热熔连接）含水冲洗、管道消毒及管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 25.88
20 | 031001006007 | 塑料管 | 1、塑料管室内UPVC排水管安装DN50（粘接）含管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 7.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 031001006008 | 塑料管 | 1、塑料管室内UPVC排水管安装DN75（粘接）含管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 3.34
22 | 031001006009 | 塑料管 | 1、塑料管室内UPVC排水管安装DN100（粘接）含管道管件安装 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 20.76
23 | 031004007001 | 小便器 | 1、壁挂式感应小便器安装，含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 2
24 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲坑，含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 1
25 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、洗衣机龙头，角阀相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 1
27 | 031004006002 | 大便器 | 1、坐便器，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 2
28 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、立柱盆，水龙头，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 1
29 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆，水龙头，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 3
30 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、拖把池，水龙头，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、地漏，含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 组 | 5
32 | 03B001 | 成品无障碍扶手 | 1、卫生间成品无障碍扶手 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 2
其他工程
33 | 030904012001 | 报警主机 | 1、报警主机，含相应配件等 2、型号DS7400XI-CH 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 台 | 1
34 | 03B002 | 主控键盘 | 1、主控键盘，含相应配件等 2、型号DX4010I 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 1
35 | 03B003 | 报警软件 | 1、报警软件，含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 031006012001 | 热水器 | 1、60L热水器，角阀含相应配件等 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 台 | 1
37 | 030904003001 | 按钮 | 1、紧急按钮含相应配件等 2、型号HO-01 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 14
38 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、声光报警器与原来系统匹配，含相应配件等 2、型号ES626 3、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | 个 | 3
39 | 030411001002 | 配管 | 1、JDG20暗敷 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 169
40 | 030411004005 | 配线 | 1、WDZB1-RYY-2*0.5 2、具体做法详见图纸，综合考虑完成本项工作内容的所有费用 | m | 169
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修)
单位工程及专业工程名称：笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B004 | 其他 | 1.投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，可在此项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中，费用包干。 | 项 | 1
合 计