## 招标控制价封面
|  | 桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 993954元
| （大写）： |  | 玖拾玖万叁仟玖佰伍拾肆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
|  | 桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 993954.15 | 9092.24 | 25335.77
1 | 单项工程 | 993954.15 | 9092.24 | 25335.77
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 993954 | 9092.24 | 25335.77

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 722047.51 |  | 144630.64
二 | 措施项目清单 | 17071.96 |  | 2798.66
2.1 | 组织措施项目清单 | 8490.04 |  | 1152.18
其中 | 安全文明施工费 | 7997.75 |  | 1094.49
2.2 | 技术措施项目清单 | 8581.92 |  | 1646.48
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 20805.45 |  | 4530.32
五 | 税金 | 68393.24 |  | 13676.37
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 866678.15
二 | 措施项目清单 | 19870.62
2.1 | 组织措施项目清单 | 9642.22
其中 | 安全文明施工费 | 9092.24
2.2 | 技术措施项目清单 | 10228.4
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 25335.77
五 | 税金 | 82069.61
| 合计=一+二+三+四+五 | 993954.15

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 722047.51
二 | 措施项目清单 |  | 17071.96
1 | 组织措施项目清单 |  | 8490.04
2 | 技术措施项目清单 |  | 8581.92
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 20805.45
五 | 税金 |  | 68393.24
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 828,318.16

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 13471.99 | 6080.12 | 371.42 | 962.09
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原有铺装地面铲除至结构楼板，含垃圾清运消纳费 | m2 | 163.62 | 78.23 | 12799.99 | 6080.12 | 371.42 | 962.09
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、原门窗拆除，含周边修复、垃圾清运、消纳费等 | m2 | 13.44 | 50 | 672
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 3467.19 | 74.87 |  | 11.06
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 60系列铝合金型材，弧形转角综合考虑 1、隔热断桥铝合金边框制作 2、6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃安装 3、含配件 4、含运输、制作、安装等一切工艺 5、具体工艺、样式详见图纸 | m2 | 2.95 | 748.2 | 2207.19 | 74.87 |  | 11.06
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、木质隐形门，与原有同色，含门框、门套、五金等项目 | m2 | 1.68 | 750 | 1260
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 5135.73 | 1009.07 | 101.21 | 165.84
5 | 010501001001 | 垫层 | 泡沫混凝土 | m3 | 5.36 | 271.21 | 1453.69 | 469.43 | 65.23 | 79.97
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.8 | 597.01 | 1074.62 | 176.4 | 0.76 | 26.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.426 | 4658.85 | 1984.67 | 227.52 | 28.94 | 38.48
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.11 | 5661.36 | 622.75 | 135.72 | 6.28 | 21.13
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 120828.18 | 24334.21 | 2473.41 | 3971.58
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：预埋镀锌防腐钢板 | 块 | 4 | 48.12 | 192.48 | 57.4 | 35.28 | 14.32
10 | Z010516004001 | 植筋 | 1、钢筋品种、规格：HRB400φ20； 2、植孔深度：200mm； 3、胶种类：结构胶 | 个 | 80 | 37.74 | 3019.2 | 1745.6 | 9.6 | 260
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：镀锌防腐箱型钢柱； 3、除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 4、涂漆：红丹防锈漆二道(70um)，醇酸面漆二道(70um)，金属漆（颜色选样）； 5、防火涂料,另计 6、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | t | 2.773 | 9372.36 | 25989.55 | 4335.34 | 401.45 | 699.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：镀锌防腐矩形钢管梁； 3、除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 4、涂漆：红丹防锈漆二道(70um)，醇酸面漆二道(70um)，金属漆（颜色选样）； 5、防火涂料，另计 6、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | t | 4.365 | 9136.87 | 39882.44 | 6021.17 | 1028.09 | 1042.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：镀锌防腐矩形钢管梁； 3、除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 4、涂漆：红丹防锈漆二道(70um)，醇酸面漆二道(70um)，金属漆（颜色选样）； 5、防火涂料,另计 6、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | t | 1.389 | 9403.85 | 13061.95 | 2213.73 | 268.7 | 366.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：镀锌防腐踏步式钢楼梯； 3、除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 4、涂漆：红丹防锈漆二道(70um)，醇酸面漆二道(70um)，金属漆（选样确定）； 5、防火涂料，另计 6、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | t | 0.968 | 9183.89 | 8890.01 | 1392.74 | 171.75 | 231.07
15 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、A16剪力栓钉 | 套 | 160 | 3.34 | 534.4 | 139.2 | 46.4 | 28.8
16 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 1、M12化学螺栓 | 套 | 16 | 17.25 | 276 | 138.56 |  | 20.48
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 钢柱薄型防火涂料，耐火极限2.5h； | m2 | 121.82 | 102.83 | 12526.75 | 3631.45 | 187.6 | 566.46
18 | 011405001002 | 金属面油漆 | 钢梁薄型防火涂料，耐火极限1.5h； | m2 | 178.75 | 67.79 | 12117.46 | 3448.09 | 227.01 | 546.98
19 | 011405001003 | 金属面油漆 | 钢檩条、楼梯薄型防火涂料，耐火极限1h； | m2 | 86.31 | 50.26 | 4337.94 | 1210.93 | 97.53 | 195.06
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 46361.96 | 4780.26 | 187.98 | 732.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、茅草瓦 2、0.6mm厚外层压型金属屋面板 3、3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（另计） 4、100厚玻璃丝棉卷毡,燃烧性能A级 5、0.3mm厚聚乙烯膜隔汽层 6、檩条（另计） 7、0.5mm厚内层压型钢板 | m2 | 175.68 | 233.26 | 40979.12 | 4295.38 | 187.98 | 660.56
21 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) | m2 | 175.68 | 30.64 | 5382.84 | 484.88 |  | 72.03
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 91008.76 | 16038.09 | 1007.77 | 2531.15
22 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、15mm厚复合强化地板 2、泡沫塑料防潮衬垫 3、15mm厚阻燃胶合板 4、阻燃木龙骨基层 | m2 | 10.65 | 202.33 | 2154.81 | 316.73 | 0.75 | 46.86
23 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、15厚复合强化地板(B1级燃烧性能) 2、5厚泡沫塑料防潮衬垫。 3、18厚多层板基层。 4、5厚花纹钢板 | m2 | 95.55 | 445.71 | 42587.59 | 4656.15 | 493.99 | 768.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011106007001 | 木板楼梯面层 | 1、15厚复合强化地板(B1级燃烧性能) 2、5厚泡沫塑料防潮衬垫。 3、18厚多层板基层。 4、5厚花纹钢板（另计） | m2 | 9.9 | 273.86 | 2711.21 | 490.05 | 0.79 | 72.47
25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm灰色水磨石地砖(8~12厚专用勾缝剂) 2、瓷砖专用粘结剂 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、2厚聚氨酯涂膜防水层，四周翻起至完成面以上300mm高 5、260厚泡沫混凝土找平层 6、水泥浆一道 7、钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 152 | 260.7 | 39626.4 | 9655.04 | 512.24 | 1507.84
26 | 011105005001 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2厚黑色不锈钢,胶粘。 2、12厚阻燃胶合板打底,枪钉固定。 3、轻钢龙骨石膏板基层墙体。 | m | 62.85 | 62.51 | 3928.75 | 920.12 |  | 135.76
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 79930.89 | 15982.24 | 275.66 | 2405.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、3厚铝合金穿孔板印花（含钢骨架），具体样式参数详见图纸 | m2 | 34.56 | 947.58 | 32748.36 | 4544.29 | 97.11 | 687.05
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、3厚铝合金穿孔板（含钢骨架），具体样式参数详见图纸 | m2 | 26.99 | 711.33 | 19198.8 | 3548.92 | 75.84 | 536.56
29 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、双面9.5mm纸面石膏板隔断（涂料另计） 2、12mm阻燃板 3、内衬50mm岩棉100kg/m 4、U75型轻钢龙骨 | m2 | 74.65 | 246.49 | 18400.48 | 4526.78 |  | 668.86
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm纸面石膏板隔断（涂料另计） 2、12mm阻燃板 3、U75型轻钢龙骨 | m2 | 15.15 | 121.85 | 1846.03 | 593.27 |  | 87.57
31 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、宣绒布画面二次深化 | m2 | 31.86 | 85 | 2708.1
32 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚阻燃胶合板打底 | m2 | 9.6 | 47.2 | 453.12 | 87.94 |  | 12.96
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚M15水泥砂浆抹面收光 2、专用界面剂一道,不同材料交界面铺设500宽160g/m2耐碱玻纤网格布(两边各外扩250) | m2 | 209.62 | 21.83 | 4576 | 2681.04 | 102.71 | 412.95
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 35677.2 | 4304.99 |  | 634.71
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料两道(A级不燃材料); 2、面板接缝处贴嵌缝带,满刮厚耐水腻子三道。 | m2 | 89.8 | 43.58 | 3913.48 | 2185.73 |  | 322.38
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷艺术无机涂料涂料两道 2、防霉、抗碱封固底漆一遍 3、 耐水抗裂腻子两遍(磨光) | m2 | 209.62 | 151.53 | 31763.72 | 2119.26 |  | 312.33
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 326165.61 | 7006.85 | 97.14 | 1095.19
36 | 01B001 | 铝合金装饰条1 | Φ80 3厚铝合金装饰条，具体做法详见图纸以及图集 | m | 30.75 | 93.5 | 2875.13
37 | 01B002 | 铝合金装饰条2 | Φ60 3厚铝合金装饰条，具体做法详见图纸以及图集 | m | 47.52 | 55 | 2613.6
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、方钢管栏杆，含立柱、钢索、预埋件等项目，具体详见图纸 | m | 65 | 163.51 | 10628.15 | 2908.75 | 89.05 | 443.95
39 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、3厚镀锌钢板排水沟 | m2 | 44.1 | 255.68 | 11275.49 | 1070.31 |  | 158.76
40 | 01B003 | 广告字 | 1、3厚白色铝合金文字 | m2 | 8.7 | 2500 | 21750
41 | 01B004 | 广告LOGO | 1、3厚白色铝合金广告LOGO | m2 | 1.35 | 3200 | 4320
42 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、20*30实木线条 与背柜同色 | m | 12.6 | 120 | 1512
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 01B005 | 装饰项目1 | 1、定制装饰竹编卷帘，样式选样确定 | m2 | 46.54 | 79.38 | 3694.35
44 | 01B006 | 装饰项目2 | 1、吊装半透丝绢UV/二次深化 | m2 | 2.8 | 26.24 | 73.47 | 14 |  | 2.32
45 | 01B007 | 装饰项目3 | 1、Φ30mm圆管喷黑色 内走电源线 | m | 61.65 | 37.47 | 2310.03 | 616.5 |  | 102.34
46 | 01B008 | 装饰项目4 | 1、成品风筝，样式选样确定 | 个 | 2 | 25.88 | 51.76
47 | 01B009 | 装饰项目5 | 1、成品1450玻璃展台，具体尺寸材质详见图纸 | 个 | 3 | 1450 | 4350
48 | 01B010 | 装饰项目6 | 1、成品1800展柜，具体尺寸材质详见图纸 | 个 | 6 | 4350 | 26100
49 | 01B011 | 装饰项目7 | 1、成品装饰画（框），深化设计 | m2 | 8.12 | 450 | 3654
50 | 01B012 | 装饰项目8（方柱） | 1、方柱9mm实木雕刻图形喷漆，深化设计 | m2 | 8.8 | 987.01 | 8685.69 | 1320 |  | 218.77
51 | 01B013 | 装饰项目9（圆柱） | 1、方柱9mm实木雕刻图形喷漆，深化设计 | m2 | 2.28 | 1061.81 | 2420.93 | 478.8 |  | 79.34
52 | 01B014 | 装饰项目10 | 1、成品绿植（含下方底座），具体尺寸详见图纸 | 个 | 5 | 800 | 4000
53 | 01B015 | 装饰项目11 | 1、成品绿植，具体尺寸详见图纸 | 个 | 5 | 750 | 3750
54 | 01B016 | 装饰项目12 | 1、成品造型展示台7，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 5280 | 5280
55 | 01B017 | 装饰项目13 | 1、成品造型展示台5，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 4400 | 4400
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 01B018 | 装饰项目14 | 1、成品造型展示台1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 7040 | 14080
57 | 01B019 | 装饰项目15 | 1、成品造型展示台2，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 7480 | 14960
58 | 01B020 | 装饰项目16 | 1、成品造型展示台6，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 3520 | 7040
59 | 01B021 | 装饰项目17 | 1、成品造型展示台3，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 7480 | 7480
60 | 01B022 | 装饰项目18 | 1、成品造型展示台4，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 4224 | 4224
61 | 01B023 | 装饰项目19 | 1、成品造型展示车1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 6000 | 6000
62 | 01B024 | 装饰项目20 | 1、成品挂架，具体尺寸详见图纸 | m | 5.2 | 650 | 3380
63 | 01B025 | 装饰项目21 | 1、成品中岛组合3，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3800 | 3800
64 | 01B026 | 装饰项目22 | 1、成品中岛组合4，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 4800 | 4800
65 | 01B027 | 装饰项目23 | 1、成品中岛组合5，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3500 | 3500
66 | 01B028 | 装饰项目24 | 1、成品1200双面展台，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 3000 | 6000
67 | 01B029 | 装饰项目25 | 1、成品1950矮台，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 3300 | 6600
68 | 01B030 | 装饰项目26 | 1、成品矮展示台1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 7 | 1000 | 7000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 01B031 | 装饰项目27 | 1、成品2800矮台，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 6500 | 13000
70 | 01B032 | 装饰项目28 | 1、成品悬挂鱼灯，具体尺寸详见图纸 | 个 | 6 | 1250 | 7500
71 | 01B033 | 装饰项目29 | 1、成品中岛展架，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 1180 | 1180
72 | 01B034 | 装饰项目30 | 1、成品2400展架1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3000 | 3000
73 | 01B035 | 装饰项目31 | 1、成品单面展架，具体尺寸详见图纸 | 个 | 3 | 700 | 2100
74 | 01B036 | 装饰项目32 | 1、成品2400展架2，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3500 | 3500
75 | 01B037 | 装饰项目33 | 1、成品2400展架3，具体尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 1500 | 3000
76 | 01B038 | 装饰项目34 | 1、成品2700展架1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 6 | 2850 | 17100
77 | 01B039 | 装饰项目35 | 1、成品中岛组合1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3500 | 3500
78 | 01B040 | 装饰项目36 | 1、成品中岛组合6，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 1800 | 1800
79 | 01B041 | 装饰项目37 | 1、成品中岛组合2，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 4800 | 4800
80 | 01B042 | 装饰项目38 | 1、成品吊装油纸伞，具体尺寸详见图纸 | 个 | 30 | 90 | 2700
81 | 01B043 | 装饰项目39 | 1、成品2200矮架，具体尺寸详见图纸 | 个 | 4 | 900 | 3600
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 01B044 | 装饰项目40 | 1、成品1860矮架，具体尺寸详见图纸 | 个 | 7 | 850 | 5950
83 | 01B045 | 装饰项目41 | 1、成品2700展架2，具体尺寸详见图纸 | 个 | 6 | 2280 | 13680
84 | 01B046 | 装饰项目42 | 1、成品中岛组合7，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 3600 | 3600
85 | 01B047 | 装饰项目43 | 1、成品墙柜1，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 750 | 750
86 | 01B048 | 装饰项目44 | 1、成品墙柜2，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 800 | 800
87 | 01B049 | 装饰项目45 | 1、成品节点，饰施-39-17，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 10000 | 10000
88 | 01B050 | 装饰项目46（单面面积） | 1、成品2厚白色穿孔铝板（含龙骨），具体尺寸详见图纸 | m2 | 2.88 | 857.99 | 2471.01 | 598.49 | 8.09 | 89.71
89 | 01B051 | 装饰项目47 | 1、成品吊装竹竿做旧，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 1500 | 1500
90 | 01B052 | 装饰项目48 | 1、成品竹凳，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 200 | 200
91 | 01B053 | 装饰项目49 | 1、成品广告牌，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 800 | 800
92 | 01B054 | 装饰项目49 | 1、成品矮柜，具体尺寸详见图纸 | m2 | 3.38 | 700 | 2366
93 | 01B055 | 装饰项目50 | 1、成品中式屏风，具体尺寸详见图纸 | m2 | 2.4 | 650 | 1560
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 01B056 | 装饰项目51 | 1、成品编制竹篓，具体尺寸详见图纸 | 个 | 4 | 150 | 600
95 | 01B057 | 装饰项目52 | 1、成品编制竹篓+绿植，具体尺寸详见图纸 | 个 | 1 | 1000 | 1000
96 | 01B058 | 零星项目 | 1、部分混凝土交界处，凿毛处理 | 项 | 1 | 1500 | 1500
合 计 | [6 empty] | 722047.51 | 79610.7 | 4514.59 | 12510.16

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 80703.84 | 9.91 | 7997.75
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 403.52
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 88.77
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 8490.04

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 8581.92 | 5303.28 | 568.64 | 861.28
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 单独装饰工程仅勾缝、刷浆 | m2 | 764 | 5.06 | 3865.84 | 2758.04 | 320.88 | 450.76
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 188 | 21.67 | 4073.96 | 2192.08 | 227.48 | 355.32
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合木模 | m2 | 12 | 53.51 | 642.12 | 353.16 | 20.28 | 55.2
合 计 | [6 empty] | 8581.92 | 5303.28 | 568.64 | 861.28

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 144630.64
二 | 措施项目清单 |  | 2798.66
1 | 组织措施项目清单 |  | 1152.18
2 | 技术措施项目清单 |  | 1646.48
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 4530.32
五 | 税金 |  | 13676.37
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 165,635.99

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  |  |  | 115920.94 | 13662.88 | 204.42 | 2691.34
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱1AP1改，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地6.防火封堵 | 台 | 1 | 1098.64 | 1098.64 | 177.32 |  | 34.39
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱1ALE1改，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地6.防火封堵 | 台 | 1 | 185.16 | 185.16 | 25.83 |  | 5.01
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 明装LED筒灯 18W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 40 | 77.4 | 3096 | 817.2 |  | 158.8
4 | 030412004002 | 装饰灯 | LED轨道射灯 24W 24°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管、轨道等 | 套 | 100 | 236.34 | 23634 | 2217 |  | 431
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 中式吊灯1 36W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 6 | 1034.11 | 6204.66 | 158.1 |  | 30.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 中式吊灯2 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 6 | 740.2 | 4441.2 | 158.1 |  | 30.72
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 中式吊灯3 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 1 | 740.2 | 740.2 | 26.35 |  | 5.12
8 | 030412004006 | 装饰灯 | 中式吊灯4 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 5 | 740.2 | 3701 | 131.75 |  | 25.6
9 | 030412004007 | 装饰灯 | 中式吊灯5 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 2 | 740.2 | 1480.4 | 52.7 |  | 10.24
10 | 030412004008 | 装饰灯 | 中式吊灯6 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 6 | 740.2 | 4441.2 | 158.1 |  | 30.72
11 | 030412004009 | 装饰灯 | 中式吊灯7 24W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 4 | 740.2 | 2960.8 | 105.4 |  | 20.48
12 | 030412004010 | 装饰灯 | 鱼灯1 36W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 3 | 3065.22 | 9195.66 | 79.05 |  | 15.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030412004011 | 装饰灯 | 鱼灯2 36W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 2 | 2560.22 | 5120.44 | 52.7 |  | 10.24
14 | 030412004012 | 装饰灯 | 鱼灯3 36W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 1 | 1247.22 | 1247.22 | 26.35 |  | 5.12
15 | 030412004013 | 装饰灯 | 鱼灯4 36W 50°4000K Ra≥90 ，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 11 | 1045.22 | 11497.42 | 289.85 |  | 56.32
16 | 030412004014 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具~吸顶6W，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 23 | 79.74 | 1834.02 | 433.09 |  | 84.18
17 | 030412004015 | 装饰灯 | 方向标志灯(单向不可调、双向)，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 11 | 67.44 | 741.84 | 207.13 |  | 40.26
18 | 030412004016 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 5 | 80.65 | 403.25 | 110.45 |  | 21.45
19 | 030412004017 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯，灯具选型及安装方式按设计要求,含光源、金属软管等 | 套 | 5 | 67.44 | 337.2 | 94.15 |  | 18.3
20 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关，安装方式按设计要求 | 个 | 1 | 16.44 | 16.44 | 7.4 |  | 1.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关，安装方式按设计要求 | 个 | 11 | 18.88 | 207.68 | 81.4 |  | 15.84
22 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关，安装方式按设计要求 | 个 | 3 | 21.95 | 65.85 | 22.2 |  | 4.32
23 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控开关，安装方式按设计要求 | 个 | 2 | 17.51 | 35.02 | 15.1 |  | 2.94
24 | 030404034005 | 照明开关 | 三联双控开关，安装方式按设计要求 | 个 | 2 | 23.57 | 47.14 | 15.1 |  | 2.94
25 | 030404035001 | 插座 | 插座，安装方式按设计要求 | 个 | 8 | 20.31 | 162.48 | 69.84 |  | 13.52
26 | 030404035002 | 插座 | 地面插座，安装方式按设计要求 | 个 | 3 | 153.92 | 461.76 | 34.05 |  | 6.6
27 | 030404035003 | 插座 | 空调柜机插座，安装方式按设计要求 | 个 | 2 | 22.62 | 45.24 | 17.46 |  | 3.38
28 | 030411006001 | 接线盒 | 灯头、接线盒 | 个 | 238 | 7.81 | 1858.78 | 740.18 |  | 142.8
29 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座盒 | 个 | 32 | 7.56 | 241.92 | 104.96 |  | 20.48
30 | 030411003001 | 桥架 | 原强弱电桥架盖板拆铺 | 项 | 1 | 500 | 500
31 | 030411001001 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗(明)配 SC20 | m | 873.08 | 14.08 | 12292.97 | 4950.36 | 200.81 | 1004.04
32 | 030411001002 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗(明)配 SC25 | m | 10.63 | 18.89 | 200.8 | 73.03 | 3.61 | 14.99
33 | 030411004001 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZB1-BYJ2.5 | m | 1685.58 | 4.03 | 6792.89 | 1146.19 |  | 219.13
34 | 030411004002 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZB1-BYJR2.5 | m | 563.34 | 4.33 | 2439.26 | 383.07 |  | 73.23
35 | 030411004003 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZN-BYJ4 | m | 374.6 | 6.04 | 2262.58 | 236 |  | 44.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004004 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZN-BYJR4 | m | 187.3 | 6.23 | 1166.88 | 118 |  | 22.48
37 | 030411004005 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZN-BYJ6 | m | 150.28 | 8.47 | 1272.87 | 94.68 |  | 18.03
38 | 030411004006 | 配线 | 铜芯线敷设 WDZN-BYJR6 | m | 75.14 | 8.8 | 661.23 | 47.34 |  | 9.02
39 | 030411004007 | 配线 | 多芯线敷设 WDZB1N-RYS2*2.5 | m | 309.84 | 9.13 | 2828.84 | 185.9 |  | 37.18
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 12228.18 | 2051.66 | 63.02 | 410.38
40 | 030507008001 | 高清200万H.265 网络半球摄像机 (带红外灯) | 1/2.7” Progressive Scan CMOS;200万;逐行扫描CMOS;照度: 0.01Lux/0 Lux with IR,内置手动变焦镜头:2.8-12mm;日夜 自动转换(ICR);支持双码流、背光补偿、饱和度、亮度调整、 种数字降噪; | 台 | 9 | 667.07 | 6003.63 | 561.24 | 6.3 | 110.34
41 | 030501008001 | 集线器 | 无线WIFI，选型及安装方式按设计要求 | 台 | 2 | 639.85 | 1279.7 | 61.92 |  | 12.02
42 | 030411006003 | 接线盒 | 灯头、接线盒 | 个 | 11 | 7.81 | 85.91 | 34.21 |  | 6.6
43 | 030411001003 | 配管 | 紧定式镀锌钢导管敷设 砖、混凝土结构暗(明)配 JDG20 | m | 85.79 | 10.53 | 903.37 | 361.18 | 4.29 | 71.21
44 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆敷设 UTP-CAT6 | m | 344.81 | 5.43 | 1872.32 | 317.23 | 6.9 | 62.07
45 | 030411004008 | 配线 | 多芯线敷设 RVV2*1.0 | m | 281.97 | 4.65 | 1311.16 | 163.54 |  | 31.02
46 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 11 | 20.94 | 230.34 | 136.18 | 40.92 | 35.31
47 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统调试 | 系统 | 1 | 541.75 | 541.75 | 416.16 | 4.61 | 81.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 16481.52 | 369.34 |  | 71.72
48 | 030701003001 | 空调器 | 3P分体空调柜机，含室内、外机,铜管,信号线,保温,制冷剂,冷凝管,支架等所有费用 | 台 | 2 | 8240.76 | 16481.52 | 369.34 |  | 71.72
合 计 | [6 empty] | 144630.64 | 16083.88 | 267.44 | 3173.44

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 14790.46 | 7.4 | 1094.49
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 38.46
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 19.23
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1152.18

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐莪山畲族乡村振兴项目--农业共富工坊提升改造及基础建设工程（畲乡文创手作工坊）
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1646.48 | 157.2 |  | 30.19
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 646.48 | 646.48 | 157.2 |  | 30.19
2 | 03B001 | 费用 | 1.本项目所有管道、套管、配电箱、电线管等施工过程中需要打孔、凿墙、及恢复、封堵的费用，做法必须符合消防验收要求，相关费用由投标单位自主报价，中标后不作调整； | 项 | 1 | 1000 | 1000
合 计 | [6 empty] | 1646.48 | 157.2 |  | 30.19