## 招标控制价封面
|  | 江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1993944元
| （大写）： |  | 壹佰玖拾玖万叁仟玖佰肆拾肆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1993944.14 | 30396.71 | 139359.11
1 | 江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程 | 1993944.14 | 30396.71 | 139359.11
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1993944 | 30396.71 | 139359.11

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【江南镇莲塘村综合服
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1300195.52 |  | 296174.61
二 | 措施项目清单 | 82256.79 |  | 11320.52
2.1 | 组织措施项目清单 | 26985.48 |  | 6232.58
其中 | 安全文明施工费 | 24476.16 |  | 5920.55
2.2 | 技术措施项目清单 | 55271.31 |  | 5087.94
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 114852.82 |  | 24506.29
五 | 税金 | 134757.46 |  | 29880.13
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1596370.13
二 | 措施项目清单 | 93577.31
2.1 | 组织措施项目清单 | 33218.06
其中 | 安全文明施工费 | 30396.71
2.2 | 技术措施项目清单 | 60359.25
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 139359.11
五 | 税金 | 164637.59
| 合计=一+二+三+四+五 | 1993944.14

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1300195.52
二 | 措施项目清单 |  | 82256.79
1 | 组织措施项目清单 |  | 26985.48
2 | 技术措施项目清单 |  | 55271.31
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 114852.82
五 | 税金 |  | 134757.46
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,632,062.59

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 13914.91 | 2366.56 | 23.61 | 324.34
1 | 010503004001 | 圈梁（素砼翻边） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 17.2 | 640.23 | 11011.96 | 1919 | 11.01 | 261.78
2 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.21 | 640.23 | 774.68 | 135 | 0.77 | 18.42
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10mm以内 | t | 0.504 | 4222.76 | 2128.27 | 312.56 | 11.83 | 44.14
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 136841.62 | 36352.86 | 261.61 | 4966.42
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(A5.0,B07)（容重≤13kN/m3） 2.墙体厚度：120mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 | m3 | 102.54 | 383.21 | 39294.35 | 11468.07 | 71.78 | 1564.76
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(A5.0,B07)（容重≤13kN/m3） 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 | m3 | 253.1 | 385.41 | 97547.27 | 24884.79 | 189.83 | 3401.66
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 165052.52 | 9747.68 | 20.24 | 1319.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010801002001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.门框、扇材质:钢制防盗门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 44 | 1528.31 | 67245.64 | 4153.16 | 20.24 | 564.08
7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0722 2.门框、扇材质:成品长虹玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 42 | 806.61 | 33877.62 | 1292.34 |  | 174.3
8 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0618 2.门框、扇材质:乙级木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 22 | 569.29 | 12524.38 | 1882.76 |  | 254.32
9 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2.门框、扇材质:乙级木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 4 | 1579.21 | 6316.84 | 842.32 |  | 113.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1018 2.门框、扇材质:甲级木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 2 | 870.56 | 1741.12 | 220.94 |  | 29.84
11 | Z010808008001 | 成品门套 | 1.实木门套 | m | 228.8 | 82.6 | 18898.88
12 | Z010808008002 | 成品门套 | 1.黑色不锈钢门套 | m | 214.2 | 76.8 | 16450.56
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.20MM厚大理石窗台板 | m2 | 22.32 | 358.31 | 7997.48 | 1356.16 |  | 183.25
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 197404.79 | 72142.36 | 3.16 | 9737.7
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600MM铝扣板吊顶 | m2 | 192.56 | 126.48 | 24354.99 | 6181.18 |  | 833.78
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.φ8MM膨胀螺栓 2.φ8MM全丝吊杆、吊件 3.覆面龙骨 4.12MM厚阻燃板 5.单层纸面石膏板（平面） | m2 | 915.2 | 114.79 | 105055.81 | 40763.01 |  | 5500.35
16 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.φ8MM膨胀螺栓 2.φ8MM全丝吊杆、吊件 3.覆面龙骨 4.双层12MM厚阻燃板 5.单层纸面石膏板（平面） | m2 | 75.6 | 170.6 | 12897.36 | 4269.13 |  | 576.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.12MM厚阻燃板 2.单层纸面石膏板（侧面） | m2 | 231.36 | 80.51 | 18626.79 | 6873.71 |  | 927.75
18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.木窗帘盒（做法详图纸） | m | 157.92 | 97.71 | 15430.36 | 6349.96 | 3.16 | 857.51
19 | 011210006001 | 石膏板隔墙 | 1.3MM厚黑色铝塑板封窗（南侧房间） 2.填充隔音棉 3.40*40MM木龙骨 4.12MM厚阻燃板 5.单层纸面石膏板（立面） | m2 | 79.2 | 265.65 | 21039.48 | 7705.37 |  | 1041.48
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 260889.71 | 62246.45 | 264.3 | 8450.75
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖饰面 2.专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.界面剂 | m2 | 897.8 | 150.69 | 135289.48 | 34753.84 | 179.56 | 4722.43
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖饰面 2.专用粘接剂 4.防水砂浆保护层 | m2 | 128.8 | 143.2 | 18444.16 | 4283.89 | 15.46 | 580.89
22 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.1200*600地砖饰面 2.专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 5.界面剂 | m2 | 206.4 | 157.7 | 32549.28 | 7975.3 | 41.28 | 1083.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.12mm厚拉槽大理石饰面 2.水泥砂浆结合层 3.防水砂浆保护层 | m2 | 38.85 | 413.87 | 16078.85 | 1641.8 | 10.1 | 223.39
24 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.大理石饰面（导流槽） 2.水泥砂浆结合层 3.防水砂浆保护层 | m2 | 18.4 | 457.79 | 8423.34 | 1242.37 | 4.78 | 168.54
25 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.门槛石 2.专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 44.界面剂 | m2 | 13.84 | 356.54 | 4934.51 | 1100.28 | 2.77 | 149.06
26 | 030701007001 | 挡水条 | 1.大理石饰面 2.水泥砂浆抹圆角 3.细石混泥土挡水坎（含模板） 4.Φ6钢筋 | m | 60.9 | 68.14 | 4149.73 | 1509.71 | 10.35 | 205.23
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.1.2MM厚黑色不锈钢踢脚线 | m | 1003.7 | 39.67 | 39816.78 | 9645.56 |  | 1304.81
28 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.50mm高花岗岩踢脚线 | m | 58.2 | 20.68 | 1203.58 | 93.7 |  | 12.8
|  | 防水工程 |  |  |  |  | 32156.84 | 4185.06 |  | 567.41
29 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.JS聚合物防水层平面（2道） | m2 | 192.56 | 28.99 | 5582.31 | 637.37 |  | 86.65
30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.JS聚合物防水层立面（2道） | m2 | 828.9 | 32.06 | 26574.53 | 3547.69 |  | 480.76
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 112200.23 | 75455.7 |  | 10186.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色无机涂料饰面 2.腻子抹灰层 | m2 | 3316.32 | 24.57 | 81481.98 | 54752.44 |  | 7395.39
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机涂料饰面 2.腻子抹灰层 | m2 | 1402.66 | 21.9 | 30718.25 | 20703.26 |  | 2791.29
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 375138.28 | 147406.25 | 2201.03 | 20235.57
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆粉刷层 2.界面剂 | m2 | 3027.45 | 35.08 | 106202.95 | 60246.26 | 1907.29 | 8416.31
34 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.600*600瓷砖饰面 2.专用粘接剂 3.防水砂浆保护层 | m2 | 1398.77 | 156.61 | 219061.37 | 78974.55 | 293.74 | 10714.58
35 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.成品玻璃隔断定制 | m2 | 134.2 | 311.39 | 41788.54 | 5423.02 |  | 732.73
36 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.不锈钢收口 | m | 226.8 | 35.65 | 8085.42 | 2762.42 |  | 371.95
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 6596.62 | 5181.7 | 1.9 | 782.83
37 | 030413004001 | 管道包封 | 1.轻质砖包管 | m2 | 5.94 | 77.04 | 457.62 | 181.7 | 1.9 | 24.83
38 | 01B001 | 预留工艺 | 为后期成品采购预埋线路、管道等 | 项 | 1 | 6139 | 6139 | 5000 |  | 758
合 计 | [6 empty] | 1300195.52 | 415084.62 | 2775.85 | 56571.25

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 411363.96 | 5.95 | 24476.16
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 2056.82
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 452.5
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 26985.48

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 55271.31 | 22495.92 | 18671.74 | 5777.19
1 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 20.17 | 54.7 | 1103.3 | 685.38 | 13.92 | 94.6
2 | 011702008001 | 圈梁（翻边） | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 219.2 | 54.7 | 11990.24 | 7448.42 | 151.25 | 1028.05
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料垂直运输费 | m2 | 1594.02 | 13.64 | 21742.43 |  | 17789.26 | 2630.13
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 1594.02 | 12.82 | 20435.34 | 14362.12 | 717.31 | 2024.41
合 计 | [6 empty] | 55271.31 | 22495.92 | 18671.74 | 5777.19

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 296174.61
2 | 措施项目清单 |  | 11320.52
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 6232.58
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 5087.94
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 24506.29
5 | 税金 |  | 29880.13
合计= |  |  | 361,881.55

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 153198.66 | 38268.67 | 260.99 | 7481.74
1 | 030404017112 | 配电箱 | 配电箱-AL-N，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 42 | 517.55 | 21737.1 | 7610.4 |  | 1477.98
2 | 030411003020 | 桥架 | 金属封闭式防火桥架150*50 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 112 | 83.21 | 9319.52 | 2208.64 | 109.76 | 449.12
3 | 030413001030 | 铁构件 | 一般桥架支撑架安装 | kg | 28.75 | 16.28 | 468.05 | 238.05 | 25.88 | 52.04
4 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 28.75 | 2.02 | 58.08 | 26.74 | 8.63 | 6.61
5 | 030411001070 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 93 | 17.27 | 1606.11 | 574.74 | 6.51 | 112.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411001068 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 2204.2 | 10.61 | 23386.56 | 9279.68 | 110.21 | 1829.49
7 | 030411004029 | 配线 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m | 3361.8 | 3.28 | 11026.7 | 2286.02 |  | 437.03
8 | 030411004031 | 配线 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2 | m | 2520 | 4.42 | 11138.4 | 1587.6 |  | 302.4
9 | 030411004051 | 配线 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm2 | m | 558 | 9.22 | 5144.76 | 362.7 |  | 72.54
10 | 030411004049 | 配线 | 桥架配线 WDZB1-BYJ-10mm2 | m | 2880 | 9.9 | 28512 | 3369.6 |  | 662.4
11 | 030412001019 | 普通灯具 | 600*600平板灯 60W | 套 | 42 | 162.01 | 6804.42 | 761.04 |  | 147.84
12 | 030412001012 | 普通灯具 | 吸顶灯 φ350 | 套 | 44 | 186.25 | 8195 | 797.28 |  | 154.88
13 | 030412001008 | 普通灯具 | 嵌入式筒灯 12W | 套 | 178 | 54.95 | 9781.1 | 3225.36 |  | 626.56
14 | 030404034012 | 照明开关 | 一位单极开关 86型10A | 个 | 2 | 18.42 | 36.84 | 14.8 |  | 2.88
15 | 030404034008 | 照明开关 | 四位单极开关 86型10A | 个 | 84 | 30.66 | 2575.44 | 621.6 |  | 120.96
16 | 030404034009 | 照明开关 | 二位双极开关 86型10A | 个 | 4 | 30.01 | 120.04 | 30.2 |  | 5.88
17 | 030404035007 | 插座 | 单相2+3极(安全型)插座 86型10A | 个 | 420 | 22.16 | 9307.2 | 3666.6 |  | 709.8
18 | 030411006009 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 422 | 7.82 | 3300.04 | 1312.42 |  | 253.2
19 | 030411006010 | 接线盒 | 钢制开关盒 | 个 | 90 | 7.57 | 681.3 | 295.2 |  | 57.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 55985.36 | 9971.44 | 816.25 | 2097.42
20 | 030411001052 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 840 | 14.39 | 12087.6 | 4762.8 | 193.2 | 966
21 | 030502005003 | 双绞线缆 | 超6类 网线敷设 | m | 2804 | 7.99 | 22403.96 | 2579.68 | 84.12 | 504.72
22 | 030411005002 | 接线箱 | 接线箱安装 | 个 | 2 | 363.84 | 727.68 | 99.2 |  | 19.26
23 | 030502012006 | 信息插座 | 信息插座安装 | 个 | 42 | 28.85 | 1211.7 | 152.04 |  | 29.4
24 | 030502012005 | 信息插座 | 电视插座安装 | 个 | 42 | 24.83 | 1042.86 | 152.04 |  | 29.4
25 | 030411006014 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 86 | 7.82 | 672.52 | 267.46 |  | 51.6
26 | 030501012001 | 网关 | 核心网关 带AC 可带机200终端 | 台 | 1 | 3489.16 | 3489.16 | 369.95 | 92.3 | 91.89
27 | 030501012002 | 核心交换机 | 核心交换机 千兆网络 需支持APP和云平台统一管理 | 台 | 1 | 3155.88 | 3155.88 | 98.75 | 88.29 | 38.35
28 | 030501012003 | POE交换机 | 24口千兆POE交换机 需支持APP和云平台统一管理 | 台 | 4 | 1543.88 | 6175.52 | 395 | 353.16 | 153.4
29 | 030501010001 | 收发器 | 光模块 SFP-SM1310 | 台套 | 4 | 171.38 | 685.52 | 66.44 |  | 12.92
30 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜 22U及以上 | 台 | 1 | 1532.24 | 1532.24 | 246.58 |  | 47.88
31 | 030502010001 | 配线架 | 24口配线架 | 个块 | 4 | 185.8 | 743.2 | 172.76 |  | 33.56
32 | 030502009001 | 跳线 | 1米跳线 | 条 | 100 | 8.09 | 809 | 362 |  | 70
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030501009001 | 路由器 | 无线AP 千兆 | 台 | 2 | 624.26 | 1248.52 | 246.74 | 5.18 | 49.04
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 6652.72 | 1260.91 | 9.12 | 246.81
34 | 030901010007 | 室内消火栓 | 轻便水龙柜 | 套 | 8 | 573.64 | 4589.12 | 733.28 | 3.76 | 143.2
35 | 030901010004 | 室内消火栓 | 消火栓移位 | 套 | 2 | 249.28 | 498.56 | 366.64 | 1.88 | 71.6
36 | 030901010006 | 室内消火栓 | 灭火器箱 每个箱子含2具MF/ABC5灭火器 | 套 | 4 | 308.11 | 1232.44 | 141.96 |  | 27.56
37 | 030901010001 | 室内消火栓 | 悬挂式超细干粉灭火装置 6Kg | 套 | 2 | 150 | 300
38 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 1 | 32.6 | 32.6 | 19.03 | 3.48 | 4.45
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 54250.46 | 25442.44 | 127.1 | 4966.58
39 | 031001006005 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 211.92 | 42.58 | 9023.55 | 2886.35 |  | 561.59
40 | 031001006006 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 126 | 28.02 | 3530.52 | 1414.98 |  | 274.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 031001006014 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 189 | 19.59 | 3702.51 | 1740.69 |  | 338.31
42 | 031001006009 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 210 | 18.89 | 3966.9 | 1827 | 23.1 | 359.1
43 | 031001006028 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 330 | 15.59 | 5144.7 | 2580.6 | 36.3 | 508.2
44 | 031001006010 | 塑料管 | 1、室内塑料热水管安装（热熔连接）DN20；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 310 | 16.46 | 5102.6 | 2424.2 | 34.1 | 477.4
45 | 031004014012 | 给、排水附（配）件 | 井道地漏 DN50 | 个 | 22 | 23.01 | 506.22 | 233.64 |  | 45.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 84 | 37.15 | 3120.6 | 892.08 |  | 173.04
47 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 42 | 39.17 | 1645.14 | 446.04 |  | 86.52
48 | 031003001021 | 水表 | 螺纹水表 DN25（含同口径闸阀1个） | 个 | 42 | 149.12 | 6263.04 | 1483.86 | 33.6 | 295.26
49 | 031301018001 | 其他措施 | 卫生间 内周长在12m以上，暗敷管道补贴 | 间 | 42 | 291.54 | 12244.68 | 9513 |  | 1847.16
|  | 通风工程 |  |  |  |  | 26087.41 | 11417.68 | 477.12 | 2320.34
50 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 材质:镀锌钢板； 1、厚度δ=0.5mm； 2、直径:≤450mm以下； 3、支(吊)架材质、规格:支架用膨胀螺栓固定； 4、法兰、吊托支架涮油按设计要求 | m2 | 93 | 155.75 | 14484.75 | 8706.66 | 327.36 | 1761.42
51 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 防火阀 φ110，含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 42 | 224.77 | 9440.34 | 2352.84 | 149.52 | 489.3
52 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口 100*100，含支架制作安装 | 个 | 2 | 70.95 | 141.9 | 21.74 | 0.24 | 4.28
53 | 030404033003 | 风扇 | 管道式排气扇 120m3/h,220Pa,功率30w | 台 | 2 | 302.17 | 604.34 | 63.42 |  | 12.32
54 | 材001 | 防火封堵 | 防火封堵 风管与墙体衔接处封堵 | 处 | 42 | 15 | 630
55 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 786.08 | 786.08 | 273.02 |  | 53.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计 | [6 empty] | 296174.61 | 86361.14 | 1690.58 | 17112.89

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 80007.48 | 7.4 | 5920.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 208.02
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 104.01
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 6232.58

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程
单位工程及专业工程名称：江南镇莲塘村综合服务中心单身公寓装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 5087.94 | 1272.74 |  | 247.13
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 5087.94 | 5087.94 | 1272.74 |  | 247.13
合 计 | [6 empty] | 5087.94 | 1272.74 |  | 247.13