## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 50000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 50000

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 场地平整夯实 | m2 | 1641
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖掘机挖基坑土方，土方类别由投标方自行考虑； | m3 | 855.35
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖沟槽土方，土方类别由投标方自行考虑； | m3 | 103.9
4 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 825.25
5 | 040103001001 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 10.21
地基处理与边坡支护工程
桩基工程
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU15 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M10.0 4.防潮层材料:水平20厚1:3水泥砂浆防潮层 | m3 | 13.55
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 240×115×90 MU10 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 | m3 | 39.72
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 不同墙体交界处挂钢丝网，宽度300mm | m2 | 75.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.94
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 51.48
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.77
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.9
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.42
14 | 010501006001 | 设备基础 | C35细石混凝土二次灌浆 | m3 | 0.2
15 | 010502001002 | 矩形柱 | 地面标高+2.0m以下混凝土柱包裹 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.52
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.29
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ20 | t | 4.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ14 | t | 2.805
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ12 | t | 0.424
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ8 | t | 2.264
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ6 | t | 0.076
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400φ8 | t | 0.325
23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400φ6 | t | 0.051
24 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.钢筋类型、规格:直螺纹钢筋接头直径20mm | 个 | 108
金属结构工程
25 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q335B，H350X250X8X10 3.单根柱质量:详设计图纸 4.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 1.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q335B，H(350-600)X280X8X12 3.单根柱质量:详设计图纸 4.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 9.459
27 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q335B，H300X250X6X8 3.单根柱质量:详设计图纸 4.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 1.648
28 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:φ20圆钢 2.构件类型:柱间支撑 3.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 0.374
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q335B，H300x250x6x10，H(600-300）x250x8x12 3.单根柱质量:详设计图纸 4.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 21.401
30 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:φ20圆钢 2.构件类型:水平支撑 3.防火要求:除锈等级不低于Sa2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 0.409
31 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235,焊接钢管φ121x4 2.构件类型:系杆 3.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷厚型防火涂料（另计） | t | 4.198
32 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.柱类型:C型钢檩条 2.钢材品种、规格:Q355b，C160X60X20X2.0 3.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷薄型防火涂料（另计） | t | 7.774
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:φ12圆钢 2.构件类型:拉条 3.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷薄型防火涂料（另计） | t | 0.306
34 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235,φ32*2.5 2.构件类型:拉条套管 3.防火要求:除锈等级不低于Sa1/2，涂刷薄型防火涂料（另计） | t | 0.269
35 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235,L50x5角钢 2.构件类型:隅撑YC 3.防火要求:除锈等级不低于Sa2，涂刷薄型防火涂料（另计） | t | 0.614
36 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 钢柱及柱间支撑厚型防火涂料，耐火极限2.5h | t | 12.707
37 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 钢梁及水平支撑厚型防火涂料，耐火极限1.5h | t | 26.133
38 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 钢檩条薄型防火涂料，耐火极限1h | t | 9.042
39 | 011405001001 | 金属面油漆 | 环氧富锌底漆两遍，调和面漆两道 | t | 47.678
40 | 010516001001 | 螺栓 | M24预埋螺栓 | t | 0.358
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:高强10.9s | 套 | 512
42 | 01B001 | 花篮螺栓 | φ20圆钢支撑花篮连接 | 套 | 40
43 | 010605002001 | 钢板墙板 | 0.4mm厚HH-YXB900彩钢板（颜色详见立面图） | m2 | 860.88
44 | 010605002002 | 钢板墙板 | 0.4mm厚HH-YXB900彩钢板（女儿墙内侧） | m2 | 311.24
45 | 010607003001 | 雨蓬 | 1.材料品种、规格:C160X60X20X2.0钢檩条，金属岩棉夹芯板δ50屋面板 2.雨蓬宽度:4800mm | m2 | 14.4
木结构工程
门窗工程
46 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | 樘 | 2
47 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM4840 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:推拉窗C1818 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | 樘 | 36
49 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:固定窗C1818 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | 樘 | 8
50 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:平开窗C1815 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.配套手动摇窗器 | 樘 | 44
51 | 010808004001 | 金属门窗套 | 0.5厚彩钢板门窗包边 | m | 495.8
屋面及防水工程
52 | 010901002001 | 型材屋面 | 金属岩棉夹芯板，总厚度50mm，上板0.6mm，下板0.426mm。中间填充岩棉（容量为100kg/M3）,耐火极限为0.3h | m2 | 1578.86
53 | 01B002 | 彩钢板收边 | 1.0.5厚彩钢板屋檐包边 | m | 174
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:防水砂浆防潮 2.砂浆厚度、配合比:20厚干混地面砂浆 DS M7.5 | m2 | 121.8
55 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 10厚聚合物防水砂浆 | m2 | 283.94
56 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.断面规格：150*400 2.材质：1厚304不锈钢板 | m2 | 84
保温、隔热、防腐工程
57 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 5厚抗裂砂浆，耐碱涂塑玻纤网格布（160g/m2） | m2 | 283.94
楼地面装饰工程
58 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.200厚C25细石混凝土，变形缝设置按建筑地面设计规范6.0.5条； 2.100厚碎石垫层； 3.素土夯实，夯实系数详见设计要求； | m2 | 1599.17
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆打底抹平 | m2 | 192.53
60 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 10厚1：2水泥砂浆抹平 | m2 | 283.94
61 | 011204003001 | 块料墙面 | 粘结剂粘贴小青砖（240*53*10） | m2 | 283.94
天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
油漆、涂料、裱糊工程
62 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷乳胶漆内墙涂料2道 2、满刮腻子2遍 | m2 | 192.53
室外工程
63 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实； 2.100厚C15细石混凝土； 3.20厚1：2.5水泥砂浆面，墙体交界处采用1：1水泥砂浆填缝 | m2 | 97.92
64 | 010507001002 | 坡道 | 1.素土夯实,100厚碎石垫层； 2.150厚C15细石混凝土； 3.20厚1：2.5水泥砂浆面，墙体交界处采用1：1水泥砂浆填缝，100方格8.0深防滑格 | m2 | 18
拆除工程
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层 | m2 | 60.81
2 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 71.28
3 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 复合木模 | m2 | 151.24
4 | 011702001003 | 基础 | 二次灌浆 | m2 | 2.16
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合木模 | m2 | 184.43
6 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 | m2 | 44.99
7 | 011702028001 | 扶手 | 压顶 复合木模 | m2 | 36.5
8 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费，建筑物檐高7.8m | m2 | 1620
9 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，高度6M | m2
10 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 地上部分工具式外墙脚手架 | m2 | 1357.2
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL 2.规格:详见设计要求 3.安装方式:壁装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALE 2.规格:详见设计要求 3.安装方式:壁装 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:详见设计要求 | m | 585.37
4 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:详见设计要求 | m | 389.53
5 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:详见设计要求 | m | 30
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BV-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 1099.24
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BVR-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 549.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZN-RYJS-4 3.配线部位:管内穿线 | m | 440.03
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:金属隔板隔离 | m | 30
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ(矿物绝缘电缆)-3X4 3.敷设方式、部位:金属隔板隔离 | m | 32.57
11 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:工厂灯 2.型号:150W,光通量10000lm 3.安装形式:吊装 | 套 | 40
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯（集中电源控制型） 2.规格:1W 3.安装形式:门框上方0.2m明装 | 套 | 2
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口防水标志灯 2.规格:3w 3.安装形式:距地2.5m壁挂 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:6w 3.安装形式:距地2.5m壁挂 | 套 | 22
15 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:6w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
16 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:1w 3.安装形式:距地2.5m壁挂 | 套 | 22
17 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地2.5m吊装 | 套 | 4
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相暗敷二三级安全插座 2.规格:220V,10A | 个 | 2
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 76
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:插座盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 2
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
雨水系统
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.pvc-u雨水管，粘接 2.dn110 3.墙外长度按1.5m计入 | m | 156.6
23 | 031002003001 | 套管 | DN100柔性防水套管 | 个 | 20
消防栓给水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内消防管 2.规格、压力等级:DN100 热浸镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 | m | 182.68
25 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内消防管 2.规格、压力等级:DN65 热浸镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 | m | 78.39
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁明杆闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
27 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁明杆闸阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
28 | 031002003002 | 套管 | DN100柔性防水套管 | 个 | 5
29 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 埋地管道三油两布防腐处理，厚度不超过6mm | m2 | 1.37
30 | 031201001001 | 管道刷油 | 消防管道刷红色漆 | m2 | 73.36
31 | 031002001001 | 抗震支架 | 管道抗震支架，按暂定价3000元/项计入（除税价），结算按实调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:壁挂 2.型号、规格:单栓65 3.附件材质、规格:设有DN65消火栓1个,长25米口径DN65的麻质衬胶水龙带1条, 口径为φ19mm的直流水枪1支、消防按钮1个、消防卷盘1套,箱体下部设置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 | 套 | 8
防雷及接地装置
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030409004001 | 均压环 | 1.钢结构屋顶四周及屋脊采用压口槽钢兼做接闪器,槽钢与引下线可靠焊接。 2.钢结构屋面钢板厚度不小于0.5mm,下无可燃物,可利用屋面钢板做接闪器,要求钢板与各引下线可靠焊接,形成电气通路。不能满足要求需在屋面用 Φ12热镀锌圆钢做接闪带,接闪带支柱采用Φ12圆钢,高0.15米,接闪带支架间距1.0米(转弯处为0.5米),具体做法详见图集《01J925-1》48页、66页。 不同标高的明敷接闪带用Φ12圆钢将其连通接闪带与四周女儿墙接闪带可靠焊接。所有露出屋面的金属管道及非金属物体的顶端敷设避雷短针均需和接闪带焊接连接。 | m | 234
34 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:屋面避雷带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 | m | 108
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030409003001 | 避雷引下线 | .利用钢柱做为一组防雷引下线,被利用钢柱上端与接闪带可靠焊接,下端钢柱脚与基础短柱内主筋(不小于2根16)可靠焊接,焊缝长度≥100mm,钢筋之间采用绑扎法形成有效电气通路做法参<15D501>。 | m | 143.2
36 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:利用基础钢筋作接地装置 2.安装形式:利用建筑物结构基础内钢筋网作为接地装置 在周围地面以下距地面不应小于0.5米,接地电阻不大于1欧姆,不足时 应补打接地极.基础接地干线利用地梁内角上四根主筋用箍筋可靠绑扎连通后, 与作为防雷引下线的柱主筋可靠绑扎连通后,形成良好电气通路,没梁处用 -40X4热镀锌扁钢进行可靠绑扎 | m | 174
37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:-40X4 4.安装部位:埋地铺设 | m | 170.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:屋面避雷带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 4.安装形式:女儿墙上明敷、屋面表层 | m | 1
39 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PVC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:按设计要求及规范 | m | 3
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BV-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 3
41 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.做法:MEB与各种金属管道等电位联结 | 台 | 1
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:系统调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:金边黄杨 36(株/m2)，二年生苗，密植不露土 2.冠丛高:40-45 3.蓬径:20-25 4.养护期：2年 | m2 | 100
2 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:小叶栀子 36(株/m2)，二年生苗，密植不露土 2.冠丛高:25-30 3.蓬径:20-25 4.养护期：2年 | m2 | 25
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 30cm厚种植土回填 | m3 | 42
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-室外安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外监控
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 机械挖基坑土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 2.98
2 | 040103001002 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 2.43
3 | 040103001003 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 0.55
4 | 040303002001 | 混凝土基础 | C20混凝土基础 | m3 | 0.55
5 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:-40*4 | m | 1.5
6 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5 | 根 | 3
7 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料配管 3.规格:PVC40 4.配置形式:埋地 5.接地要求:按设计要求及规范 | m | 51.52
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV2*1.5 3.材质:铜 4.配线部位:管内穿线 | m | 63.52
9 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT5E 4P UTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 63.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-室外安装 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 400w像素高清星光数字监控poe带拾音；传感器类型1/2.8英寸cmos；像素400w；最大分辨率2560*1920 | 台 | 3
11 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 监控立杆，H=4m，镀锌材质，带监控支架 | 台 | 3
12 | 030502001001 | 机柜、机架 | 2U 标准机架式 | 台 | 1
13 | 030501001001 | 输入设备 | 监控管理电脑，显示器21.5寸，详参数见设计要求 | 台 | 1
14 | 030501012001 | 交换机 | 8口 交换机 | 台 | 1
15 | 030501004001 | 存储设备 | 1t SATA硬盘 | 台 | 1
16 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 手井井，规格详见设计要求 | 座 | 3
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖沟槽土方，土方类别由投标单位自行考虑； | m3 | 23.44
18 | 040103001004 | 回填方 | 原土回填；夯实 | m3 | 23.44
太阳能路灯
19 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 机械挖基坑土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 3.97
20 | 040103001005 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 3.24
21 | 040103001006 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 0.73
22 | 040303002002 | 混凝土基础 | C20混凝土基础 | m3 | 0.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-室外安装 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:-40*4 | m | 2
24 | 040806001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5 | 根 | 4
25 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:LED太阳能路灯 2.规格:80w，220v，4000k色温，IP66 3.灯杆材质、规格:金属杆=4m 5.含基座，预埋铁件 | 套 | 4
室外消防给水
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖沟槽土方，土方类别由投标方自行考虑； | m3 | 144
27 | 040103001007 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 144
28 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 2.连接形式:螺纹连接 3.铺设深度:地下0.8m | m | 245.6
29 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.型号、规格:DN150倒流防止器（带水表） 2.连接形式:法兰 | 套 | 2
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀（含井） 2.材质:球墨铸铁明杆闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-室外安装 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:SS150/65-1.0 | 套 | 2
32 | 040205004001 | 标志板 | 机动车防撞标志牌 | 块 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-室外安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
山体开挖
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 山体开挖： 1.挖掘机挖土方装车，土方类别由投标单位自行考虑； 2.因未提供完整地勘报告，开挖按全土方计入；土方方量按实际开挖方量结算时按实调整； | m3 | 3067.67
2 | 040103001007 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 3067.67
挡墙
3 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:MU30浆砌块石 3.砂浆强度等级:M7.5 4.泄水孔材料品种、规格:PVC DN100 5.滤水层要求:详见设计要求 6.沉降缝要求:每隔10-20米设置一道，做法详见设计要求 7.工程量按设计图纸高度计入，拓展基础未计入 | m3 | 592.05
排水沟、截水沟
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.素土夯实； 2.100厚碎石垫层； 3.100厚C25素混凝土垫层； 4.120厚C25素混凝土沟壁； 5.1:2防水砂浆抹灰； 6.80厚成品C30混凝土篦子盖板，内配10@150单层双向； | m | 83.43
5 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.素土夯实； 2.100厚碎石垫层； 3.100厚C20素混凝土沟底板；120厚C20素混凝土沟壁； | m | 120
污水管
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 机械挖沟槽土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 177.84
7 | 040103001008 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 107.73
8 | 040103001009 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 70.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层，550+D砂（石屑）护管 2.材质及规格:UPVC双壁波纹排水管 DN300 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 57
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.600*600钢筋混凝土检查井，详见20S515-P326 | 座 | 2
11 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.钢筋混凝土化粪池；详见22S702-G2-4SQ | 座 | 1
雨水管
12 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 机械挖沟槽土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 21.69
13 | 040103001010 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 21.69
14 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层，550+D砂（石屑）护管 2.材质及规格:UPVC DN150 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 8
碎石地面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 场地平整，夯实土基，夯实系数详见设计要求； | m2 | 2510.93
16 | 040202011001 | 碎石 | 1.80厚碎石垫层； | m2 | 2510.93
侧石
17 | 040305001001 | 垫层 | 100mm厚碎石垫层 | m3 | 3.4
18 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.120厚C20素混凝土垫层； 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3.120*250*900 机切面花岗岩侧石，20*20倒角 4.C20细石混凝土护脚 | m | 100
新建围墙，围墙拆除及围墙翻新
19 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 机械挖沟槽土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 156.15
20 | 040103001012 | 回填方 | 原土回填，夯实； | m3 | 81.24
21 | 040103001013 | 回填方 | 场内运输，机械回填夯实 | m3 | 74.91
22 | 040305001002 | 垫层 | 150mm厚碎石垫层 | m3 | 8.77
23 | 040305003002 | 浆砌块料 | 600mm厚浆砌块石 | m3 | 35.09
24 | 040303002003 | 混凝土基础 | C25钢筋混凝土地梁，(含模板，配筋412，10@150） | m3 | 13.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU15 2.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 11
26 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53 MU15 2.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 16.33
27 | 010507007001 | 其他构件 | C25混凝土块 | m3 | 2.37
28 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | 25厚防水砂浆 | m2 | 32.18
29 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂一道； 2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 | m2 | 383.11
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆外墙 | m2 | 383.11
31 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、50*50*3方钢外框，50*50*1.5方钢格栅，外喷黑褐色氟碳漆 2、栏杆高度H=1420MM 3、含预埋铁件 | m | 57.4
32 | 040308003001 | 镶贴面层 | 30厚芝麻白光面花岗岩 | m2 | 38.66
电动大门出入口
33 | 040701001001 | 场地平整 | 素土夯实，夯实系数详见设计要求； | m2 | 15.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 040305001003 | 垫层 | 100mm厚碎石垫层 | m3 | 1.58
35 | 040303002004 | 混凝土基础 | C25钢筋混凝土基础，配筋14@150/12@150 | m3 | 2.85
36 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | C25钢筋混凝土墙体（含模板），配筋—水平14@150，竖向14@150，拉筋6@600矩形布置 | m3 | 9.75
37 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆找平； 2.白色真石漆外墙 | m2 | 40.01
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.3厚深灰色铝板； 2.内含50*30*3镀锌方通龙骨，6厚40*40镀锌角码，M12膨胀螺丝固定； | m2 | 9.16
39 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 6M不锈钢电动伸缩门；专业厂家深化设计定制安装； | 樘 | 1
40 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:UPVC 3.规格:DN32 4.配置形式:详见设计要求 | m | 32
41 | 04B002 | 成品保安亭 | 成品保安亭，含一匹空调及其配线 | 项 | 1
42 | 04B003 | 道口闸门 | 道口闸门，成品购买安装 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰1】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰1 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
外立面改造
1 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.无机内墙防水涂料两遍； | m2 | 600
2 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷罩光面漆； 2.白色外墙涂料两遍饰面； 3.封底漆一道； 4.满刮腻子两遍； | m2 | 338.3
3 | 040309001001 | 金属栏杆 | 不锈钢金属扶手，详细参数见设计图 | m | 5.84
4 | 010801001001 | 木质门 | 成品定制木门 | 樘 | 3
5 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 成品定制不锈钢卷闸门 | 樘 | 1
拆除工程
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原有瓷砖贴面拆除 | m2 | 18.43
7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属大门拆除 | 樘 | 1
8 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 金属门拆除 | 樘 | 3
9 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 立面抹灰层铲除至外墙基层 | m2 | 338.3
10 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 拆除垃圾外运、消纳费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰1】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：上太阳村农产品仓储中心
单位工程及专业工程名称：上太阳村农产品仓储 中心-房屋建筑与装饰1 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高13m以内 层高6m以内 | m2
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 仅勾缝、刷浆、腻子或油漆 | m2 | 338.3
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 外墙内侧、内墙、柱饰面或相应油漆涂料脚手架 | m2 | 600
4 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 273.04
合 计