## 招标控制价封面
|  | 梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 2415482元
| （大写）： |  | 贰佰肆拾壹万伍仟肆佰捌拾贰元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 2415482.2 | 24103.87 | 112204.73
1 | 单项工程 | 2415482.2 | 24103.87 | 112204.73
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 2415482 | 24103.87 | 112204.73

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (园林绿化工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 2018029.86 |  | 13128.53
二 | 措施项目清单 | 72573.12 |  | 102.48
2.1 | 组织措施项目清单 | 28446.82 |  | 102.48
其中 | 安全文明施工费 | 24006.52 |  | 97.35
2.2 | 技术措施项目清单 | 44126.3
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 111801.78 |  | 402.95
五 | 税金 | 198216.43 |  | 1227.06
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 2031158.39
二 | 措施项目清单 | 72675.6
2.1 | 组织措施项目清单 | 28549.3
其中 | 安全文明施工费 | 24103.87
2.2 | 技术措施项目清单 | 44126.3
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 112204.73
五 | 税金 | 199443.48
| 合计=一+二+三+四+五 | 2415482.2

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 2018029.86
二 | 措施项目清单 |  | 72573.12
1 | 组织措施项目清单 |  | 28446.82
2 | 技术措施项目清单 |  | 44126.3
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 111801.78
五 | 税金 |  | 198216.43
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2,400,621.19

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 园路部分 |  |  |  |  | 1191809.45 | 59791.66 | 34898.53 | 14961.15
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 4187 | 2.02 | 8457.74 | 1214.23 | 5652.45 | 1004.88
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.200厚碎石垫层 | m2 | 3887 | 40.95 | 159172.65 | 6413.55 | 3692.65 | 1593.67
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C25混凝土，含养护 | m2 | 4187 | 96.77 | 405175.99 | 28304.12 | 879.27 | 4856.92
4 | 040402018001 | 施工缝 | 1.锯缝机切缝 | m | 3120.6 | 3.72 | 11608.63 | 6366.02 | 655.33 | 1154.62
5 | 040402018002 | 施工缝 | 1.沥青料填缝 | m | 3120.6 | 8.54 | 26649.92 | 7177.38 |  | 1185.83
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青透层，用油量1.1L/m2 | m2 | 3887 | 4.63 | 17996.81 | 116.61 | 427.57 | 77.74
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.60厚AC-16中粒式沥青 | m2 | 3887 | 63.51 | 246863.37 | 3265.08 | 8706.88 | 1788.02
8 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层，用油量0.6L/m2 | m2 | 5411 | 2.1 | 11363.1 | 162.33 | 216.44 | 54.11
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.40厚AC-10细粒式沥青 | m2 | 3887 | 51.31 | 199441.97 | 3614.91 | 9251.06 | 1943.5
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.50厚AC-10细粒式沥青 | m2 | 1524 | 64.14 | 97749.36 | 1767.84 | 4556.76 | 944.88
11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.300厚150x600芝麻灰花岗岩 火烧面R20 2.C20混凝土浇筑，细石砼护脚 | m | 14.6 | 189.51 | 2766.85 | 389.38 | 1.46 | 64.53
12 | 040205006001 | 标线 | 1.白色热熔漆划线 | m2 | 133.54 | 34.17 | 4563.06 | 1000.21 | 858.66 | 292.45
|  | 休闲广场 |  |  |  |  | 90918.39 | 12025.37 | 262.34 | 2031.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 05B001 | 树池坐凳（一） | 1.树池坐凳（一）周长约14.5m 2.3厚镀锌钢板，淡紫色氟碳漆饰面，边角倒角处理，2厚360x40x40钢龙骨，@600 3.30厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶（弧形板），30厚芝麻灰花岗岩，自然面块石贴面 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.包含钢筋模板，具体做法详见施工图纸JD-04.5/04.6 | 个 | 1 | 8206.5 | 8206.5 | 2000.32 | 63.72 | 341.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 05B002 | 树池坐凳（二） | 1.树池坐凳（二）周长约10.5m 2.3厚镀锌钢板，淡紫色氟碳漆饰面，边角倒角处理，2厚360x40x40钢龙骨，@600 3.30厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶（弧形板），30厚芝麻灰花岗岩，自然面块石贴面 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.包含钢筋模板，具体做法详见施工图纸JD-04.5/04.6 | 个 | 1 | 5942.64 | 5942.64 | 1448.51 | 46.14 | 247.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 05B003 | 树池坐凳（三） | 1.树池坐凳（三）周长约7m 2.3厚镀锌钢板，淡紫色氟碳漆饰面，边角倒角处理，2厚360x40x40钢龙骨，@600 3.30厚芝麻灰花岗岩，自然面块石贴面 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.包含钢筋模板，具体做法详见施工图纸JD-04.5/04.6 | 个 | 1 | 6461.49 | 6461.49 | 1473.55 | 87.79 | 259.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 05B004 | 树池坐凳（四） | 1.树池坐凳（四）周长约4.5m 2.3厚镀锌钢板，淡紫色氟碳漆饰面，边角倒角处理，2厚360x40x40钢龙骨，@600 3.30厚芝麻灰花岗岩，自然面块石贴面 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.包含钢筋模板，具体做法详见施工图纸JD-04.5/04.6 | 个 | 1 | 4153.81 | 4153.81 | 947.28 | 56.44 | 166.54
17 | 05B005 | 坐凳 | 1.坐凳 长4.02m 2.3厚镀锌钢板，淡紫色氟碳漆饰面，边角倒角处理 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆 4.100厚C20混凝土垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实，夯实度≥94% 7.包含钢筋模板，具体做法详见施工图纸JD-04.5/04.6 | 个 | 1 | 3689.03 | 3689.03 | 776.31 | 8.25 | 129.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 深灰色/中灰色/灰白色/白色混凝土 1.面层双丙聚氨酯密封处理 2.50厚C25彩色混凝土(颜色详见平面) 3.原铺装基础拉毛 | m2 | 248.43 | 119.11 | 29590.5 | 1791.18 |  | 295.63
19 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.120*5厚不锈钢，灰色，M8膨胀螺栓@500 | m | 147.3 | 117.26 | 17272.4 | 1794.11 |  | 296.07
20 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.50*50x5厚不锈钢封条，M8膨胀螺栓@500 | m | 147.3 | 105.92 | 15602.02 | 1794.11 |  | 296.07
|  | 围墙部分 |  |  |  |  | 258175.53 | 57726.48 | 388.3 | 9595.26
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.C20素砼垫层 | m3 | 5.37 | 488.92 | 2625.5 | 223.02 | 65.46 | 48.22
22 | 010503001001 | 基础梁 | 1.C25混凝土基础梁 | m3 | 3.65 | 483.46 | 1764.63 | 110.89 | 1.53 | 18.65
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心砖 | m3 | 42.85 | 531.31 | 22766.63 | 6690.17 | 106.27 | 1125.24
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1.C25构造柱 | m3 | 2.59 | 642.23 | 1663.38 | 430.72 | 1.66 | 71.59
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 47.81 | 40.09 | 1916.7 | 1154.61 | 11.47 | 192.2
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.25厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 281.17 | 42.48 | 11944.1 | 6790.26 | 87.16 | 1135.93
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆，颜色详见施工图纸 | m2 | 650.22 | 95.71 | 62232.56 | 19870.72 |  | 3277.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆，颜色详见施工图纸 2.12厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆找平 3.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.拉毛处理一道 | m2 | 111.8 | 141.67 | 15838.71 | 6273.1 | 23.48 | 1038.62
29 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.C25混凝土压顶 | m3 | 3.25 | 477.42 | 1551.62 | 71.89 | 2.24 | 12.32
30 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋综合 | t | 0.839 | 5181.8 | 4347.53 | 1003.38 | 34.19 | 172.32
31 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.350x600x80厚芝麻灰荔枝面压顶 | m2 | 25.41 | 332.78 | 8455.94 | 1594.99 | 5.34 | 264.01
32 | 050307010001 | 景墙 | 1.240x120x60厚青砖镂空砌筑 | m2 | 9.44 | 460.59 | 4347.97 | 1473.87 | 23.41 | 247.89
33 | 011508004001 | 金属字 | 1.600*550*1厚不锈钢（梅蓉精神），立体出墙面10mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 个 | 4 | 582.81 | 2331.24 | 212.28 |  | 35
34 | 011508004002 | 金属字 | 1.450*400*1厚双面不锈钢（敢叫荒滩变绿洲），立体出墙面10mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 个 | 7 | 883.91 | 6187.37 | 243.6 |  | 40.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011508004003 | 金属字 | 1.100高0.5厚不锈钢金属字（Fighting the heavens and the earth, Mei Rong's spirtt），立体出墙面10mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | m | 2.4 | 1550 | 3720
36 | 011508004004 | 金属字 | 1.600*450*1厚不锈钢（梅蓉），立体出墙面15mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 个 | 2 | 531.81 | 1063.62 | 106.14 |  | 17.5
37 | 011508004005 | 金属字 | 1.110高0.5厚不锈钢金属字（MEI RONG VILLAGE），立体出墙面10mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | m | 1.45 | 825 | 1196.25
38 | 011508004006 | 金属字 | 1.160~220高0.5厚不锈钢金属字，立体出墙面10mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | m | 16.7 | 1000 | 16700
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011508004007 | 金属字 | 1.500*450*1厚钢板定做（梅蓉记忆），立体出墙面15mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 个 | 4 | 746.01 | 2984.04 | 212.28 |  | 35
40 | 011508004008 | 金属字 | 1.420*120*0.5厚不锈钢按形定做，突出墙面15mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 个 | 3 | 888.81 | 2666.43 | 159.21 |  | 26.25
41 | 011508004009 | 金属字 | 1.820*220*0.5厚不锈钢小字体组合，突出墙面5mm，颜色详见图纸 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 组 | 3 | 3132.81 | 9398.43 | 159.21 |  | 26.25
42 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.1厚不锈钢板（包含UV打印图片，图片内容由建设单位提供），突出墙面30mm（工程量按投影面积计算） | m2 | 36.72 | 825.22 | 30302.08 | 2721.32 |  | 448.72
43 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | 1.仿竹艺簸箕铜丝多点嵌挂入墙内固定（R100~R400 共11个) 2.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | 组 | 1 | 800 | 800
44 | 050307019002 | 其他景观小摆设 | 1.仿竹艺簸箕铜丝多点嵌挂入墙内固定（R390+R185+R270) | 组 | 1 | 220 | 220
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 050307019003 | 其他景观小摆设 | 1.仿竹艺簸箕铜丝多点嵌挂入墙内固定（R390+R230+R190) | 组 | 1 | 200 | 200
46 | 050307019004 | 其他景观小摆设 | 1.木艺铲子（2150*250） | 个 | 2 | 500 | 1000
47 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 铝合金入户门 2.尺寸：3000*1500 3.包含运输、安装、油漆、五金、预埋铁件等一切费用 | 樘 | 1 | 5264.56 | 5264.56 | 108.77 |  | 17.96
48 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.零星墙面破损处拆除外运清理（工程量暂估） | m2 | 100 | 12.62 | 1262 | 761 |  | 126
49 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.零星墙面破损处20厚水泥砂浆修复（工程量暂估） | m2 | 100 | 40.09 | 4009 | 2415 | 24 | 402
50 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.当地片石，现场破损位置根据现场情况修补，面层石材同现场材料一致， 表面不勾缝（石材利旧） | m2 | 29.81 | 88.15 | 2627.75 | 1886.67 | 2.09 | 311.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.850~1069mm高金属栏杆 2.3厚80宽异形镀锌钢，深灰色氟碳漆，3厚80x70镀锌钢管，深灰色氟碳漆，1.5厚20x25镀锌钢管，白色氟碳漆，3厚20x20镀锌钢管，白色氟碳漆，2厚30x525x250镀锌钢，深灰色氟碳漆，3厚50x40镀锌钢管，深灰色氟碳漆，10厚150x150钢板，M8膨胀螺栓 3.包含运输、安装、油漆、预埋铁件等一切费用 | m | 68.4 | 391.63 | 26787.49 | 3053.38 |  | 504.79
|  | 其它部分 |  |  |  |  | 22789.79 | 9977.82 | 43.13 | 1652.4
52 | 05B006 | 现状美人靠拆除 | 1.现状美人靠拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | 项 | 1 | 500 | 500
53 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原亭子脱漆 | m2 | 130 | 6.06 | 787.8 | 542.1 |  | 89.7
54 | 011404007001 | 其他木材面 | 1.1道防腐封闭底漆 ，2道深色户外耐候木器面漆 | m2 | 130 | 81.34 | 10574.2 | 7593.3 |  | 1251.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.450宽花岗岩坐凳（工程量按延长米计算） 2.坐凳面（120厚330x450芝麻灰花岗岩 荔枝面） 3.支撑面（150厚330x450芝麻灰花岗岩 荔枝面） 4.M8膨胀螺栓@100，5厚100x450 L形钢板 5.包含运输、安装、预埋铁件等一切费用 | m | 4.66 | 547.36 | 2550.7 | 417.82 |  | 68.87
56 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.20厚190x530芝麻灰花岗岩R10 荔枝面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 5.9 | 281.24 | 1659.32 | 515.9 | 1.83 | 85.37
57 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.30厚190x530芝麻灰花岗岩R10 荔枝面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1.21 | 311.84 | 377.33 | 105.8 | 0.38 | 17.51
58 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.亭子装修脚手架费用 | 项 | 1 | 615.74 | 615.74 | 369.1 | 30.62 | 65.45
59 | 050307002001 | 石球 | 1.成品花岗岩车挡石，直径50cm | 个 | 10 | 572.47 | 5724.7 | 433.8 | 10.3 | 73.6
|  | 绿化部分 |  |  |  |  | 64176.23 | 13634.52 | 5666.38 | 3069.01
60 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | m2 | 232 | 5.38 | 1248.16 | 988.32 |  | 162.4
61 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填 | m3 | 69.6 | 38.61 | 2687.26 | 58.46 | 394.63 | 65.42
62 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.营养土回填 | m3 | 23.2 | 110.01 | 2552.23 | 19.49 | 131.54 | 21.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:榉树 2.胸径或干径:20 3.株高、冠径:H800 P450 4.养护期:二年 5.全冠,分枝点2.2-2.4m,树形优美,三级分枝 | 株 | 1 | 3515.77 | 3515.77 | 289.05 | 90.91 | 61.67
64 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:山茶 2.株高、冠径:H250 P200 3.养护期:二年 4.重瓣红花,全冠种植,树形优美,9分苗要求 | 株 | 1 | 813.73 | 813.73 | 117.59 | 25.86 | 23.17
65 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:树形紫薇 2.胸径或干径:D15 3.株高、冠径:H500-550 P400 4.养护期:二年 5.全冠,分枝点0.6-0.8m,冠型饱满,树型优美,9分苗要求 | 株 | 2 | 3951.78 | 7903.56 | 514.94 | 136 | 105.66
66 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:D12 3.株高、冠径:H350 P300 4.养护期:二年 5.全冠,分枝点0.5-0.7m,冠型饱满,树型优美,9分苗要求 | 株 | 2 | 965.57 | 1931.14 | 410.1 | 70.44 | 77.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:春鹃 2.株高或蓬径:H30 P20 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:二年 5.修剪后高度,满栽不漏土为准 | m2 | 59 | 112.58 | 6642.22 | 1231.33 | 334.53 | 251.34
68 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金边大花六道木 2.株高或蓬径:H35 P30 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:二年 5.修剪后高度,满栽不漏土为准 | m2 | 46 | 117.21 | 5391.66 | 960.02 | 260.82 | 195.96
69 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金丝桃 2.株高或蓬径:H45 P30 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:二年 5.修剪后高度,满栽不漏土为准 | m2 | 86 | 138.31 | 11894.66 | 1794.82 | 487.62 | 366.36
70 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2.株高或蓬径:H20 P20 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:二年 5.修剪后高度,满栽不漏土为准 | m2 | 3 | 100.01 | 300.03 | 65.76 | 17.01 | 13.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:兰花三七 2.株高或蓬径:H20 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:二年 5.满栽不漏土为准 | m2 | 38 | 69.97 | 2658.86 | 706.8 | 126.92 | 134.9
72 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:蔷薇花 2.株高或蓬径:H100 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.成品容器苗,挂网安装 | m2 | 33 | 137.19 | 4527.27 | 613.8 | 110.22 | 117.15
73 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.现状女贞、桂花、榉树、香泡树树移植至指定位置，养护期两年 | 株 | 12 | 1009.14 | 12109.68 | 5864.04 | 3479.88 | 1471.92
|  | 土方部分 |  |  |  |  | 81218.81 | 6971.34 | 25619.28 | 4868.47
74 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：各投标单位自行踏勘现场后确定 2.挖土深度：结合施工图及现场标高确定 3.开挖方式：各投标单位自行综合考虑（部分采用人工开挖） | m3 | 338.34 | 6.79 | 2297.33 | 1086.07 | 747.73 | 290.97
75 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：利用优质原土回填 2.密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 60.42 | 14.64 | 884.55 | 560.09 | 136.55 | 117.82
76 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填方：中粗砂 2.密实度：符合设计要求 | m3 | 165.84 | 286.7 | 47546.33 | 5214.01 | 77.94 | 877.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：多余土方 2、运距：暂按桐渣专〔2025〕1 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距41km计入 3、包含土壤检测费 | m3 | 277.92 | 109.71 | 30490.6 | 111.17 | 24657.06 | 3582.39
|  | 排水部分 |  |  |  |  | 97026.67 | 15519.18 | 537.45 | 2656.75
78 | 030413004001 | 管道包封 | 1.C20素砼包封 | m3 | 52.78 | 495.68 | 26161.99 | 2486.47 | 28.5 | 416.96
79 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.材质及规格:DN300HDPE 3.基础垫层：中粗砂水撼密实,余同（另计）/C20素砼包封（另计） 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.铺设深度:1m | m | 270.2 | 90.71 | 24509.84 | 2856.01 | 56.74 | 483.66
80 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN225HDPE 2.基础垫层：中粗砂水撼密实,余同（另计） 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:1m | m | 121.3 | 76.82 | 9318.27 | 1291.85 | 32.75 | 219.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 040504001001 | 砌筑井（平均井深1.2m） | 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3.勾缝、抹面要求:1：2防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.盖板材质、规格:D400-Φ750球墨铸铁复核树脂，含防坠网 6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7.具体详见02S515 8.含钢筋及模板 | 座 | 13 | 1550.15 | 20151.95 | 4538.43 | 219.7 | 785.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 040504001002 | 砌筑井（平均井深1.5m） | 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3.勾缝、抹面要求:1：2防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.盖板材质、规格:D400-Φ750球墨铸铁复核树脂，含防坠网 6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7.具体详见02S515 8.含钢筋及模板 | 座 | 2 | 1673.17 | 3346.34 | 771.86 | 40.76 | 134.18
83 | 040504009001 | 雨水口（平均井深1m） | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:380*680球墨铸铁防沉降雨水篦 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砖砌，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.详见图集16S518-22 6.含钢筋及模板 | 座 | 12 | 1128.19 | 13538.28 | 3574.56 | 159 | 616.68
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 211914.99 | 21667.35 | 146320.45 | 24986.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.原混凝土路面铣刨5cm拉毛，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m2 | 1224 | 13.44 | 16450.56 | 1505.52 | 10416.24 | 1811.52
85 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原混凝土路面及基层拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m2 | 4187 | 41.98 | 175770.26 | 8708.96 | 133607.17 | 20935
86 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.原铺装面层拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m2 | 413 | 19.42 | 8020.46 | 5744.83 | 615.37 | 1040.76
87 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.原侧石拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m | 75 | 5.91 | 443.25 | 268.5 | 84 | 57
88 | 041001009001 | 拆除井 | 1.原雨水井拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | 座 | 7 | 302.5 | 2117.5 | 1368.99 | 313.88 | 272.09
89 | 05B007 | 花坛拆除 | 1.原花坛拆除，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | 个 | 6 | 243.1 | 1458.6 | 902.1 | 258.24 | 186.72
90 | 05B008 | 围墙拆除 | 1.原围墙及基础拆除（其中石材墙面保护性拆除），垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m | 45 | 117.49 | 5287.05 | 3168.45 | 1025.55 | 683.1
91 | 610101001001 | 植被梳理 | 1.现状植物梳理约165m2，此费用一次性包干，中标后不予调整 | 项 | 1 | 1500 | 1500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.现状栏杆拆除及压顶清理，垃圾外运投标单位自行踏勘现场考虑 | m | 68.4 | 12.68 | 867.31
合 计 | [6 empty] | 2018029.86 | 197313.72 | 213735.86 | 63820.67

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 361000.26 | 6.65 | 24006.52
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 469.3
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 541.5
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 3429.5
合 计 |  |  |  | 28446.82

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 44126.3 | 12825.79 | 6077.67 | 3046.29
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 15.2 | 30 | 456 | 169.18 | 8.36 | 29.18
2 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 30.4 | 54.07 | 1643.73 | 777.63 | 74.18 | 139.54
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 | m2 | 43.2 | 50.19 | 2168.21 | 1006.99 | 40.18 | 172.37
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m2 | 25.5 | 45.84 | 1168.92 | 451.61 | 26.27 | 78.54
5 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 46.8 | 63.98 | 2994.26 | 1797.59 | 146.95 | 321.98
6 | 041102002001 | 基础模板 | 1.管道包封模板 | m2 | 209.03 | 53.67 | 11218.64 | 5100.33 | 974.08 | 984.53
7 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.围墙手脚架 | m2 | 318.02 | 10.32 | 3281.97 | 1930.38 | 197.17 | 346.64
8 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树木支撑架 | 株 | 18 | 54.22 | 975.96 | 82.08 |  | 13.68
9 | 05B009 | 成品保护费 | 1.原场地内电线杆、砌筑井、管道等成品保护费，此费用一次性包干，中标后不予调整，投标单位自行踏勘现场考虑 | 项 | 1 | 3000 | 3000
10 | 05B010 | 管道交叉处理 | 1.管道交叉处理，此费用一次性包干，中标后不予调整，投标单位自行踏勘现场考虑 | 项 | 1 | 2000 | 2000
11 | 05B011 | 杂物清理费 | 1.原场地杂物清理费，施工完成后根据需要恢复，此费用一次性包干，中标后不予调整，投标单位自行踏勘现场考虑 | 项 | 1 | 5000 | 5000
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1 | 10218.61 | 10218.61 | 1510 | 4610.48 | 959.83
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [6 empty] | 44126.3 | 12825.79 | 6077.67 | 3046.29

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 13128.53
二 | 措施项目清单 |  | 102.48
1 | 组织措施项目清单 |  | 102.48
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 402.95
五 | 税金 |  | 1227.06
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 14,861.02

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 室外电气 |  |  |  |  | 13128.53 | 1265.11 | 206.95 | 285.69
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL1 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 5257.1 | 5257.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 63 | 17.11 | 1077.93 | 120.33 | 3.15 | 23.94
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：10mm2 | 个 | 4 | 27.66 | 110.64 | 38.76 |  | 7.52
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：RVV-2*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 12.6 | 17.83 | 224.66 | 10.08 |  | 2.02
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PE32 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 47.4 | 6.69 | 317.11 | 128.93 | 1.42 | 25.12
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 12.6 | 17.68 | 222.77 | 80.01 | 14.24 | 18.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：220V,30W,H=3.5m,光源:LED,暖白光 3.含庭院灯基础 | 套 | 2 | 983.23 | 1966.46 | 131.36 | 77.38 | 39.68
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：洗墙灯 2.规格：220V,24W/m,光源:LED,暖白光 | m | 20 | 132.56 | 2651.2 | 141 |  | 27.4
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：24V,6W/m,变压器由厂家配套提供,光源:LED,暖白光 | m | 8 | 51.76 | 414.08 | 56.4 |  | 10.96
10 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：开关电源350W | 个 | 1 | 287.15 | 287.15 | 27.94 |  | 5.43
11 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 | m3 | 16.8 | 3.6 | 60.48 | 6.72 | 41.33 | 8.4
12 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：回填方 | m3 | 16.8 | 14.9 | 250.32 | 155.74 | 37.97 | 38.3
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
14 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 2 | 27.92 | 55.84 | 32.62 | 8.18 | 8.12
合 计 | [6 empty] | 13128.53 | 1265.11 | 206.95 | 285.69

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 1315.55 | 7.4 | 97.35
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 3.42
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 1.71
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 102.48

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：梅蓉“四好农村路”核心片区适旅化改造-徐家自然村基础设施提升
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计