## 招标控制价封面
|  | 桐庐县游泳馆室内装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 3996963元
| （大写）： |  | 叁佰玖拾玖万陆仟玖佰陆拾叁元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 3996962.81 | 34615.19 | 166555.66
1 | 桐庐县游泳馆室内装修工程 | 3996962.81 | 34615.19 | 166555.66
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 3996963 | 34615.19 | 166555.66

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【桐庐县游泳馆室内装
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1641489.34 |  | 1736962.43
二 | 措施项目清单 | 113289.95 |  | 8640.98
2.1 | 组织措施项目清单 | 32487.92 |  | 4537.91
其中 | 安全文明施工费 | 30178.6 |  | 4436.59
2.2 | 技术措施项目清单 | 80802.03 |  | 4103.07
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 146536.76 |  | 20018.9
五 | 税金 | 171118.44 |  | 158906.01
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 3378451.77
二 | 措施项目清单 | 121930.93
2.1 | 组织措施项目清单 | 37025.83
其中 | 安全文明施工费 | 34615.19
2.2 | 技术措施项目清单 | 84905.1
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 166555.66
五 | 税金 | 330024.45
| 合计=一+二+三+四+五 | 3996962.81

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1641489.34
二 | 措施项目清单 |  | 113289.95
1 | 组织措施项目清单 |  | 32487.92
2 | 技术措施项目清单 |  | 80802.03
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 146536.76
五 | 税金 |  | 171118.44
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2,072,434.49

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一层 |  |  |  |  | 436186.23 | 149752.41 | 538.28 | 11652.15
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 38208.23 | 25162.63 | 152.32 | 1966
1 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体墙、垃圾清理 | m3 | 3.38 | 109.24 | 369.23 | 49.52 | 125.43 | 13.15
2 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体墙、垃圾清理（楼梯间门洞扩大） 2.切缝机切缝 | m3 | 0.25 | 433.82 | 108.46 | 48.04 | 26.89 | 5.76
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除、垃圾清理 | m2 | 78.68 | 28.13 | 2213.27 | 1607.43 |  | 125.1
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚面龙骨及饰面拆除、垃圾清理 | m2 | 742.06 | 14.75 | 10945.39 | 6389.14 |  | 497.18
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有面层至砖基层;铲除物清理 | m2 | 1470.01 | 10.61 | 15596.81 | 11186.78 |  | 867.31
6 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除原有面层至混凝土板;铲除物清理 | m2 | 79.5 | 12.46 | 990.57 | 734.58 |  | 57.24
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有面层至混凝土垫层 2.拆除物清理 | m2 | 207.14 | 25.21 | 5222 | 3697.45 |  | 287.92
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有面层至砖基层 2.拆除物清理 | m2 | 127.86 | 13.34 | 1705.65 | 942.33 |  | 72.88
9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆拆、垃圾清理 | 项 | 1 | 1056.85 | 1056.85 | 507.36 |  | 39.46
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 470.95 | 24.2 | 0.23 | 1.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010501006001 | 设备基础（室外机基础） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 （工程量为暂定，位置及大小按实结算） | m3 | 0.9 | 523.28 | 470.95 | 24.2 | 0.23 | 1.9
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 2713.44 | 696.53 | 5.36 | 54.61
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(A5.0,B07)（容重≤13kN/m3） 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 | m3 | 7.44 | 364.71 | 2713.44 | 696.53 | 5.36 | 54.61
|  | 防水工程 |  |  |  |  | 6583.58 | 862.64 |  | 67.91
12 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚JS防水涂料 | m2 | 183.54 | 35.87 | 6583.58 | 862.64 |  | 67.91
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 46182.7 | 4222.38 | 0.41 | 327.26
13 | 010801004007 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框、扇材质:甲级防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 1278.16 | 1278.16 | 108.89 |  | 8.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010801004008 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2.门框、扇材质:乙级防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 1237.93 | 1237.93 | 108.89 |  | 8.44
15 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:成品实木门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 5 | 1419.48 | 7097.4 | 319.6 |  | 24.75
16 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1021 2.门框、扇材质:玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 1019.55 | 1019.55 | 136.83 |  | 10.6
17 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框、扇材质:成品实木门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 2 | 2148.23 | 4296.46 | 202.36 |  | 15.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1521 2.门框、扇材质:玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 1720.5 | 1720.5 | 248.5 |  | 19.26
19 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1821 2.门框、扇材质:成品实木门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 4 | 2539.65 | 10158.6 | 451.08 |  | 34.96
20 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2332 2.门框、扇材质:铝合金玻璃隔断门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 2859.34 | 2859.34 | 206.69 |  | 16.02
21 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:ZHM7030*3800 2.门框、扇材质:钢化玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 14403.54 | 14403.54 | 1959.66 |  | 151.87
22 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.黑色成品不锈钢门套 2.门窗套基层 细木工板 | m2 | 8.22 | 256.84 | 2111.22 | 479.88 | 0.41 | 37.24
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 100782.03 | 24617.49 |  | 1904.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.100*50*1.5@200木纹铝方通 2.U型轻钢龙骨CB38×12,中距小于等于1500,找平后与钢筋吊杆固定 3.Φ8钢筋吊杆,双向中距小于等于1500 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 77.32 | 207.09 | 16012.2 | 2789.71 |  | 216.5
24 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.乳胶漆二底三面（平面） 2.满刷2厚抗裂柔性耐水腻子两道,纵横方向各刷一道 3.12厚防潮石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距200 4.U60轻钢龙骨横撑CB50X20中距1200,用挂件与次龙骨固定 5.U60轻钢次龙骨CB50X20中距400,用挂件与吊件相连 6.Φ8钢筋吊杆用膨胀螺栓与混凝土板固定双向间距≤1200 7.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 44.73 | 104.14 | 4658.18 | 2126.46 |  | 164.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.乳胶漆二底三面（侧面） 2.满刷2厚抗裂柔性耐水腻子两道,纵横方向各刷一道 3.12厚防潮石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距200 4.U60轻钢龙骨横撑CB50X20中距1200,用挂件与次龙骨固定 5.U60轻钢次龙骨CB50X20中距400,用挂件与吊件相连 6.Φ8钢筋吊杆用膨胀螺栓与混凝土板固定双向间距≤1200 7.现浇钢筋混凝土楼板 （吊顶按需留出窗帘盒空间;） | m2 | 38.2 | 108.1 | 4129.42 | 2062.04 |  | 159.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.钉铝压条 2.600*600*0.8厚铝合金扣板 3.U60轻钢次龙骨CB50X20 轻钢主龙骨CB50X20,中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4.Φ8钢筋吊杆,中距横向500,纵向小于等于900 5.现浇钢筋混凝土楼板 （吊顶按需留出窗帘盒空间） | m2 | 620.01 | 122.55 | 75982.23 | 17639.28 |  | 1364.02
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 51559.36 | 16715.73 | 68.36 | 1303.29
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600*600*10浅灰色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.1.1.5厚JS防水层(上翻300,在阴阳角、管道根部周围涂刷加强层) 4.30厚细石混凝土找坡兼找平层 5.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 68.81 | 195.97 | 13484.7 | 3922.86 | 22.71 | 306.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.800*800*10浅灰色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.30厚细石混凝土找坡兼找平层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 138.33 | 166.29 | 23002.9 | 7316.27 | 45.65 | 571.3
29 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.1.8厚成品地胶 2.清理地面 3.拆除原有地胶（原地胶拆除垃圾清理） | m2 | 265.31 | 51.37 | 13628.97 | 5149.67 |  | 400.62
30 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100高黑色铝合金踢脚 | m | 34.02 | 42.41 | 1442.79 | 326.93 |  | 25.17
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 52678.55 | 32665.61 |  | 2527.99
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.乳胶漆一道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.刮腻子三遍找平 4.素水泥浆一道,当局部底板不平时,聚合物水泥砂浆找补 5.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 79.5 | 38.42 | 3054.39 | 1910.39 |  | 147.87
32 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 | m2 | 1433.81 | 34.61 | 49624.16 | 30755.22 |  | 2380.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 100812.66 | 41446.85 | 310.68 | 3239.35
33 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2.13厚1:0.3: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.不同材质交界处,布置300mm宽玻纤网格布 | m2 | 1479.41 | 28.43 | 42059.63 | 25445.85 | 310.68 | 1997.2
34 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.400*8石纹灰石塑墙板 2.拆除原有墙板（垃圾清理）墙面孔洞处理 | m2 | 376.18 | 62.65 | 23567.68 | 6470.3 |  | 504.08
35 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.600*300*10浅灰色瓷砖,专业瓷砖勾缝剂擦缝 2.4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 | m2 | 183.54 | 128.55 | 23594.07 | 8224.43 |  | 636.88
36 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.50*30*1.0@100铝方通 2.2.0厚铝衬板（颜色详图纸） | m2 | 24.15 | 479.97 | 11591.28 | 1306.27 |  | 101.19
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 36194.73 | 3338.35 | 0.92 | 259.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.成品不锈钢盖板 2.20厚预拌砂浆保护层(掺防水剂) 3.1.5厚JS防水层(上翻300) 4.30厚细石混凝土找坡兼找平层(坡向排水位置) 5.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 6.拆除原有面层至混凝土结构板（含拆除垃圾清运） | m | 13.2 | 146.72 | 1936.7 | 495.26 | 0.92 | 38.54
38 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.抗倍特板卫生间隔断 2.原隔断拆除、垃圾清理 | m2 | 27.72 | 229.85 | 6371.44 | 1279.83 |  | 99.24
39 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.悬空水波纹钢化玻璃板 2.原玻璃隔断拆除、垃圾清理 | m2 | 28.8 | 273.84 | 7886.59 | 1563.26 |  | 121.25
40 | 011501003001 | 零星修复 | 1.零星修复 | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  | 二层 |  |  |  |  | 1129120.13 | 320298.21 | 26413.34 | 26833.5
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 101407.74 | 54571.97 | 24531.03 | 6062.07
41 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除、垃圾清理 | m2 | 56.12 | 28.13 | 1578.66 | 1146.53 |  | 89.23
42 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚面龙骨及饰面拆除、垃圾清理 | m2 | 124.29 | 14.75 | 1833.28 | 1070.14 |  | 83.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有面层至砖基层;铲除物清理 | m2 | 141.08 | 10.61 | 1496.86 | 1073.62 |  | 83.24
44 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除原有面层至混凝土板;铲除物清理 | m2 | 47.87 | 12.46 | 596.46 | 442.32 |  | 34.47
45 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有面层至混凝土垫层 2.拆除物清理 | m2 | 1737.24 | 16.79 | 29168.26 | 25763.27 |  | 1997.83
46 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有面层至砖基层 2.拆除物清理 | m2 | 348.81 | 8.34 | 2909.08 | 2570.73 |  | 198.82
47 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.原有轻骨料填充层(下挖至设计度) | m2 | 1045 | 35.63 | 37233.35 | 14703.15 | 18235.25 | 2497.55
48 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余开挖轻骨料 2.运距:运距自行考虑 | m3 | 209 | 65.63 | 13716.67 | 6552.15 | 5588.66 | 927.96
49 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.轻骨料消纳处置费用 | m3 | 209 | 48.62 | 10161.58
50 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.拆除多孔砖墙、垃圾清理（采用非破坏性拆除） 2.切缝机切缝 | m3 | 7.16 | 318.3 | 2279.03 | 919.63 | 707.12 | 123.94
51 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.混凝土栏板拆除、垃圾清理 | m | 11.2 | 27 | 302.4 | 267.01 |  | 20.83
52 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆拆、垃圾清理 | 项 | 1 | 132.11 | 132.11 | 63.42 |  | 4.93
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 507.2 | 92.6 | 0.53 | 7.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 010503004002 | 圈梁（素砼翻边） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.83 | 611.08 | 507.2 | 92.6 | 0.53 | 7.25
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 3439.22 | 882.84 | 6.79 | 69.22
54 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(A5.0,B07)（容重≤13kN/m3） 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 | m3 | 9.43 | 364.71 | 3439.22 | 882.84 | 6.79 | 69.22
|  | 防水工程 |  |  |  |  | 16338.07 | 2140.76 |  | 168.53
55 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚JS防水涂料 | m2 | 455.48 | 35.87 | 16338.07 | 2140.76 |  | 168.53
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 30903.75 | 1778.96 |  | 137.82
56 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1021 2.门框、扇材质:玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 2 | 1019.55 | 2039.1 | 273.66 |  | 21.2
57 | 010801004009 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2.门框、扇材质:乙级防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 990.34 | 990.34 | 87.11 |  | 6.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 010801004010 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2.门框、扇材质:乙级防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 2 | 1237.93 | 2475.86 | 217.78 |  | 16.88
59 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:成品实木门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 9 | 1419.48 | 12775.32 | 575.28 |  | 44.55
60 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框、扇材质:玻璃门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 1 | 1529.33 | 1529.33 | 205.24 |  | 15.91
61 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1215 2.框、扇材质:80系列铝合金窗 3.玻璃品种;6厚单玻 4.含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | m2 | 1.8 | 369.46 | 665.03 | 41.11 |  | 3.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C7032 2.框、扇材质:80系列铝合金窗 3.玻璃品种;6厚单玻 4.含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | m2 | 22.4 | 465.57 | 10428.77 | 378.78 |  | 29.34
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 15231.74 | 3536.05 |  | 273.44
63 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.钉铝压条 2.600*600*0.8厚铝合金扣板 3.U60轻钢次龙骨CB50X20 轻钢主龙骨CB50X20,中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4.Φ8钢筋吊杆,中距横向500,纵向小于等于900 5.现浇钢筋混凝土楼板 （吊顶按需留出窗帘盒空间） | m2 | 124.29 | 122.55 | 15231.74 | 3536.05 |  | 273.44
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 509956.31 | 138869.15 | 1357.04 | 10886.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.10厚250*125泳池专用面砖,环氧填缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆粘结层 3.20厚预制砂浆保护层,随打随抹平 4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 5.1.3厚聚合物水泥砂浆粘结层 6.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 7.1.3厚聚合物水泥砂浆粘结层 8.50厚C20细石混凝土,配双向6@200钢筋,随打随抹平 9.12厚聚合物水泥防水砂浆 (防水层在墙交接转角、阴角及阳角处应加强防水处理上翻高度不小250mm) | m2 | 1045 | 348.09 | 363754.05 | 97519.4 | 1128.6 | 7659.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.800*800*10浅灰色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚JS防水层(上翻300,在阴阳角、管道根部周围涂刷加强层) 4.30厚细石混凝土找坡兼找平层 5.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 618.39 | 204.3 | 126337.08 | 34939.04 | 204.07 | 2727.1
66 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.300*600*10浅米色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.30厚细石混凝土找坡兼找平层 4.1.5厚JS防水层(上翻300,在阴阳角、管道根部周围涂刷加强层) 5.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 53.32 | 185.16 | 9872.73 | 2984.85 | 17.6 | 233.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.600*600*10浅灰色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.1.1.5厚JS防水层(上翻300,在阴阳角、管道根部周围涂刷加强层) 4.30厚细石混凝土找坡兼找平层 5.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 20.53 | 195.97 | 4023.26 | 1170.42 | 6.77 | 91.36
68 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.1.8厚成品地胶 2.清理地面 3.拆除原有地胶（原地胶拆除垃圾清理） | m2 | 116.2 | 51.37 | 5969.19 | 2255.44 |  | 175.46
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 6721.95 | 4176.49 |  | 323.23
69 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.乳胶漆一道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.刮腻子三遍找平 4.素水泥浆一道,当局部底板不平时,聚合物水泥砂浆找补 5.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 47.87 | 38.42 | 1839.17 | 1150.32 |  | 89.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 | m2 | 141.08 | 34.61 | 4882.78 | 3026.17 |  | 234.19
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 348430.82 | 101227.82 | 515.78 | 7895.23
71 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 56.44 | 26.4 | 1490.02 | 949.32 | 9.59 | 74.5
72 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.10厚250*125泳池专用面砖,环氧填缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆粘结层 3.20厚预制砂浆保护层,随打随抹平 4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 5.1.3厚聚合物水泥砂浆粘结层 6.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 7.1.3厚聚合物水泥砂浆粘结层 8.12厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 292.37 | 271.94 | 79507.1 | 28924.16 | 131.57 | 2254.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.800*800*10浅灰色瓷砖,专业瓷砖勾缝剂擦缝 2.4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 | m2 | 455.48 | 142.22 | 64778.37 | 20410.06 |  | 1580.52
74 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.配套装饰条封边 2.白色0.6铝穿孔+20玻璃棉复合吸音板,建筑胶粘剂粘贴 3.30×40轻钢龙骨,双向中距600(配套龙骨) 4.拆除原有吸音板,墙面孔洞处理 | m2 | 1112.87 | 166.78 | 185604.46 | 44937.69 | 344.99 | 3516.67
75 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.400*8石纹灰石塑墙板 2.拆除原有墙板（垃圾清理）墙面孔洞处理 | m2 | 208.14 | 62.65 | 13039.97 | 3580.01 |  | 278.91
76 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2.13厚1:0.3: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.不同材质交界处,布置300mm宽玻纤网格布 | m2 | 141.08 | 28.43 | 4010.9 | 2426.58 | 29.63 | 190.46
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 96183.33 | 13021.57 | 2.17 | 1009.93
77 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.ABS泳池排水防滑格栅盖板篦子更换为成品不锈钢篦子（含拆除、清运、溢水沟清理） | m | 155 | 193.41 | 29978.55 | 2690.8 |  | 209.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 030404015001 | 出发台 | 1.游泳池出发台（成品采购） | 套 | 6 | 4600 | 27600
79 | 010606008001 | 钢梯 | 1.成品不锈钢攀梯 | 个 | 4 | 800 | 3200
80 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.悬空水波纹钢化玻璃板 2.原玻璃隔断拆除、垃圾清理 | m2 | 33.6 | 273.84 | 9201.02 | 1823.81 |  | 141.46
81 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.40厚窗台板/压顶,挑出50,倒圆角芝麻灰花岗岩 | m2 | 8 | 445.08 | 3560.64 | 791.44 |  | 61.36
82 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.黑色铝合金腰线 | m | 168.6 | 95.18 | 16047.35 | 6160.64 |  | 477.14
83 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.100宽成品门套 | m2 | 25.11 | 256.84 | 6449.25 | 1465.92 | 1.26 | 113.75
84 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | 1.水泥砂浆找坡兼找平 与原有排水坡度接顺 | m2 | 5.71 | 25.66 | 146.52 | 88.96 | 0.91 | 6.97
|  | 二层新增卫生间 |  |  |  |  | 76182.98 | 22842.15 | 297.03 | 1796.24
85 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有面层至砖基层（含拆除物清理） | m2 | 20.36 | 12.86 | 261.83 | 231.29 |  | 17.92
86 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1215 2.框、扇材质:铝合金窗 3.含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | m2 | 3.6 | 369.46 | 1330.06 | 82.22 |  | 6.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:成品实木门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 2 | 1382.45 | 2764.9 | 166.06 |  | 12.88
88 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除多孔砖墙（采用非破坏性拆除） 2.切缝机切缝 | m3 | 0.95 | 323.03 | 306.88 | 150.7 | 97.77 | 19.03
89 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体类型:墙厚240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 7.92 | 483.77 | 3831.46 | 959.11 | 14.97 | 75.87
90 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(A5.0,B07)（容重≤13kN/m3） 2.墙体厚度：120mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 | m3 | 2.67 | 389.43 | 1039.78 | 306.41 | 1.92 | 24
91 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.56 | 666.59 | 373.29 | 93.13 | 0.36 | 7.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 2.01 | 642.84 | 1292.11 | 196.98 | 0.84 | 15.4
93 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 3.83 | 578.2 | 2214.51 | 157.03 | 1.61 | 12.37
94 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 3.17 | 589.95 | 1870.14 | 150 | 2.47 | 11.89
95 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.24 | 611.08 | 146.66 | 26.78 | 0.15 | 2.1
96 | 010503004001 | 圈梁（素砼翻边） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.9 | 611.08 | 549.97 | 100.41 | 0.58 | 7.86
97 | 010504003001 | 短肢剪力墙（女儿墙） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 1.86 | 591.67 | 1100.51 | 104.57 | 0.78 | 8.2
98 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10mm以内 | t | 0.094 | 4561.26 | 428.76 | 70.12 | 2.2 | 5.64
99 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10mm以内 | t | 0.603 | 4180.42 | 2520.79 | 373.96 | 14.16 | 30.3
100 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径mm18以内 | t | 0.699 | 4020.76 | 2810.51 | 373.33 | 47.49 | 33.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 直径18mm以内 | 个 | 16 | 5.86 | 93.76 | 64.32 | 16.8 | 6.4
102 | Z010515012001 | 植筋 | 1.植筋(钢筋直径10mm以内) 植筋深度(mm):≥250 | 根 | 98 | 7.75 | 759.5 | 495.88 |  | 38.22
103 | Z010515012002 | 植筋 | 1.植筋(钢筋直径14mm以内) 植筋深度(mm):≥490 | 根 | 28 | 26.55 | 743.4 | 519.4 |  | 40.32
104 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆 2.不同材质交界处,布置300mm宽玻纤网格布 3.烧结页岩多孔砖、钢筋混凝土柱 | m2 | 157.48 | 37.7 | 5937 | 3864.56 | 36.22 | 302.36
105 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆底漆 真石漆涂层 罩光面漆（真石漆颜色同原有） 2.腻子两道,使墙面顺滑、平整 3.5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 72.95 | 103.11 | 7521.87 | 2535.01 | 3.65 | 196.97
106 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 102.48 | 26.4 | 2705.47 | 1723.71 | 17.42 | 135.27
107 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚JS防水涂料 | m2 | 104.75 | 35.87 | 3757.38 | 492.33 |  | 38.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.600*300*10浅灰色瓷砖,专业瓷砖勾缝剂擦缝 2.4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 | m2 | 104.75 | 128.55 | 13465.61 | 4693.85 |  | 363.48
109 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有面层至混凝土垫层（含拆除物清理） | m2 | 26.52 | 22.21 | 589.01 | 473.38 |  | 36.86
110 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600*10浅灰色防滑地砖面层,专业勾缝剂擦缝 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.30厚细石混凝土找坡兼找平层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 22.6 | 152.62 | 3449.21 | 1195.31 | 7.46 | 93.34
111 | 011101003001 | 发泡混凝土回填 | 1.发泡混凝土回填 | m2 | 6.04 | 80.07 | 483.62 | 41.43 | 0.6 | 3.26
112 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5厚JS防水层(上翻300,在阴阳角、管道根部周围涂刷加强层) | m2 | 32.83 | 32.53 | 1067.96 | 101.44 |  | 7.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
113 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.钉铝压条 2.600*600*0.8厚铝合金扣板 3.U60轻钢次龙骨CB50X20 轻钢主龙骨CB50X20,中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4.Φ8钢筋吊杆,中距横向500,纵向小于等于900 5.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 20.35 | 122.55 | 2493.89 | 578.96 |  | 44.77
114 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石混凝土随捣随抹平,内配C6.5@200双向钢筋网片,纵横设分仓缝,缝宽20mm,纵横间距≤6m,(缝内填建筑油膏),分仓缝上盖300宽1.5厚SBS防水卷材 2.隔离层(干铺玻纤布)一道 3.刷基层处理剂一道 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥防水砂浆修补平整 | m2 | 23.11 | 140.46 | 3246.03 | 1079.24 | 29.58 | 86.2
115 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.双层3厚SBS防水卷材 | m2 | 29.33 | 56.94 | 1670.05 | 150.46 |  | 11.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝;做法详图纸 | m | 3.6 | 63.88 | 229.97 | 82.55 |  | 6.41
117 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面天沟;做法详图纸 | m | 7.2 | 43.34 | 312.05 | 56.02 |  | 4.39
118 | 011702022001 | 泛水 | 1.0.76厚泛水铝板 2.油膏密封 | m | 14.4 | 48.66 | 700.7 | 170.35 |  | 13.25
119 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 13.77 | 221.2 | 3045.92 | 591.28 |  | 45.85
120 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台 | m2 | 1.38 | 645.01 | 890.11 | 322.92 |  | 25.02
121 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃 | m2 | 1.62 | 110.07 | 178.31 | 67.65 |  | 5.25
合 计 | [6 empty] | 1641489.34 | 492892.77 | 27248.65 | 40281.89

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 524845.14 | 5.75 | 30178.6
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.4 | 2099.38
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.04 | 209.94
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 32487.92

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 80802.03 | 17957.66 | 47517 | 5372.65
1 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合木模 | m2 | 15.74 | 52.4 | 824.78 | 463.23 | 28.96 | 38.09
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 | m2 | 8.42 | 49.73 | 418.73 | 196.27 | 7.58 | 15.83
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁 复合木模 | m2 | 30.09 | 65.35 | 1966.38 | 1105.21 | 81.54 | 91.77
4 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.54 | 52.21 | 184.82 | 120.29 | 2.41 | 9.52
5 | 011702016001 | 平板 | 板 复合木模 | m2 | 22.2 | 46.4 | 1030.08 | 513.26 | 46.62 | 43.29
6 | 041102002001 | 基础模板 | 混凝土基础模板 | m2 | 2.1 | 50.24 | 105.5 | 51.24 | 9.43 | 4.64
7 | 011702008001 | 圈梁（翻边） | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 20.92 | 52.21 | 1092.23 | 710.86 | 14.23 | 56.27
8 | 011702021001 | 栏板（女儿墙） | 女儿墙 复合木模 | m2 | 17.11 | 59.96 | 1025.92 | 494.48 | 27.03 | 40.38
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料垂直运输 | m2 | 3822 | 12.77 | 48806.94 |  | 42653.52 | 3630.9
10 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 2867.98 | 2.72 | 7800.91 | 4932.93 | 774.35 | 430.2
11 | 011701003002 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 1112.87 | 4.49 | 4996.79 | 3728.11 | 300.47 | 311.6
12 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高7m以内 层高6m以内 | m2 | 26.51 | 19.95 | 528.87 | 348.34 | 28.37 | 29.16
13 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 高度在1.5米至3.6米以内的天棚装饰或相应油漆涂料脚手架 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 1031.92 | 4.04 | 4168.96 | 3064.8 | 495.32 | 268.3
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 外墙脚手架建筑物檐高(m)13以内 外墙装饰不能利用外墙砌筑脚手架需另行搭设 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 132.3 | 18.53 | 2451.52 | 1624.64 | 242.11 | 142.88
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式起重机30t以内 | 台次 | 1 | 5399.6 | 5399.6 | 604 | 2805.06 | 259.82
合 计 | [6 empty] | 80802.03 | 17957.66 | 47517 | 5372.65

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 1736962.43
2 | 措施项目清单 |  | 8640.98
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 4537.91
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 4103.07
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 20018.9
5 | 税金 |  | 158906.01
合计= |  |  | 1,924,528.32

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 77578.17 | 14888.44 | 410.85 | 1985.79
1 | 030404017010 | 配电箱 | 应急照明箱：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 2 | 4840.56 | 9681.12 | 362.4 |  | 46.92
2 | 030413002009 | 凿（压）槽 | 墙面、顶棚开槽 32mm以内 | m | 73.1 | 17.97 | 1313.61 | 921.79 | 35.82 | 124.27
3 | 030413002010 | 凿（压）槽 | 墙面、顶棚开槽 20mm以内 | m | 145 | 12.95 | 1877.75 | 1378.95 | 53.65 | 185.6
4 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 50 | 23.29 | 1164.5 | 362.5 | 17 | 49.5
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | m | 50 | 31.28 | 1564 | 95.5 | 2.5 | 12.5
6 | 030408001005 | 电力电缆 | 矿物电缆 BTTRZ-3X4 | m | 100 | 38.96 | 3896 | 227 | 41 | 35
7 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 846 | 14.44 | 12216.24 | 4796.82 | 194.58 | 651.42
8 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 43.1 | 14.18 | 611.16 | 249.98 | 3.02 | 32.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411001021 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 61.5 | 10.42 | 640.83 | 258.92 | 3.08 | 33.83
10 | 030411001022 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG15mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 83.1 | 9.22 | 766.18 | 323.26 | 4.16 | 42.38
11 | 030411004013 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 569.6 | 3.15 | 1794.24 | 387.33 |  | 51.26
12 | 030411004014 | 配线 | 电气配线 BYJR-2.5mm2 | m | 284.8 | 3.37 | 959.78 | 193.66 |  | 25.63
13 | 030411004015 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 104.55 | 4.23 | 442.25 | 65.87 |  | 8.36
14 | 030411004016 | 配线 | 电气配线 BYJR-4mm2 | m | 51.72 | 4.54 | 234.81 | 32.58 |  | 4.14
15 | 030411004017 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-2x4mm2 | m | 916.5 | 9.98 | 9146.67 | 733.2 |  | 91.65
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、应急照明灯 2、巡检、频闪、常亮功能，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 65 | 89.14 | 5794.1 | 1223.95 |  | 158.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、消防标志灯 2、巡检、频闪、常亮功能，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 57 | 79.04 | 4505.28 | 1073.31 |  | 139.08
18 | 030412001008 | 普通灯具 | LED 筒灯 | 套 | 11 | 74.05 | 814.55 | 186.89 |  | 24.2
19 | 030412001009 | 普通灯具 | LED 扣板灯 | 套 | 4 | 108.39 | 433.56 | 67.96 |  | 8.8
20 | 030412001010 | 普通灯具 | LED内嵌式灯片日光灯罩 | 套 | 8 | 143.17 | 1145.36 | 144.96 |  | 18.8
21 | 030412002004 | 工厂灯 | LED防水投光灯 | 套 | 52 | 316.21 | 16442.92 | 829.92 |  | 107.64
22 | 030404034007 | 照明开关 | 一位单极开关 86型10A | 个 | 5 | 13.57 | 67.85 | 37 |  | 4.8
23 | 030404034008 | 照明开关 | 二位单极开关 86型10A | 个 | 2 | 15.93 | 31.86 | 14.8 |  | 1.92
24 | 030404035007 | 插座 | 单相2+3极(安全型)插座 86型10A | 个 | 12 | 20.22 | 242.64 | 104.76 |  | 13.56
25 | 030404035008 | 插座 | 单相2+3极(防水)插座 86型10A | 个 | 1 | 26.34 | 26.34 | 8.73 |  | 1.13
26 | 030404035009 | 插座 | 壁挂空调插座 86型16A | 个 | 1 | 21.54 | 21.54 | 8.73 |  | 1.13
27 | 030411006004 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 145 | 8.08 | 1171.6 | 450.95 |  | 58
28 | 030411006005 | 接线盒 | 钢制开关盒 | 个 | 21 | 7.81 | 164.01 | 68.88 |  | 8.82
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合)电系统 | 项 | 1 | 216.36 | 216.36 | 154.02 | 23.28 | 23.31
30 | 030414011002 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 | 项 | 2 | 95.53 | 191.06 | 123.82 | 32.76 | 20.78
|  | 消火栓 |  |  |  |  | 1088.3 | 498.44 | 12.76 | 66.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内; 2.材质：内外热浸镀锌钢管; 3.规格：DN65; 4.连接形式：螺纹连接; 5.管件、配件：配套镀锌管件; 6.水压试验、水冲洗：按规范要求. | m | 10 | 73.59 | 735.9 | 218.4 | 7.5 | 29.3
32 | 030901010001 | 室内消火栓 | 组合式消防柜拆装 主材利旧 内设有消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,消防软管卷盘DN25x25m,下设手提式ABC干粉灭火器MF3两具 | 套 | 1 | 352.4 | 352.4 | 280.04 | 5.26 | 37.02
|  | 消防报警 |  |  |  |  | 21556.97 | 4413.98 | 176.75 | 597.42
33 | 030411001023 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 60 | 14.44 | 866.4 | 340.2 | 13.8 | 46.2
34 | 030411004018 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 70 | 3.71 | 259.7 | 41.3 |  | 5.6
35 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 消防接线端子箱 | 个 | 1 | 229.1 | 229.1 | 49.53 | 3.33 | 6.89
36 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 1 | 126.3 | 126.3 | 64.48 | 2.78 | 8.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 模块I/O | 个 | 3 | 144.22 | 432.66 | 193.44 | 8.34 | 26.25
38 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | FAS 系统主机 FAS消防联动接口和协议由FAS主机厂商提供 | 台 | 1 | 10760.89 | 10760.89 | 579.39 | 21.44 | 78.11
39 | 030904013002 | 联动控制主机 | 控制器 TY-C-60W01B | 台 | 1 | 5560.89 | 5560.89 | 579.39 | 21.44 | 78.11
40 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 3321.03 | 3321.03 | 2566.25 | 105.62 | 347.51
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 60624.36 | 13835.05 | 619.93 | 1864.46
41 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 50 | 14.18 | 709 | 290 | 3.5 | 38
42 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 898.8 | 10.42 | 9365.5 | 3783.95 | 44.94 | 494.34
43 | 030411003002 | 桥架 | 弱电金属防火桥架100*50 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 279.3 | 84.11 | 23491.92 | 5507.8 | 284.89 | 748.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030413001004 | 铁构件 | 一般桥架支撑架安装 | kg | 169.54 | 15.24 | 2583.79 | 1403.79 | 152.59 | 205.14
45 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 169.54 | 1.9 | 322.13 | 157.67 | 50.86 | 27.13
46 | 030502005005 | 双绞线缆 | 6类网线敷设 | m | 1437 | 8.52 | 12243.24 | 1322.04 | 43.11 | 172.44
47 | 030502005006 | 双绞线缆 | 音频线敷设 2*2平方 | m | 537 | 7.26 | 3898.62 | 494.04 | 16.11 | 64.44
48 | 030502005007 | 双绞线缆 | 音频线敷设 2*RVVP2*0.37 | m | 609 | 8.42 | 5127.78 | 560.28 | 18.27 | 73.08
49 | 030502005008 | 双绞线缆 | 视频线敷设 HDMI | m | 69 | 16.92 | 1167.48 | 63.48 | 2.07 | 8.28
50 | 030411005002 | 接线箱 | 接线箱安装 | 个 | 1 | 359.32 | 359.32 | 49.6 |  | 6.42
51 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称：六类跳线2米 | 条 | 20 | 58.07 | 1161.4 | 51.4 |  | 6.6
52 | 030505011002 | 播控设备安装、调试 | 播控设备安装、调试 | 台 | 1 | 194.18 | 194.18 | 151 | 3.59 | 20.07
|  | 音频视频设备 |  |  |  |  | 154916.2 | 9823.5 | 39.17 | 1276.61
53 | 030505004002 | 电视墙 | P2.5室内全彩LED屏 6m*3.375m | 套 | 1 | 81976.86 | 81976.86 | 4617.2 |  | 597.78
54 | 030506001005 | 防水线性低音箱 | 1.2*15吋超低频音箱 2.频率响应:40Hz～130Hz (±3dB) 3.功率(RMS/ peak):1000W/2000W | 台 | 2 | 594.79 | 1189.58 | 324.66 | 0.62 | 42.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030506001009 | 防水双十二线阵 | 1.12吋(线性阵列音箱）单元组合:2×12"MF/2*1.75 "HF 泰国进口Paudio单元） 2.频率响应:60Hz～17KHz (±3dB) | 台 | 6 | 4049.26 | 24295.56 | 649.62 | 1.86 | 84.36
56 | 030506001010 | 超低专业功放 | 1、输出功率 (EIA 1KHZ 1% THD):8欧2*1500W,4欧2*2500W,桥接8欧5400W 2、频响范围 20Hz-20KHz ±1.5dB | 台 | 1 | 3323.5 | 3323.5 | 108.27 | 0.31 | 14.06
57 | 030506001013 | 专业数字功放 | 专业数字功放 | 台 | 1 | 5948.13 | 5948.13 | 108.27 | 0.31 | 14.06
58 | 030506001015 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 3867.25 | 3867.25 | 108.27 | 0.31 | 14.06
59 | 030506001014 | 线阵田字架 | 线阵田字架 | 台 | 6 | 734.31 | 4405.86 | 649.62 | 1.86 | 84.36
60 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 无线手持话筒（含系统、主机、天线等） | 台 | 2 | 1043.57 | 2087.14 | 66.74 | 0.62 | 8.74
61 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 鹅颈会议话筒 | 台 | 1 | 731 | 731
62 | 030506001016 | 数字调音台数字调音台 | 数字调音台数字调音台 | 台 | 1 | 7234.5 | 7234.5 | 108.27 | 0.31 | 14.06
63 | 030506001017 | 电源管理器 | 电源管理器 | 台 | 1 | 814.38 | 814.38 | 108.27 | 0.31 | 14.06
64 | 030506001018 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 2033.14 | 2033.14 | 108.27 | 0.31 | 14.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 030501009002 | 无线放大器 | 无线放大器 8通道提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线， 以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性， 能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1。 天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及对数定向天线组。 天线输入接座具有供应强波器的电源， 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及內建强波器的对数定向天线组。 四组电源输出：12V/600~1000mA。 | 台 | 2 | 2312.74 | 4625.48 | 246.74 | 5.18 | 32.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩色半球摄像机(200像素红外) 2、安装方式：吸顶 | 台 | 5 | 537.11 | 2685.55 | 624.4 | 7.15 | 81.65
67 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩转黑固定摄像机(200像素红外) 2、安装方式：支架安装（本清单含支架） | 台 | 14 | 542.11 | 7589.54 | 1748.32 | 20.02 | 228.62
68 | 030502001002 | 机柜、机架 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 | 2108.73 | 2108.73 | 246.58 |  | 31.92
|  | 给排水 |  |  |  |  | 62000.84 | 9690.37 | 27.31 | 1258.94
69 | 031001006014 | 塑料管 | 室内承插塑料雨水管安装(零件粘接) DN200，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验（含87式不锈钢雨水斗） | m | 110 | 89.84 | 9882.4 | 2937 |  | 380.6
70 | 031001006015 | 塑料管 | 室内承插塑料雨水管安装(零件粘接) DN150，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验（含87式不锈钢雨水斗） | m | 32 | 72.37 | 2315.84 | 622.72 |  | 80.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031001006016 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 35 | 42.19 | 1476.65 | 476.7 |  | 61.6
72 | 031001006017 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 21 | 27.58 | 579.18 | 235.83 |  | 30.45
73 | 031001006018 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 36.1 | 19.08 | 688.79 | 332.48 |  | 42.96
74 | 031001006019 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN40；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 20 | 38.59 | 771.8 | 255.6 | 2.2 | 33.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 031001006020 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN32；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 6 | 26.73 | 160.38 | 62.58 | 0.66 | 8.22
76 | 031001006021 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 10.6 | 21.26 | 225.36 | 92.22 | 1.17 | 12.08
77 | 031001006022 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20；2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 113 | 15.9 | 1796.7 | 883.66 | 12.43 | 116.39
78 | 031001006023 | 塑料管 | 1、热水管安装（热熔连接）DN25； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 20 | 21.26 | 425.2 | 174 | 2.2 | 22.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 031001006024 | 塑料管 | 1、热水管安装（热熔连接）DN20； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 78 | 15.9 | 1240.2 | 609.96 | 8.58 | 80.34
80 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 | 74.49 | 74.49 | 12.68 | 0.07 | 1.65
81 | 031301018004 | 其他措施 | 卫生间 内周长在12m以上，暗敷管道补贴 | 间 | 4 | 270.87 | 1083.48 | 906 |  | 117.28
82 | 031004003003 | 洗脸盆 | 洗脸盆 含水龙头等配件 | 组 | 9 | 923.47 | 8311.23 | 315.18 |  | 40.77
83 | 031004007003 | 小便器 | 小便器 感应冲水 含感应装置 | 组 | 8 | 1308.75 | 10470 | 267.44 |  | 34.64
84 | 031004006005 | 大便器 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 11 | 771.8 | 8489.8 | 420.2 |  | 54.45
85 | 031004006006 | 大便器 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 2 | 1172.82 | 2345.64 | 90.06 |  | 11.66
86 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 拖布池安装 含水龙头等配件 | 组 | 4 | 403.75 | 1615 | 103.04 |  | 13.36
87 | 031004004003 | 洗涤盆 | 不锈钢洗涤盆 含水龙头等配件 | 组 | 1 | 597.54 | 597.54 | 28.72 |  | 3.72
88 | 031004010004 | 淋浴器 | 淋浴器安装 冷热水 | 套 | 26 | 335.67 | 8727.42 | 407.16 |  | 52.78
89 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 3 | 34.58 | 103.74 | 31.86 |  | 4.11
90 | 030413003002 | 打洞（孔） | 屋顶开孔 DN150 | 个 | 16 | 38.75 | 620 | 425.28 |  | 55.04
|  | 淋浴系统 |  |  |  |  | 347399.41 | 7511.77 | 403.5 | 1027.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 030113002008 | 淋浴加热设备 | 超低温SWH-35-L(E)，最大制热量35KW，最大输入功率7.61KW,管径DN40，水流量7m3/h | 台 | 6 | 31560.14 | 189360.84 | 2719.8 | 21.84 | 355.2
92 | 030113002009 | 热水循环泵 | 热水循环泵 N=0.75W/220V,Q=10m3/h,H=15m | 台 | 7 | 5460.14 | 38220.98 | 3173.1 | 25.48 | 414.4
93 | 031006015005 | 保温水箱 | 20T双层保温 成品安装 | 台 | 2 | 40574.5 | 81149 | 551.76 | 280.34 | 110.06
94 | 030113002010 | 淋浴增压泵 | 淋浴增压泵 Q=15m3/h,H=22m | 台 | 2 | 4488.73 | 8977.46 | 925.32 | 75.84 | 129.44
95 | 030404017008 | 电控箱 | 电控箱，可定时设置工作时间，带漏电保护、手/自动控制切换、定时，含其它附属线缆 | 台 | 1 | 7691.13 | 7691.13 | 141.79 |  | 18.36
96 | 001003 | 淋浴系统辅材 | 淋浴系统辅材 含阀门、过滤器、卡箍、电磁阀、变频器、刷漆、水管等 | 项 | 1 | 22000 | 22000
|  | 恒温系统 |  |  |  |  | 615069.37 | 7394.59 | 58.24 | 965.56
97 | 030113002011 | 泳池恒温加热设备 | 制热量84kW，纯钛盘管池水换热器，超低温带DTU远程控制，含其它附属管线 | 台 | 8 | 66561.14 | 532489.12 | 3626.4 | 29.12 | 473.6
98 | 030113002012 | 热水循环泵 | 水流量：35m3/h，扬程：12m，功率：3.0KW，含其它附属管线 | 台 | 8 | 5361.14 | 42889.12 | 3626.4 | 29.12 | 473.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030404017009 | 电控箱 | 电控箱，可定时设置工作时间，带漏电保护、手/自动控制切换、定时，含其它附属线缆 | 台 | 1 | 7691.13 | 7691.13 | 141.79 |  | 18.36
100 | 001004 | 恒温系统辅材 | 恒温系统辅材 含阀门、过滤器、卡箍、槽钢、刷漆、水管等 | 项 | 1 | 32000 | 32000
|  | 泳池系统设备保养 |  |  |  |  | 99854.87 | 5953.62 | 597.96 | 845.96
101 | 030103001003 | 砂处理设备 | 过滤砂缸内胆及石英砂 | 台 | 4 | 13008.44 | 52033.76 | 2715 | 332.52 | 392.92
102 | 030113002013 | 循环过滤水泵 | 循环过滤水泵 7.5KW | 台 | 7 | 5688.73 | 39821.11 | 3238.62 | 265.44 | 453.04
103 | 030211003007 | 阀门更换 | 阀门更换 DN50-DN160 | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  | 空调及其它软件设备 |  |  |  |  | 202233.04 | 1372.48 |  | 177.66
104 | 030701003006 | 空调器 | 1、名称：大厅空调 天花机 2、技术参数：一拖二 5匹 含铜管、冷凝管、氟利昂等辅材 含空调安装费、打孔费 | 套 | 1 | 25247.89 | 25247.89 | 204.3 |  | 26.45
105 | 030701003008 | 空调器 | 1、名称：壁挂式空调 2、技术参数：2匹 3、安装方式：壁挂 | 台 | 6 | 2698.23 | 16189.38 | 976.68 |  | 126.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 030701003007 | 油烟机 | 1、名称：油烟机 2、技术参数：风压12及以上 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1 | 1198.23 | 1198.23 | 162.78 |  | 21.07
107 | 031004004004 | 洗涤盆 | 1、名称：不锈钢水槽 含水龙头等配件 | 组 | 1 | 597.54 | 597.54 | 28.72 |  | 3.72
108 | 030216009003 | 票卡人脸识别系统 | 含闸机、票卡系统、软件等 | 套 | 1 | 120000 | 120000
109 | 030216009002 | 票卡人脸识别系统 | 储物柜系统、软件、控制器等 需支持微信扫码功能 | 套 | 1 | 39000 | 39000
|  | 线路、灯具改造 |  |  |  |  | 38653
110 | 030411004020 | 改造 | 室外线路改造 含管线、开槽、修复、灯具等 | 平方 | 75 | 150 | 11250
111 | 030411004021 | 改造 | 设备间照明系统改造 含管线、灯具、开关、开槽、修复等 | 套 | 10 | 460 | 4600
112 | 030411004022 | 改造 | 泳池照明系统更新 含管线、泳池专用防水灯具、开关、开槽、修复等 | 套 | 30 | 760.1 | 22803
|  | 其他费用 |  |  |  |  | 55987.9 | 968.76 |  | 124.95
113 | 041001006002 | 拆除费用 | 拆除费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
114 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台 | m2 | 4.14 | 659.88 | 2731.9 | 968.76 |  | 124.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.橱柜（含石英台面） | m | 6.88 | 1200 | 8256
116 | 011501004001 | 存包柜 | 1.更衣柜更换 | 门 | 200 | 200 | 40000
117 | 011501001001 | 餐桌 | 1.餐桌（含4张配套椅子） | 套 | 1 | 2000 | 2000
合 计 | [6 empty] | 1736962.43 | 76351 | 2346.47 | 10191.13

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 72374.96 | 6.13 | 4436.59
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.08 | 57.9
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.06 | 43.42
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4537.91

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程
单位工程及专业工程名称：桐庐县游泳馆室内装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 4103.07 | 2194.49 |  | 284.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2166.36 | 2166.36 | 575.01 |  | 74.45
2 | Z031301019001 | 超高增加费 | 超高增加费 | 项 | 1 | 1936.71 | 1936.71 | 1619.48 |  | 209.65
合 计 | [6 empty] | 4103.07 | 2194.49 |  | 284.1