## 招标工程量清单扉页
|  | 浙光仪三层装修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙光仪三层装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【三层装修】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙光仪三层装修
单位工程名称：三层装修 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙光仪三层装修
单位工程名称：三层装修 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 120mm蒸压加气混凝土砌块，砂浆砌筑 | m3 | 7.5
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 240mm蒸压加气混凝土砌块，砂浆砌筑 | m3 | 12.21
门窗工程
3 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | MM1028定制木门，尺寸：1000*2800mm，含门套、五金配件等 | 樘 | 28
4 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | MM1123定制木门，尺寸：1100*2300mm，含门套、五金配件等 | 樘 | 1
5 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | MM1528定制木门，尺寸：1500*2800mm，含门套、五金配件等 | 樘 | 2
6 | 010801004001 | 木质防火门 | FM1523甲级防火门，尺寸：1500*2300，含闭门器等配件 | 樘 | 1
7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | BLM1028玻璃门，12mm厚钢化玻璃，含五金配件、不锈钢门套线等 | 樘 | 1
8 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | BLM1123玻璃门，12mm厚钢化玻璃，含五金配件、不锈钢门套线等 | 樘 | 1
9 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | BLM1523玻璃门，12mm厚钢化玻璃，含五金配件、不锈钢门套线等 | 樘 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
楼地面装饰工程
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 231.26
11 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 地毯地面：阻燃块毯选样A | m2 | 84.15
12 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 地毯地面：阻燃块毯选样B | m2 | 147.11
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖地面：仿石材A级地面选样，干混砂浆粘结 | m2 | 109.71
14 | 011108003001 | 块料零星项目 | 900*1800mm地砖门槛石 | m2 | 16.2
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm高金属踢脚线 | m | 920.01
墙、柱面装饰及隔断、幕墙工程
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 226.75
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18mm阻燃板基层，碳晶板面层 | m2 | 67.22
18 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 18mm阻燃板基层，木纹装饰板饰面 | m2 | 184.23
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 18mm阻燃板基层，木纹穿孔吸音装饰板饰面内填50mm厚隔音棉 | m2 | 127.75
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 包管：18mm厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 50.23
21 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 18mm厚阻燃板基层，木格栅面层 | m2 | 44.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011210001001 | 木隔断 | 折叠移门隔断，铝合金隔断木饰面板折叠屏风 | m2 | 29.64
23 | 011210001002 | 木隔断 | 木纹成品隔断 | m2 | 29.68
24 | 011210002001 | 金属隔断 | 双层双面12厚75系内填50厚防火岩棉容重80KG/m3，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1046.01
25 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断选样(通道侧耐火≥1小时) | m2 | 268.43
天棚工程
26 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 天棚平面：60系列轻钢龙骨，12mm厚单层石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1600.96
27 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 天棚侧面：60系列轻钢龙骨，18mm厚阻燃板基层，9.5mm厚单层石膏板吊顶，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 251.06
28 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 50*80mm铝方通吊顶，间距200 | m2 | 413.05
油漆、涂料、裱糊工程
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 满刮腻子2道，乳胶漆3道 | m2 | 2046.59
30 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 满刮腻子2道，乳胶漆3道 | m2 | 1849.05
31 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 满刮腻子2道，灰色乳胶漆3道 | m2 | 743.51
拆除工程
32 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 轻钢龙骨石膏板隔断拆除 | m2 | 35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 01B001 | 垃圾清运 | 1.垃圾清理外运,20车 | 项 | 1
34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 开门洞 | m3 | 18.8
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙光仪三层装修
单位工程及专业工程名称：三层装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 2085.87
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1-1-3AL1、1-2-3AL1配电箱安装，含元器件 | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1AL-BG1~6配电箱安装，含元器件 | 台 | 6
3 | 030404017003 | 配电箱 | 2AL-BG1~3配电箱安装，含元器件 | 台 | 5
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1AL-FW配电箱安装，含元器件 | 台 | 1
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 单向方向标志灯安装，墙壁式 | 套 | 3
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 双向方向标志灯安装，墙壁式 | 套 | 2
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯安装，墙壁式 | 套 | 12
8 | 030412004004 | 装饰灯 | “出口指示/禁止入内”标志灯安装，墙壁式 | 套 | 2
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 应急照明灯安装，吸顶式 | 套 | 39
10 | 030412004006 | 装饰灯 | 射灯A01安装，含光源，功率：9W，安装方式：嵌入式 | 套 | 17
11 | 030412004007 | 装饰灯 | 射灯A02安装，含光源，功率：8W，安装方式：嵌入式 | 套 | 47
12 | 030412004008 | 装饰灯 | 条形灯具P1，含光源，功率：15W，安装方式：明装 | 套 | 250
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030412004009 | 装饰灯 | 磁吸式轨道灯C01，含光源，功率：9W，安装方式：轨道磁吸 | 套 | 77
14 | 030412004010 | 装饰灯 | 磁吸式轨道灯C02，含光源，功率：10W，安装方式：轨道磁吸 | 套 | 32
15 | 030412004011 | 装饰灯 | 筒灯D01，含光源，功率：8W，安装方式：嵌装 | 套 | 131
16 | 030412004012 | 装饰灯 | 筒灯D02，含光源，功率：8W，安装方式：嵌装 | 套 | 11
17 | 030412004013 | 装饰灯 | 筒灯D03，含光源，功率：9W，安装方式：嵌装 | 套 | 30
18 | 030412004014 | 装饰灯 | 筒灯D04，含光源，功率：12W，安装方式：嵌装 | 套 | 36
19 | 030412004015 | 装饰灯 | 灯带安装 | m | 574.34
20 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 5
21 | 030404035001 | 插座 | 二、三孔安全型插座安装，250V 10A | 个 | 68
22 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒、灯具接线盒安装 | 个 | 140
23 | 030411006002 | 接线盒 | 过路盒安装 | 个 | 8
24 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*10电缆敷设，材质：铜芯 | m | 354.31
25 | 030408001002 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*6电缆敷设，材质：铜芯 | m | 173.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030408001003 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*70+1*35电缆敷设，材质：铜芯 | m | 61.99
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 24
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
29 | 030411001001 | 配管 | JDG20暗配 | m | 4346.34
30 | 030411001002 | 配管 | JDG25暗配 | m | 332.37
31 | 030411001003 | 配管 | SC25暗配 | m | 413.86
32 | 030411001004 | 配管 | SC40暗配 | m | 306.71
33 | 030411001005 | 配管 | SC80暗配 | m | 306.71
34 | 030411003001 | 桥架 | 150*100强电桥架 | m | 35.21
35 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装 | kg | 35.21
36 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 9834.2
37 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-2.5 | m | 4367.5
38 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 1546.06
39 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-4 | m | 359.17
40 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-RYSP-2*1.5 | m | 413.86
智能化
41 | 030411005001 | 信息箱 | 1、名称：弱电信息箱 | 个 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：弱电线 2、规格型号：UTP CAT6 | m | 2460.82
43 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：信息插座 2、含水晶头、模块、面板、底盒等 | 个 | 132
44 | 030411001006 | 配管 | JDG20暗配 | m | 832.07
45 | 030411001007 | 配管 | JDG25暗配 | m | 583.58
46 | 030411001008 | 配管 | JDG32暗配 | m | 203.36
47 | 030411001009 | 配管 | SC40暗配 | m | 25.69
48 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 WDZB-RYY-6*1.0 | m | 45.81
49 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 WDZB-RYY-2*1.0 | m | 326.71
空调
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030701003001 | 空调器 | 1、原有空调移位：包含移机人工费（每台空调移位需4个零星工日，包含拆装）、拆除并增加铜管（每台空调增加铜管外径9.5、15.9 各10m）、冷凝水管（冷凝水管ND25 235.31m、冷凝水管DN32 132.52m、冷凝水管DN40 53.17m、冷凝水管DN50 14.56m）、排空原有制冷剂后重新添加制冷剂，铜管保温重做厚度30mm材质橡塑板，冷凝水管保温重做厚度13mm材质橡塑板 | 台 | 41
51 | 030701003002 | 空调器 | 环流嵌入式室内机，型号：RC1-28FSKNQ，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 1
52 | 030701003003 | 空调器 | 环流嵌入式室内机，型号：RC1-80FSKNQ，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 1
53 | 030701004001 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-22FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 1
54 | 030701004002 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-28FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030701004003 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-36FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 14
56 | 030701004004 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-45FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 4
57 | 030701004005 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-56FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 2
58 | 030701004006 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-63FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 1
59 | 030701004007 | 风机盘管 | 薄型风管式室内机，型号：RP1Z-71FSN6QC/P，含冷凝管及冷媒管 | 台 | 1
60 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=0.75)长边长(mm)≤1000 | m2 | 93.86
61 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250 | m2 | 22.74
消防
62 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 喷淋头翻改或新增 | 个 | 267
63 | 030904001001 | 点型探测器 | 烟感移位或新增 | 个 | 72
64 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消火栓移位 | 套 | 4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙光仪三层装修
单位工程及专业工程名称：三层装修-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计