桐庐县老旧小区综合改造提升工程-车把厂宿舍清单编制说明

一.工程概况：

1.工程地址：浙江省杭州市桐庐县车把厂宿舍；

2.工程特征：桐庐县老旧小区综合改造提升工程-车把厂宿舍，主要内容为外立面改造，具体详见清单内容；

3.计划工期：详见招标文件；

4.自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，施工场地较为特殊，投标单位自行勘察现场；

5.环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.工程招标及分包范围：

（一）招标范围：

1.施工图范围内需要建设的所有工程量;

（二）分包范围：

1.无分包内容。

三.工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省建筑安装材料机械价格2018版》；

6.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函【2025】320 号）

8.建设工程设计文件：施工图

9.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

11.拟定的招标文件；

11.常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

12.信息价采用《杭州造价信息价（2026.5）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.5）》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

13.其他相关资料；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	取费说明：

1.管理费及利润：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中相应工程类别的计取；

2.组织措施费：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的市区一般工程中值计取；

3.规费：按（定额人工+定额机械）*27.92（修缮）；

4.本工程税金（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）：9%；

5.施工企业的现场监控、扬尘监测、现场临时宿舍取暖降温费用，各投标单位应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

六．其它相关说明：

（一）总说明：

1.工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工图纸等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地 质条件）的全部费用；

2.工程量清单描述有误或缺、漏项的，或者存在分歧的，请按招标文件的要求在规定的时间向招标单位提出，届时将在答疑中给予纠正；

3.各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力、结合本工程特点和上述因素（综合考虑在优惠比例和总报价中），充分考虑本工程公开确定的最高限价、工期、安全、风险等因素，综合考虑在总报价中，中标后其综合单价（发生做法变更时要调整）不作调整。

- 其他说明：

- 1.本项目工程量根据图纸计算，具体按实结算；

- 2.本项目根据建设单位意见，室外窗户拆改不计入本次预算；

3.本项目位置较为特殊，现场部分条件无法满足大面积施工，材料到达施工场地较为困难，投标单位自行勘察现场，综合考虑相关费用。