## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江老年关怀医院1号楼二、三楼部分病房及六楼改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0415120183 | A3.5 B05蒸压砂加气混凝土砌块 |  | m3
2 | 0509120011 | 10厚玻镁板 |  | m2
3 | 0701120035 | 12厚300*600墙砖 |  | m2
4 | 0705120011 | 12厚600*600防滑地砖 |  | m2
5 | 0719120001 | 2厚同质透芯塑胶卷材 |  | m2
6 | 0901120043 | 9.5厚纸面石膏板 |  | m2
7 | 0901120047 | 12厚纸面石膏板 |  | m2
8 | 0905120041 | 0.8厚300x300铝扣板 |  | m2
9 | 1101120027 | 成品木质单开门 Ma1021 |  | 樘
10 | 1301120227 | 白色无机涂料 |  | kg
11 | 1333120067 | 1.5厚合成高分子防水卷材 |  | m2
12 | 0127120039 | 型钢 综合 |  | kg
13 | 0307120159 | 吊顶型喷头 |  | 套
14 | 2109120021 | 台下式洗手盆 |  | 个
15 | 2109120021 | 不锈钢一体成品水槽（双槽） |  | 个
16 | 2500330001 | 600*600平面灯 | 36W；6500K；3060Lm | 套
17 | 2500330001 | LED筒灯 | 12W；4000K；700Lm | 套
18 | 2641120027 | 二三极单相安全插座 | 10A | 套
19 | 2641120027 | 三极单相安全插座 | 16A | 套
20 | 2641120027 | 二三极单相安全插座（IP54） | 10A | 套
21 | 2641120027 | 冰箱插座 |  | 套
22 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-2.5 |  | m
23 | 2801120885 | WDZB1-BYJR-2.5 |  | m
24 | 2801330075 | 六类双绞线UTPCAT6 |  | m
25 | 2831330011 | 六类非屏蔽数据跳线 |  | 条
26 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
27 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
28 | B55111225 | 照明配电箱A |  | 台
29 | 补充主材009 | 氧气终端 |  | 个
30 | 补充主材009 | 吸引终端 |  | 个

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰-二层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、120厚A3.5 B05蒸压砂加气混凝土砌块墙体 2、M7.5砂浆砌筑 3、发泡剂、L型铁件综合考虑 | m3 | 6.1
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚度M7.5强度水泥砂浆抹灰层 2、玻璃纤维网 | m2 | 106.35
3 | 010503004001 | 圈梁 | 1、150高C20商品混凝土带形体 | m3 | 0.28
地面
4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 【FS-01】 1、2mm厚同质透芯塑胶卷材 2、专用粘贴剂 3、3mm厚地胶板专业自流平 4、界面剂一道 5、原找平层 6、原建筑钢筋混凝土底板 | m2 | 62.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 【CT-01】 1、12厚600*600防滑地砖 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5、20厚水泥砂浆找平层 6、原建筑钢筋混凝土底板 7、切割损耗、排版损耗等综合考虑 | m2 | 19.67
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚水泥基防水涂料 | m2 | 20.53
7 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、1.5厚合成高分子防水卷材 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 20.53
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、L型1.2mm304不锈钢嵌条瓷砖收口条 2、具体详见节点图TJD-08 7 | m | 2.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011108001001 | 石材零星项目 | 【ST-01】 1、20mm云多拉灰大理石，单向斜边打磨 2、20厚水泥砂浆找平层 3、防水层（另计） 4、石材磨边、石材六面保护、切割损耗、排版损耗等综合考虑 5、具体详见节点图TJD-08 2 | m2 | 0.86
10 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、成品铝合金压条(免钉胶固定) 2、具体详见节点图TJD-08 4 | m | 6.5
墙面
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满批腻子两道 | m2 | 125.51
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、8mm厚无机预涂板，专用胶黏剂 2、10mm水泥纤维板 3、20厚水泥砂浆粉刷层 4、铝合金工字形压条、4*14自攻钉等 | m2 | 5.18
13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、100mm高2厚塑胶地板上翻 2、垫块，自攻螺丝等 | m2 | 5.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011502001003 | 金属装饰线 | 【PVC踢脚处】 1、铝合金收口条 2、包括安装所需配件等 | m | 53.24
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、12厚300*600墙砖，专用填缝剂 2、胶泥及瓷砖(薄贴工艺) 3、15厚水泥砂浆找平层 | m2 | 64.94
16 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、1.5厚合成高分子防水卷材 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 64.94
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 【包管 饰面另计】 1、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18mm玻镁板基层 3、40mm*60mm镀锌方钢、顶地用5#热镀锌码钢固定 | m2 | 1.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 【包管 饰面另计】 1、9.5mm防水石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18mm玻镁板基层 3、40mm*60mm镀锌方钢、顶地用5#热镀锌码钢固定 | m2 | 1.95
天棚
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 【AL-01】 1、0.8厚300x300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 3、包括检修口设置等 | m2 | 19.67
20 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 【AC-01 平面】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、双层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 5、包括检修口、床帘轨道设置等 | m2 | 62.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 【AC-01 侧面】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、10mm玻镁板基层板 5、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 | m2 | 4.44
22 | 011304001001 | 灯带（槽） | 【AC-01 灯槽处】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、10mm玻镁板基层板 5、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 | m2 | 0.55
23 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 【天棚、窗帘盒】 1、PVC阳角护条 2、包括安装所需配件等 | m | 28.04
24 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 【窗帘盒】 1、白色无机涂料三遍 2、腻子两遍 3、平面、侧面均为9.5厚纸面石膏板+15厚玻镁板，板缝贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨、吊杆、木楔等 | m | 12.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门窗
25 | 011108003001 | 块料零星项目 | 【瓷砖窗台板】 1、12mm墙面砖 2、10mm专用胶泥粘接剂 3、20mm抹灰层 | m2 | 0.47
26 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、成品PVC木塑压膜移门 YM1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品PVC木塑压膜门门套(颜色同门)，黑色烤漆暗藏式移门把手(型号另订)、带锁，轨道与滑轨，不锈钢透气孔盖圆孔装饰盖（直径35mm） 4、包括拉丝不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 2
27 | Z010804008002 | 成品移门 | 1、成品PVC木塑压膜移门 YM1121 2、尺寸：1100*2100 3、成品PVC木塑压膜门门套(颜色同门)，黑色烤漆暗藏式移门把手(型号另订)、带锁，轨道与滑轨，不锈钢透气孔盖圆孔装饰盖（直径35mm） 4、包括拉丝不锈钢门吸、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木质子母门 Ma1221 2、尺寸：1200*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，8mm钢化玻璃观察窗、实木压条（同门木饰面），304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 2
29 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、成品木质单开门 Ma1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，8mm钢化玻璃观察窗、实木压条（同门木饰面），304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
30 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 【门楣】 1、12mm厚PVC木塑压膜板 2、10mm玻镁板基层 3、包括安装所需配件等 | m2 | 5.75
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 01B001 | 无障碍扶手(选样) | 1、无障碍扶手(选样) 2、包括安装所需配件等 | 套 | 3
32 | 01B002 | 过道扶手 | 1、过道扶手 2、包括安装所需配件等 | 项 | 1
33 | 011505011001 | 镜箱 | 1、成品镜柜(带灯光) 2、尺寸：850*800（宽*高） 3、包括安装所需配件等 | 个 | 2
34 | 011505011002 | 镜箱 | 1、成品镜柜(带灯光) 2、尺寸：740*600（宽*高） 3、包括安装所需配件等 | 个 | 1
35 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、成品洗手台,含台盆、柜子、水龙头、下水、支架等 2、尺寸：850*550*600（长*宽*高） 3、包括成品不锈钢铰链及其他安装所需配件等 | 个 | 2
36 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、洗手台（含台盆、水龙头、下水、支架等） 2、尺寸：740*550*630（长*宽*高） 3、12mm石英石台面及上翻挡水条，成品防火家具板定制柜门 4、包括成品不锈钢铰链及其他安装所需配件等 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 01B003 | 成品塑胶可折叠沐浴座椅 | 1、成品塑胶可折叠沐浴座椅 2、包括安装所需配件等 | 套 | 2
38 | 01B005 | 磨砂膜 | 1、卫生间窗贴磨砂膜 | m2 | 3.15
39 | 01B006 | 成品防火家具板柜体定制柜 | 1、成品防火家具板柜体定制柜 2、尺寸：550*2700（含300高固定板）（宽*高） 3、衣柜成品家具板定做、暗拉手、成品挂衣杆 4、包括安装所需配件等 | m2 | 4.43
40 | 01B007 | 成品防火家具板柜体定制柜 | 1、成品防火家具板柜体定制柜 2、尺寸：550*2400（宽*高） 3、衣柜成品家具板定做、暗拉手、成品挂衣杆 4、包括安装所需配件等 | m2 | 4.64
41 | 01B008 | 成品防火家具板柜体定制柜 | 1、成品防火家具板柜体定制柜 2、尺寸：580*2700（含300高固定板）（宽*高） 3、衣柜成品家具板定做、暗拉手、成品挂衣杆 4、包括安装所需配件等 | m2 | 2.43
42 | 01B009 | 置物架 | 1、置物架（选样） | 个 | 3
拆除
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 01B010 | 拆除 | 1、包含本楼层墙体、墙面、地面、天棚等所有涉及拆除部分内容，拆除的废料由施工单位负责处理，并在投标报价时综合考虑废料残值的抵扣费用； 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图； 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑； | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰-二
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江老年关怀医院1号楼二、三楼部分病房及六楼改造
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B011 | 脚手架费用 | 1、包含本层所有脚手架搭拆费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
2 | 01B012 | 原有建筑保护费 | 1、包含本工程所有成品保护、原建筑保护、施工破坏厚修复等费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
3 | 01B013 | 其他措施费 | 1、包含本工程所有其他措施费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1、带形体模板 | m2 | 4.73
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰-三层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、120厚A3.5 B05蒸压砂加气混凝土砌块墙体 2、M7.5砂浆砌筑 3、发泡剂、L型铁件综合考虑 | m3 | 4.4
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚度M7.5强度水泥砂浆抹灰层 2、玻璃纤维网 | m2 | 76.78
3 | 010503004002 | 圈梁 | 1、150高C20商品混凝土带形体 | m3 | 0.2
地面
4 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 【FS-01】 1、2mm厚同质透芯塑胶卷材 2、专用粘贴剂 3、3mm厚地胶板专业自流平 4、界面剂一道 5、原找平层 6、原建筑钢筋混凝土底板 | m2 | 33.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 【CT-01】 1、12厚600*600防滑地砖 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5、20厚水泥砂浆找平层 6、原建筑钢筋混凝土底板 7、切割损耗、排版损耗等综合考虑 | m2 | 15.18
6 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚水泥基防水涂料 | m2 | 15.18
7 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1、1.5厚合成高分子防水卷材 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.18
8 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1、L型1.2mm304不锈钢嵌条瓷砖收口条 2、具体详见节点图TJD-08 7 | m | 2.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011108001002 | 石材零星项目 | 【ST-01】 1、20mm云多拉灰大理石，单向斜边打磨 2、20厚水泥砂浆找平层 3、防水层（另计） 4、石材磨边、石材六面保护、切割损耗、排版损耗等综合考虑 5、具体详见节点图TJD-08 2 | m2 | 0.57
10 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1、成品铝合金压条(免钉胶固定) 2、具体详见节点图TJD-08 4 | m | 3.2
墙面
11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满批腻子两道 | m2 | 69.9
12 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、100mm高2厚塑胶地板上翻 2、垫块，自攻螺丝等 | m2 | 3.04
13 | 011502001006 | 金属装饰线 | 【PVC踢脚处】 1、铝合金收口条 2、包括安装所需配件等 | m | 30.44
14 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、12厚300*600墙砖，专用填缝剂 2、胶泥及瓷砖(薄贴工艺) 3、15厚水泥砂浆找平层 | m2 | 46.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1、1.5厚合成高分子防水卷材 2、防水搭接、拼缝、压边、留槎、接缝、嵌缝用量及附加层用量不另行计算，在综合单价中自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 46.31
16 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 【包管 饰面另计】 1、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18mm玻镁板基层 3、40mm*60mm镀锌方钢、顶地用5#热镀锌码钢固定 | m2 | 1.82
天棚
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 【AL-01】 1、0.8厚300x300铝扣板 2、配套轻钢龙骨 3、包括检修口设置等 | m2 | 15.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 【AC-01 平面】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、双层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 5、包括检修口、床帘轨道设置等 | m2 | 33.9
19 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 【AC-01 侧面】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、10mm玻镁板基层板 5、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 | m2 | 2.95
20 | 011304001002 | 灯带（槽） | 【AC-01 灯槽处】 1、白色无机涂料饰面3遍 2、腻子2遍 3、单层9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、10mm玻镁板基层板 5、承载龙骨、覆面龙骨挂件、覆面龙骨、螺丝固定、边龙骨、吊杆等 | m2 | 0.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011502007002 | 塑料装饰线 | 【天棚、窗帘盒】 1、PVC阳角护条 2、包括安装所需配件等 | m | 17.35
22 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 【窗帘盒】 1、白色无机涂料三遍 2、腻子两遍 3、平面、侧面均为9.5厚纸面石膏板+15厚玻镁板，板缝贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨、吊杆、木楔等 | m | 6.9
门窗
23 | 011108003002 | 块料零星项目 | 【瓷砖窗台板】 1、12mm墙面砖 2、10mm专用胶泥粘接剂 3、20mm抹灰层 | m2 | 0.47
24 | Z010804008003 | 成品移门 | 1、成品PVC木塑压膜移门 YM1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品PVC木塑压膜门门套(颜色同门)，黑色烤漆暗藏式移门把手(型号另订)、带锁，轨道与滑轨，不锈钢透气孔盖圆孔装饰盖（直径35mm） 4、包括拉丝不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | Z010804008004 | 成品移门 | 1、成品PVC木塑压膜移门 YM1121 2、尺寸：1100*2100 3、成品PVC木塑压膜门门套(颜色同门)，黑色烤漆暗藏式移门把手(型号另订)、带锁，轨道与滑轨，不锈钢透气孔盖圆孔装饰盖（直径35mm） 4、包括拉丝不锈钢门吸、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
26 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品木质子母门 Ma1221 2、尺寸：1200*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，8mm钢化玻璃观察窗、实木压条（同门木饰面），304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、成品木质单开门 Ma1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，8mm钢化玻璃观察窗、实木压条（同门木饰面），304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
28 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 【门楣】 1、12mm厚PVC木塑压膜板 2、10mm玻镁板基层 3、包括安装所需配件等 | m2 | 3.83
其他
29 | 01B014 | 无障碍扶手(选样) | 1、无障碍扶手(选样) 2、包括安装所需配件等 | 套 | 2
30 | 011505011003 | 镜箱 | 1、成品镜柜(带灯光) 2、尺寸：850*800（宽*高） 3、包括安装所需配件等 | 个 | 1
31 | 011505011004 | 镜箱 | 1、成品镜柜(带灯光) 2、尺寸：740*600（宽*高） 3、包括安装所需配件等 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、成品洗手台,含台盆、柜子、水龙头、下水、支架等 2、尺寸：850*550*600（长*宽*高） 3、包括成品不锈钢铰链及其他安装所需配件等 | 个 | 1
33 | 011505001004 | 洗漱台 | 1、洗手台（含台盆、水龙头、下水、支架等） 2、尺寸：740*550*630（长*宽*高） 3、12mm石英石台面及上翻挡水条，成品防火家具板定制柜门 4、包括成品不锈钢铰链及其他安装所需配件等 | 个 | 1
34 | 01B015 | 成品塑胶可折叠沐浴座椅 | 1、成品塑胶可折叠沐浴座椅 2、包括安装所需配件等 | 套 | 1
35 | 01B017 | 磨砂膜 | 1、卫生间窗贴磨砂膜 | m2 | 3.15
36 | 01B018 | 成品防火家具板柜体定制柜 | 1、成品防火家具板柜体定制柜 2、尺寸：550*2400（宽*高） 3、衣柜成品家具板定做、暗拉手、成品挂衣杆 4、包括安装所需配件等 | m2 | 2.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 01B019 | 成品防火家具板柜体定制柜 | 1、成品防火家具板柜体定制柜 2、尺寸：580*2700（含300高固定板）（宽*高） 3、衣柜成品家具板定做、暗拉手、成品挂衣杆 4、包括安装所需配件等 | m2 | 2.43
拆除
38 | 01B020 | 拆除 | 1、包含本楼层墙体、墙面、地面、天棚等所有涉及拆除部分内容，拆除的废料由施工单位负责处理，并在投标报价时综合考虑废料残值的抵扣费用； 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图； 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑； | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰-三
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江老年关怀医院1号楼二、三楼部分病房及六楼改造
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-三层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B021 | 脚手架费用 | 1、包含本层所有脚手架搭拆费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
2 | 01B022 | 原有建筑保护费 | 1、包含本工程所有成品保护、原建筑保护、施工破坏厚修复等费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
3 | 01B023 | 其他措施费 | 1、包含本工程所有其他措施费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
4 | 011702008002 | 圈梁 | 1、带形体模板 | m2 | 3.38
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰-六层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-六层 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 【面层另计】 1、双面单层12mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、75mm轻钢龙骨(填岩棉,容重100kg/m³) 3、耐火等级:100mm/1.2h,不燃性 | m2 | 76.12
墙面
2 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、1.2mm304枪灰色不锈钢 2、10mm玻镁板基层 3、轻钢龙骨 | m2 | 8.64
3 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满批腻子两道 | m2 | 70.2
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2厚304灰色不锈钢踢脚线 2、10mm水泥纤维板基层 | m2 | 2.43
5 | 011502002001 | 木质装饰线 | 【墙板阳角处】 1、成品阳角条（与墙板同色同质） 2、包括安装所需配件等 | m | 2.8
天棚
6 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 【AC-01 平面】 1、1.2mm304枪灰色不锈钢 2、10mm玻镁板基层 3、40*40阻燃木龙骨 | m2 | 3.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-六层 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 【AC-01 侧面】 1、1.2mm304枪灰色不锈钢 2、10mm玻镁板基层 3、40*40阻燃木龙骨 | m2 | 3.05
门窗
8 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、成品木质单开门 Ma1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，8mm钢化玻璃观察窗、实木压条（同门木饰面），304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 2
9 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、成品木质单开门 M1021 2、尺寸：1000*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-六层 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010801002007 | 木质门带套 | 1、成品木质单开门 M0921 2、尺寸：900*2100 3、成品科技木木皮饰面及门套(颜色同门)、木工板基层，304拉丝不锈钢拉手(型号另订) 4、包括拉丝不锈钢门吸、门锁、合页及其他安装所需配件等 | 樘 | 2
11 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 【门楣】 1、12mm厚PVC木塑压膜板 2、10mm玻镁板基层 3、包括安装所需配件等 | m2 | 3.94
其他
12 | 011501020001 | 服务台 | 1、服务台，860宽 2、15MM石英石、木纹饰面、40MM不锈钢踢脚线 3、40*40镀锌角钢、8#膨胀螺丝、暗藏灯带 4、包括安装所需配件等 | m | 3.76
13 | 011505001005 | 洗漱台 | 1、成品洗手台,含台盆、柜子、水龙头、下水、支架等 2、尺寸：850*550*600（长*宽*高） 3、包括成品不锈钢铰链及其他安装所需配件等 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-六层 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、12MM钢化玻璃、不锈钢收边 2、包括安装所需配件等 | m2 | 3.9
拆除
15 | 01B024 | 拆除 | 1、包含本楼层墙体、墙面等所有涉及拆除部分内容，拆除的废料由施工单位负责处理，并在投标报价时综合考虑废料残值的抵扣费用； 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图； 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑； | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰-六
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江老年关怀医院1号楼二、三楼部分病房及六楼改造
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-房屋建筑与装饰-六层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B025 | 脚手架费用 | 1、包含本层所有脚手架搭拆费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
2 | 01B026 | 原有建筑保护费 | 1、包含本工程所有成品保护、原建筑保护、施工破坏厚修复等费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
3 | 01B027 | 其他措施费 | 1、包含本工程所有其他措施费用，结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价； | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：PPR塑料管S5 2.安装部位：室内 3.介质：冷水 4.规格：DN15 5.连接形式：热熔连接 6.管件要求：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 81.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PPR塑料管S5 2.安装部位：室内 3.介质：冷水 4.规格：DN20 5.连接形式：热熔连接 6.管件要求：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 13.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：PPR塑料管S5 2.安装部位：室内 3.介质：冷水 4.规格：DN25 5.连接形式：热熔连接 6.管件要求：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 15.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：PPR热水管S3.2 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN15 5.连接形式：热熔连接 6.管件要求：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 34.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：PPR热水管S3.2 2.安装部位：室内 3.介质：热水 4.规格：DN20 5.连接形式：热熔连接 6.管件要求：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 10.16
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：热水管道保温 2.绝热材料品种：泡沫橡塑保温 3.绝热厚度：满足设计要求 4.管道外径：DN50mm以下 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m3 | 0.14
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 | 个 | 6
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031006012001 | 热水器 | 1.名称：热水器 2.容量：60L 3.含配套支架 | 台 | 3
排水系统
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 37.24
11 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 0.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 17.05
13 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 5
14 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：长条方形地漏 2.尺寸：2300*50 | 个 | 2
15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：楼地面打孔、封堵及修复 2.规格：所穿管道DN50及以下 3.其他：做好防水措施 | 个 | 13
16 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：楼地面打孔、封堵及修复 2.规格：所穿管道DN100及以下 3.其他：做好防水措施 | 个 | 3
17 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：穿楼板刚性防水套管制作安装 2.规格：DN50 | 个 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：穿楼板刚性防水套管制作安装 2.规格：DN100 | 个 | 3
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称、类型：台下式洗手盆 2.组装形式：配实验室医用专用龙头 3.包含但不限于水嘴、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋,卫生器具试水及四周密封处理 4.未尽事宜详见设计文件、《卫生设备安装图集》及招标文件 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称、类型：不锈钢一体成品水槽（双槽） 2.组装形式：含配套水龙头 3.包含但不限于水嘴、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋,卫生器具试水及四周密封处理 4.未尽事宜详见设计文件、《卫生设备安装图集》及招标文件 | 组 | 1
21 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称、类型：连体水箱坐便器 2.组装形式：含感应式冲洗阀 3.包含但不限于坐便器盖板、下水口、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋,卫生器具试水及四周密封处理 4.未尽事宜详见设计文件、《卫生设备安装图集》及招标文件 | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.含配套喷头、软管、支架等 | 套 | 5
喷淋系统
23 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN25 4.连接形式：丝扣连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 47.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN32 4.连接形式：丝扣连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 17.92
25 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 15.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称：吊顶型喷头 2.安装部位：室内 3.规格、型号：公称动作温度68℃ 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 30
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 58.14
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：型钢支吊架刷油 2.手工除轻锈，先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 58.14
29 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.手工除轻锈，刷樟丹防锈漆两道，红色调和漆二道带黄色色环 3.详见设计说明及相关规范要求 | m2 | 9.66
30 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.系统形式：自动喷水系统 3.含接入原喷淋系统费用 | 点 | 2
空调系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：1.5匹壁挂式空调 2.含室外机、冷媒管、冷凝水管、保温、支架、开孔及封堵等全套附件 | 台 | 4
32 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：2匹壁挂式空调 2.含室外机、冷媒管、冷凝水管、保温、支架、开孔及封堵等全套附件 | 台 | 1
33 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称：六层壁挂空调铜管拆除及更换 2.含铜管管件、支架、保温等 | 台 | 6
排风系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：薄钢板通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320mm 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架：包含但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰及垫料、螺栓、螺母、密封胶,加固框、吊托支架、防晃支架、过跨风管落地支架等 8.法兰、加固框及支架的刷油：详见设计施工说明及相关规范要求 | m2 | 16.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：薄钢板通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤320mm 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架：包含但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰及垫料、螺栓、螺母、密封胶,加固框、吊托支架、防晃支架、过跨风管落地支架等 8.法兰、加固框及支架的刷油：详见设计施工说明及相关规范要求 | m2 | 3.56
36 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称：吊顶式换气扇（带止回阀）EPS-18 2.参数：风量180cmh，耗电28W | 台 | 4
37 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：贯流式暖风机NF-01 2.参数：910RPM，2.4KW 3.规格：300*600*125 | 个 | 5
38 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：外墙防雨百叶 2.规格、型号：320*160 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：外墙防雨百叶 2.规格、型号：250*200 | 个 | 1
40 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：半球防雨百叶 2.规格、型号：D100 | 个 | 1
电气系统
41 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱A 2.规格、型号：含元器件及接线，具体型号详系统图 3.包含但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆等 | 台 | 3
42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线套管 2.规格：JDG20 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于刨沟、沟槽恢复等 | m | 522.53
43 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于刨沟、沟槽恢复等 | m | 26.69
44 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.吊顶内敷设 | m | 25.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-2.5 3.配置形式：综合考虑 | m | 996.26
46 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：WDZB1-BYJR-2.5 3.配置形式：综合考虑 | m | 498.13
47 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-4 3.配置形式：综合考虑 | m | 1168.54
48 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：WDZB1-BYJR-4 3.配置形式：综合考虑 | m | 584.27
49 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3*6 3.配置形式：综合考虑 | m | 123.12
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装  2.10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.参数：12W；4000K；700Lm 3.安装形式：天花嵌顶安装 | 套 | 19
52 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式射灯 2.参数：10W；4000K；960Lm 3.安装形式：天花嵌顶安装 | 套 | 2
53 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：300*300平面灯 2.参数：20W；6500K；2340Lm 3.安装形式：天花嵌顶安装 | 套 | 9
54 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：300*600平面灯 2.参数：24W；6500K；2340Lm 3.安装形式：天花嵌顶安装 | 套 | 7
55 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：600*600平面灯 2.参数：36W；6500K；3060Lm 3.安装形式：明装 | 套 | 11
56 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：铝合金底座LED线形灯 2.参数：14W/m；4000K；1320Lm | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030412005005 | 紫外线消毒灯 | 1.名称：紫外线消毒灯 2.参数：30W 3.带延时开关 | 套 | 1
58 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 2
59 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 7
60 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 3
61 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 3
62 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联双控开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 7
63 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：三联单控防水开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 3
64 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：双联单控防水开关 2.安装方式：底距地1.3米，暗装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三极单相安全插座 2.规格：10A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 36
66 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：三极单相安全插座 2.规格：16A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 5
67 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：二三极单相安全插座（IP54） 2.规格：10A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 7
68 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：三极单相安全插座 2.规格：16A 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 6
69 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：冰箱插座 2.安装方式：综合考虑 | 个 | 4
70 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：残疾人求助报警按钮 | 个 | 6
71 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：残疾人求助报警警铃 | 个 | 3
72 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.材质：钢制 3.规格：86H 4.安装形式：暗装 | 个 | 85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86H 4.安装形式：暗装 | 个 | 65
74 | 030411006003 | 变压器 | 1.名称：220v/36v变压器 | 个 | 3
75 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称：LEB等电位端子箱 | 个 | 5
火灾自动报警系统
76 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于刨沟、沟槽恢复等 | m | 92.45
77 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.型号规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 3.配置形式：综合考虑 | m | 92.45
78 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.含底座 | 个 | 14
79 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称：总线隔离器 | 个 | 1
80 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86H 4.安装形式：暗装 | 个 | 15
综合布线
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.含盖板、桥架支架、接地等 | m | 5.58
82 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线套管 2.规格：JDG25 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于刨沟、沟槽恢复等 | m | 56.11
83 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类双绞线UTPCAT6 2.配置形式：综合考虑 3.含水晶头制作安装 | m | 692.22
84 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 14
85 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：6类RJ45-RJ45跳线 2.规格：2米 | 条 | 14
86 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：RJ45-110跳线 2.规格：2米 | 条 | 2
87 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：快接式配线架 2.带理线器 | 个 | 1
88 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：8口交换机 2.含模块 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：双口外网+内网数据信息点 2.含底座、模块、面板 3.安装方式：暗装 | 个 | 6
90 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：双口内网+语音信息点 2.含底座、模块、面板 3.安装方式：暗装 | 个 | 2
91 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86H 4.安装形式：暗装 | 个 | 14
设备带
92 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称：一体化铝合金设备带 2.含设备带封头、接地端子等 | m | 30
93 | 03B001 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.具体要求详见图纸及技术规范 | 个 | 10
94 | 03B002 | 吸引终端 | 1.名称:吸引终端 2.具体要求详见图纸及技术规范 | 个 | 10
95 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：D10*1 3.具体要求详见设计说明 | m | 51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：D8*1 3.具体要求详见设计说明 | m | 51
97 | 03B003 | 附件 | 1.名称:8yc球头、嘴、帽 | 套 | 50
98 | 03B004 | 附件 | 1.名称:6yc球头、嘴、帽 | 套 | 80
99 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称：一体化床头灯 | 套 | 10
100 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称：开关 2.安装方式：设备带上安装 | 个 | 10
101 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：二三极单相安全插座 2.规格：10A 3.安装方式：设备带上安装 | 个 | 20
102 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：3*2.5护套线 | m | 100
103 | 030904006001 | 传呼分机 | 1.名称：传呼分机 | 个 | 10
104 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：信号线 | m | 100
105 | 03B005 | 附件 | 1.名称:装饰圈、堵帽 | 套 | 20
106 | 03B006 | 铝合金装饰罩 | 1.名称:铝合金装饰罩 | m | 6
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江老年关怀医院1号楼二、三楼部分病房及六楼改造
单位工程及专业工程名称：1号楼二、三楼部分病房及六楼改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计