桐庐县人民法院审判楼大法庭改造项目

工程量清单（招标控制价）编制说明

- 工程概况

- 工程地址：杭州市桐庐县人民法院；

- 工程内容：本工程为桐庐县人民法院审判楼大法庭改造等，具体内容详见图纸；

- 计划工期：详见招标文件。

- 工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、详见图纸及清单。

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

- 2、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

- 3、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文

件）；

- 4、《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市

发 [2018]578号）；

- 5、《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额2018版》、

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料机器价格2018版》；

- 6、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建

发【2019】92 号）；

- 7、《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭

建工发〔2021〕384号）；

- 8、建设工程设计文件：施工图；

- 9、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 10、常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

- 11、信息价采用《杭州造价信息价（2025.11）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭

州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2025.11）》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定；

- 12.其他相关资料。

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 取费说明：

一、工程量清单取费标准

1、安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等费用)的投标报价应

按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定,投标报价不得低于本通知中公布费率的下限费率，市区建筑安装工程计取如下:

单独装饰工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为5.14%；

安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为6.39%；

- 企业管理费的要求：企业管理费（含安全生产责任保险费）报价不得低于《浙江省建设工

- 程计价规则》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发{2018}578号文规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率)，具体如下:

单独装饰工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.27%；

安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为3.26%；

- 规费按《关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》（浙建建[2018]61号），规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，具体如下：

- 单独装饰工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率为8.38%；

安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为9.19%；

4、本工程税金：9%。

六．其他说明

1、家具桌椅拆除换新未计入本次预算；

2、E05立面讲台处墙面石材按利旧考虑；

3、E05立面图石材2侧为穿孔吸音板，节点大样图为难燃木纹饰面板；预算按立面图穿孔吸音板计入；

4、原有墙面拆除按饰面板计入；

5、根据设计回复，照明仅考虑灯具拆除及新装费用，配管配线均利用原有，不更换；

6、根据设计回复，弱电系统均不计入本项目预算；

7、根据设计回复，通风工程均不计入本次项目预算；

8、根据设计回复，消防工程均不计入本次项目预算。