工程造价咨询报告书

杭广咨(审)字[2026]005号

咨咨询项目全称          湖塘村庄基础设施提升工程

咨询业务类别               预算审核

咨询报告日期            2026年3月30日

杭州广厦建筑咨询有限公司（章）

（咨 询 企 业 全 称）

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

咨询项目全称: 湖塘村庄基础设施提升工程 咨询报告书编号：杭广咨(审)字[2026]005号 咨询项目委托方全称：建德市大慈岩镇人民政府 咨询企业(章)：杭州广厦建筑咨询有限公司 法定代表人（章）：周建华 咨询企业地址：杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心2号楼10楼 邮 编： 310004 联系电话：0571-85091612 咨询作业期： 2026年3月25日—2026年3月30日 技术负责人：郑金国 执（从）业资格（章）： 从事专业： 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

| 序号 | 文件内容 | 文件作者 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告正文 |  | 3 |  |
| 2 | 工程预算审定单 |  | 1 |  |
| 3 | 工程预算审核明细表 |  | 63 |  |
| 4 | 暂估价部分 |  | 1 |  |

杭州广厦建筑咨询有限公司

杭广咨(审)字[2026]005号

湖塘村庄基础设施提升工程

工程预算审核报告

建德市大慈岩镇人民政府：

我们接受贵单位的委托，审核了由贵单位提供的由杭州博望建设工程招标投标代理有限公司编制的湖塘村庄基础设施提升工程工程预算表。该表的真实性由贵单位（提供预算表者）及杭州博望建设工程招标投标代理有限公司负责。我们的责任是对该表发表审计意见。

在审核过程中，我们结合工程实际情况，实施了我们认为必要的审核程序。我们经过认真细致、客观公正的审核，现将湖塘村庄基础设施提升工程工程审核结果报告如下：

- 工程基本概况

1、工程名称：湖塘村庄基础设施提升工程

2、工程地点：建德市大慈岩镇檀村村湖塘

3、工程性质：新建

4、建设单位：建德市大慈岩镇檀村村集体经济组织

5、设计单位：浙江联艺勘察规划设计有限公司

二、审核依据

1、《建工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；《浙江省市政工程预算定额》(2018版)；；

2、湖塘村庄基础设施提升工程工程预算书；

3、浙江联艺勘察规划设计有限公司设计的湖塘村庄基础设施提升工程CAD电子图

4、2026年第3期《杭州造价信息》（建德）、2026年2期《浙江造价信息》信息价，市场价；

- 三、预算审核情况

- 1、企业管理费及利润按相应工程中值计取；

2、安全文明施工基本费按浙建建函〔2025〕320 号《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》调整。

3、规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计取。

4、税金按浙建建发〔2019〕92 号文件“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”。

四、预算审核说明

1、渣土（废渣）按相关要求运至指定消纳场地，本工程按“新蓬消纳场地”考虑运距30km，场地消纳处置费用暂估，结算时根据相应资料按实结算；

2、建筑图中3.3m位置圈梁设计以结构图为准，即3.3m处无砼圈梁；

3、门窗周圈砼门窗套按结构图；

4、铺装钢筋砼基层：设置单层双向Φ12@150钢筋；

5、两樘M1021采用铝合金门；铝合金门窗均按70系考虑；

6、建筑屋面图中09J202-1 4/K20节点，图集中的金属天沟和落水管不计量，此处挑檐吊顶做法按室内吊顶做法；天棚吊顶顶面标高以上未考虑抹灰计算；

7、卫生间大便器成品隔断高度按1.8m计，小便器成品隔断按1m2/个考虑。

8、瓦屋面做法中的“20厚1:3水泥砂浆找平”取消。

五、预算审核结果

湖塘村庄基础设施提升工程送审预算造价为752378元，审核后造价为748017元，核减4361元，核增0元，净核增4361元，净核减率0.58%。

- 附件

- 1、工程预算审定单

- 2、工程预算审核明细表

杭州广厦建筑咨询有限公司

- 2026年3月30日