## 预算封面
工程预算书
工程名称： | 合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
工程造价： | (小写)： | 1289644 | 元
| (大写)： | 1289644
编 制： |  |  | 复 核：
证 书 号： |  |  | 证 书 号：
建设单位(公章) |  |  | 编制单位(公章)

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1289644.13 | 12775.66 | 28620.41
1 | 单项工程 | 1289644.13 | 12775.66 | 28620.41
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1289644 | 12775.66 | 28620.41

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1105787.39 |  | 22821.67
二 | 措施项目清单 | 25438.88 |  | 491.4
2.1 | 组织措施项目清单 | 15584.4 |  | 491.4
其中 | 安全文明施工费 | 12386.88 |  | 388.78
2.2 | 技术措施项目清单 | 9854.48
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 26066.67 |  | 2553.74
五 | 税金 | 104156.36 |  | 2328.01
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1128609.06
二 | 措施项目清单 | 25930.28
2.1 | 组织措施项目清单 | 16075.8
其中 | 安全文明施工费 | 12775.66
2.2 | 技术措施项目清单 | 9854.48
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 28620.41
五 | 税金 | 106484.38
| 合计=一+二+三+四+五 | 1289644.13

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1105787.39
二 | 措施项目清单 |  | 25438.88
1 | 组织措施项目清单 |  | 15584.4
2 | 技术措施项目清单 |  | 9854.48
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 26066.67
五 | 税金 |  | 104156.36
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,261,449.30

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 村道区块 |  |  |  |  | 934315.32 | 66483.91 | 61615.6 | 18889
1 | 04B002 | 现状花坛拆除 | 1、现状花坛拆除，外运，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m | 130 | 60 | 7800
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质 ：原沥青面层 2、厚度：原沥青面层厚度结合现场自行考虑 3、施工：具体挖除方式由现场实际情况及建设单位要求确定 4、外运：废弃物装车，外运，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m2 | 6045 | 11.28 | 68187.6 | 28230.15 | 26779.35 | 8221.2
3 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质 ：原混凝土面层 2、厚度：原混凝土面层及基层厚度结合现场自行考虑 3、施工：具体挖除方式由现场实际情况及建设单位要求确定 4、外运：废弃物装车，外运，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 5、具体施工位置由建设单位确定 | m2 | 60 | 37.03 | 2221.8 | 625.2 | 1176.6 | 262.8
4 | 040601029001 | 沉降（施工）缝 | 1、锯缝机切缝 | m | 500 | 3.67 | 1835 | 1020 | 105 | 170
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 沥青道路面层翻新 1、50厚细粒式改性沥青殆（AC-3~6C) 2、乳化沥青透层 3、现状基础清理 | m2 | 9037 | 69.75 | 630330.75 | 10754.03 | 26749.52 | 5331.83
6 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 新建沥青做法一： 1、50厚细粒式改性沥青殆（AC-3~6C) 2、乳化沥青透层 3、100厚C20素混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 71 | 138.82 | 9856.22 | 544.57 | 284 | 122.12
7 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 新建沥青做法二： 1、50厚细粒式改性沥青殆（AC-3~6C) 2、乳化沥青透层 3、150厚C20素混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 155 | 160.44 | 24868.2 | 1244.65 | 626.2 | 275.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 新建沥青做法二： 1、50厚细粒式改性沥青殆（AC-3~6C) 2、乳化沥青透层 3、150厚C20素混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实（夯实系数≥0.93） 具体施工位置由建设单位确定 | m2 | 80 | 160.44 | 12835.2 | 642.4 | 323.2 | 142.4
9 | 040204006002 | 检查井升降 | 1、现状管线检查井抬高提升（盖板旧利用）按平均抬高60mm计算 | 座 | 100 | 317.3 | 31730 | 14496 | 488 | 2284
10 | 04B004 | 检查井更换盖板 | 1、检查井更换盖板，暂按500*500钢纤维盖板计入 | 座 | 40 | 317.06 | 12682.4 | 761.2 | 1502.4 | 324.4
11 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 混凝土仿木栏杆： 1、200厚C25钢筋混凝土砼基础 2、混凝土仿木纹栏杆制安，具体尺寸及样式详见施工图纸 | m | 140 | 574.35 | 80409 | 1253 | 78.4 | 204.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040501004002 | 塑料管 | 雨水管道： *安装部位（室内、外）：室外 *材质：HDPE双壁波纹管 *型号、规格：D200 *连接方式：承插连接(包括闭水试验) *输送介质：雨水 *垫层：无 *护管：原土回填 具体做法详见施工图纸 | m | 200 | 44.32 | 8864 | 1238 |  | 188
13 | 040504009004 | 雨水口 | 平篦式单箅雨水口： 1、材料：井壁采用M10水泥砂浆砌筑砖砌体，壁厚240mm 2、深度：平均深度暂按1.0m计入 3、平面尺寸：680*380mm 4、垫层、基础：100厚C20混凝土底板 5、井盖、井座：钢纤维混凝土雨水箅子 6、内外壁抹灰：井壁内侧水泥砂浆勾缝 7、包含模板等费用 具体做法详见图集 | 座 | 9 | 921.1 | 8289.9 | 2325.96 | 109.98 | 370.35
14 | 04B001 | 仿木栏杆刷漆 | 1、原有仿木栏杆刷木纹色漆，部分破损部位修复 | m | 150 | 100 | 15000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质 ：原混凝土路面 2、厚度：原混凝土面层及基层厚度并结合现场自行考虑 3、施工：先割缝、再挖除 4、外运：废弃物装车，外运，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m2 | 115 | 49.8 | 5727 | 2014.8 | 2339.1 | 639.4
16 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复： 1、100厚C20素混凝土 2、100厚碎石垫层 | m2 | 115 | 92.69 | 10659.35 | 786.6 | 124.2 | 136.85
17 | 04B005 | 接入原有检查井、管道、水沟 | 1、接入原有检查井、管道、水沟等：原有检查井、管道凿洞、修补等，最终工程量按实结算 | 处 | 4 | 300 | 1200
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 55 | 8.28 | 455.4 | 176.55 | 193.05 | 53.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 40 | 14.37 | 574.8 | 370.8 | 90.4 | 71.6
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 3.由投标单位自行考虑运输所产生的费用，综合报价 | m3 | 15 | 52.58 | 788.7 |  | 646.2 | 89.85
|  | 广场区块 |  |  |  |  | 159754.78 | 13888.2 | 10486.15 | 3742.5
21 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质 ：原有铺装路面 2、厚度：原铺装面层厚度结合现场自行考虑 3、施工：挖除 4、外运：废弃物装车，外运，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m2 | 214 | 12.65 | 2707.1 | 1450.92 | 742.58 | 325.28
22 | 04B003 | 原有塑胶地面铲除 | 1、原有塑胶地面铲除，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m2 | 332.57 | 15 | 4988.55
23 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1、原有绿化梳理清表，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m2 | 299.8 | 5.29 | 1585.94 | 1277.15 |  | 194.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、现状侧石拆除，外运至桐庐福亿建材有限公司建筑垃圾填埋场 | m | 8.78 | 6.97 | 61.2 | 31.34 | 18.26 | 7.29
25 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 广场铺装修缮： 1、50厚同现状规格花岗岩铺装（600*600*50厚） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、50厚现状基础凿毛 4、现状基础 | m2 | 164 | 240.55 | 39450.2 | 2924.12 | 2866.72 | 893.8
26 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 广场铺装修缮： 1、50厚同现状规格花岗岩铺装（600*600*50厚）（旧利用原有盖板） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、50厚现状基础凿毛 4、现状基础 | m2 | 50 | 56.95 | 2847.5 | 891.5 | 874 | 272.5
27 | 040203009001 | 弹性面层 | 球场硅PU铺装： 1、8厚硅PU面层 颜色详平面 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、50厚现状基础凿毛 4、现状基础 具体做法详见施工图纸，包含图纸中颜色、字母及各种装饰图案的加工费用 | m2 | 332.57 | 273.31 | 90894.71 | 3641.64 | 5736.83 | 1450.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、20mm厚水泥砂浆找平 2、环氧地坪漆三道 3、地坪漆运动图案 | m2 | 99.5 | 106.34 | 10580.83 | 2587 | 247.76 | 433.82
29 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、150*900*200厚荔枝面芝麻灰花岗岩 立侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 46.99 | 141.28 | 6638.75 | 1084.53 |  | 164.93
|  | 照明部分 |  |  |  |  | 11717.29 | 1482.39 | 324.2 | 275.04
30 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1、杆上配电设备安装 配电箱，具体做法由建设单位确定 | 台 | 1 | 1352.25 | 1352.25 | 256.85 | 1.91 | 39.45
31 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称 ：球场高杆灯 2、灯杆材质、高度 ：H=6.0m 3、光源数量 ：4*250W，LED灯 含基础、接地、灯杆内穿线、调试等，具体做法及参数按图纸要求 | 套 | 1 | 6284.39 | 6284.39 | 479.39 | 226.33 | 107.11
32 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、电缆保护管敷设 PE32 | m | 70 | 7.13 | 499.1 | 188.3 | 49.7 | 35.7
33 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1、电缆保护管敷设 PE25 | m | 20 | 6.48 | 129.6 | 53.8 | 14.2 | 10.2
34 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV (5*4) | m | 70 | 26.04 | 1822.8 | 83.3 | 2.1 | 13.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 040803001002 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV (3*4) | m | 20 | 16.05 | 321 | 23.8 | 0.6 | 3.8
36 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽回填 石屑 | m3 | 6.92 | 151.29 | 1046.93 | 217.56 | 3.25 | 33.7
37 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 234.25 | 234.25 | 163.08 | 22.02 | 28.6
38 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 1 | 26.97 | 26.97 | 16.31 | 4.09 | 3.18
合 计 | [6 empty] | 1105787.39 | 81854.5 | 72425.95 | 22906.54

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
单位工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 139022.26 | 8.91 | 12386.88
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 667.31
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 180.73
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 2349.48
合 计 |  |  |  | 15584.4

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 9854.48 | 2953.94 | 2158.51 | 756.81
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4256.12 | 4256.12 | 604 | 1822.25 | 352.47
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层木模 | m2 | 9.4 | 35.22 | 331.07 | 104.62 | 4.89 | 16.64
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1、混凝土基础模板 | m2 | 52 | 54.51 | 2834.52 | 1268.8 | 231.92 | 225.16
4 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、渠(涵)直墙复合木模 | m2 | 43.81 | 55.53 | 2432.77 | 976.52 | 99.45 | 162.54
合 计 | [6 empty] | 9854.48 | 2953.94 | 2158.51 | 756.81

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 22821.67
二 | 措施项目清单 |  | 491.4
1 | 组织措施项目清单 |  | 491.4
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 2553.74
五 | 税金 |  | 2328.01
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 28,194.82

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 22821.67 | 7981.28 | 1513.09 | 1490.9
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、包括排地表水、土方挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 299.8 | 5.44 | 1630.91 | 1277.15 |  | 203.86
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土要求选用肥沃、疏松、透气、排水良好，富含有机质的栽植土，包括购买种植土费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用 2、回填厚度25cm | m3 | 74.95 | 38.41 | 2878.83 | 62.96 | 403.98 | 68.2
3 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1、营养土要求选用肥沃、疏松、透气、排水良好，富含有机质的营养土，包括购买营养土费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用 2、回填厚度5cm | m3 | 14.99 | 160.81 | 2410.54 | 12.59 | 80.8 | 13.64
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、矮生百慕大70*35cm沙培草卷满铺，冬季换季前追播黑麦草，养护期二年 2、原地表上增加3cm厚中粗河砂平整地形 | m2 | 299.8 | 53.04 | 15901.39 | 6628.58 | 1028.31 | 1205.2
合 计 | [6 empty] | 22821.67 | 7981.28 | 1513.09 | 1490.9

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：合村乡后溪村民宿集群道路及相关配套设施提升工程
单位工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 8342.83 | 4.66 | 388.78
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 10.85
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 12.51
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 79.26
合 计 |  |  |  | 491.4