工程造价咨询报告书

咨询项目全称：九龙大道北侧地面铺装改造工程（梓树花园段）

咨询委托编号：富财审托字[2022]0697号

咨询业务类别：预算审核

咨询报告日期：2022年9月20日

浙江科佳工程咨询有限公司

咨询报告书编号： 浙江科佳咨询KJFY2022044 咨询项目委托方全称：杭州市富阳区财政项目预算审核中心 咨询企业法定住所：杭州市江干区华联时代大厦A座2402、2403、2404室 邮 编：310000 联系电话：0571-85102492 咨询作业期：2022年9月14日至2022年9月20日 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

| 咨询报告书目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 报告书扉页 |  | 1 |  |
| 2 | 报告书目录 |  | 2 |  |
| 3 | 预算审核报告书 |  | 3-4 |  |
| 4 | 核定金额确认表 |  | 5 |  |
| 5 | 预算审核清单对比表 |  | 6-末页 |  |

九龙大道北侧地面铺装改造工程（梓树花园段）

预算审核报告书

浙江科佳咨询KJFY2022044

杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵方委托，对九龙大道北侧地面铺装改造工程（梓树花园段）预算进行了审核，在审核过程中，我们结合了该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对该工程预算书进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况

1.建设地点：杭州市富阳区受降区块；

2.预算编制单位：中纬工程管理咨询有限公司富阳分公司；

3.设计单位：泛华建设集团有限公司；

4.建设工程的主要结构形式、规模、范围：本工程内容包括梓树花园段铺砖改为沥青、划设停车位标线等；

二、审核依据

1.泛华建设集团有限公司设计的工程施工图纸；

2.中纬工程管理咨询有限公司富阳分公司编制的工程预算书；

3.《建设工程工程量清单计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《关于杭州市人工信息价发布和使用规定的通知》（杭州造价投资办【2012】3号文）按2022年第8期富阳区建设工程人工信息价：一类人工139元/工日，二类人工150元/工日，三类人工172元/工日；

3.材料价格参照《杭州造价信息》（2022年第8期）富阳地区及杭州地区信息价、《浙江造价信息》（2022年第8期），无信息价材料参照市场价或询价计入。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、审核说明

1.本工程砂浆按预拌砂浆计入，混凝土按商品混凝土考虑；

2.建筑垃圾外运距离按5km计入；

3.综合暂估价：挡车杆50元/米；

五、主要核增、减情况的分析说明

1.沥青路面工程量多算，核减2419元；

六、审核结果

本工程送审预算造价为719321元，经审核，核增金额0元，核减3328元，净核减金额3328元，最终核定预算造价715993元(其中暂估价15151)，核减率为0.46%。

- 审核过程中发现的问题及建议：无。

八、附件：

1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表

浙江科佳工程咨询有限公司

二〇二二年九月二十日