## 【不含单列】工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 规 费 (元)
一 | 单位工程汇总 | 2622052.92 | 34862.95 | 71581.82
1 | 桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程 | 2622052.92 | 34862.95 | 71581.82
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总计［一+二］ |  | 2622053 | 34862.95 | 71581.82

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程 | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 道路工程 清单控制价汇总 | 排水工程 清单控制价汇总 | 管线部分 清单控制价汇总 | 交通组织工程 清单控制价汇总 | 路灯工程 清单控制价汇总
1 | 分部分项工程量清单 | 1256539.90 | 504463.53 | 186216.06 | 56417.89 | 75802.69
2 | 措施项目清单 | 57070.10 | 22887.48 | 20628.13 | 963.68 | 950.85
2.1 | 组织措施项目清单 | 23329.13 | 11193.76 | 4521.63 | 963.68 | 950.85
其中 | 安全文明施工费 | 18891.00 | 9064.26 | 3661.43 | 780.35 | 735.12
2.2 | 技术措施项目清单 | 33740.97 | 11693.72 | 16106.50 | 0.00 | 0.00
3 | 其他项目清单 | - | - | - | - | -
4 | 规费 | 36180.42 | 17360.04 | 7012.45 | 1494.54 | 2842.31
5 | 税金 | - | - | - | - | -
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程 | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 给水工程 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单 | 147082.41 | 2226522.48
2 | 措施项目清单 | 4948.60 | 107448.84
2.1 | 组织措施项目清单 | 2238.71 | 43197.76
其中 | 安全文明施工费 | 1730.79 | 34862.95
2.2 | 技术措施项目清单 | 2709.89 | 64251.08
3 | 其他项目清单 | - | 0.00
4 | 规费 | 6692.06 | 71581.82
5 | 税金 | - | 216499.78
合计=1+2+3+4+5 | [5 empty] | 2622052.92

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 201850.30 | 4317.90 | 74058.50 | 11621.90
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、部位：路基挖土及局部清表土方开挖(含废弃灌草木) 2、土壤类别、开挖方式、挖土深度、余土装车等由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料自行判别综合确定 | m3 | 1400.00 | 5.11 | 7154.00 | 560.00 | 5222.00 | 868.00
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：挖方处合格的土石方场内调运利用 2、密实度：分层碾压（夯实），碾压层厚度≤30cm；密实度达到设计及施工验收规范要求 3、调运运距:由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料自行判别综合确定 | m3 | 230.00 | 11.08 | 2548.40 | 1639.90 | 400.20 | 322.00
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：塘渣 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计 | m3 | 600.00 | 109.51 | 65706.00 | 2118.00 | 2928.00 | 756.00
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表土方及废弃土方 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定 | m3 | 1170.00 | 69.01 | 80741.70 | 0.00 | 65508.30 | 9675.90
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑渣土 2、消纳处置方式：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 3、消纳场地位置：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 | m3 | 1170.00 | 39.06 | 45700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 992541.47 | 56783.74 | 29355.08 | 13177.48
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2350.00 | 1.86 | 4371.00 | 681.50 | 2867.00 | 517.00
7 | 040202011001 | 碎石 | 1、300厚级配碎石垫层 | m2 | 2350.00 | 68.23 | 160340.50 | 6603.50 | 4089.00 | 1621.50
8 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、300厚5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 2047.50 | 80.00 | 163800.00 | 3624.08 | 3705.98 | 1105.65
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、300厚C25混凝土路面（含锯缝、养护等） | m2 | 273.00 | 157.94 | 43117.62 | 2178.54 | 87.36 | 352.17
10 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 7.497 | 4553.23 | 34135.57 | 6094.91 | 192.45 | 979.71
11 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m2) | m2 | 2173.00 | 3.23 | 7018.79 | 65.19 | 217.30 | 43.46
12 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅抗拉强度不小于80KN/m，伸长率小于4%，25×25mm网格，搭接长度不小于20cm | m2 | 2173.00 | 9.47 | 20578.31 | 3672.37 | 0.00 | 564.98
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、60厚中粒式沥青混凝土(AC-20) | m2 | 2173.00 | 57.56 | 125077.88 | 1825.32 | 4454.65 | 934.39
14 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(0.5±0.1L/m2) | m2 | 2173.00 | 1.46 | 3172.58 | 65.19 | 65.19 | 21.73
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式沥青混凝土(AC-13) | m2 | 2173.00 | 46.28 | 100566.44 | 2020.89 | 4737.14 | 1021.31
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩侧石(1000*300*150)，20*20倒角 2、30厚M10水泥砂浆卧底 3、C20混凝土 | m | 295.00 | 171.96 | 50728.20 | 5867.55 | 32.45 | 914.50
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩平石(500*150*120)，20*20倒角 2、30厚M10水泥砂浆卧底 | m | 295.00 | 75.19 | 22181.05 | 4014.95 | 32.45 | 628.35
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩压边石(1000*100*200) 2、30厚M10水泥砂浆卧底 3、C20混凝土 | m | 290.00 | 84.34 | 24458.60 | 3445.20 | 20.30 | 539.40
19 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 717.00 | 1.94 | 1390.98 | 1003.80 | 114.72 | 172.08
20 | 040202011002 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 717.00 | 23.45 | 16813.65 | 838.89 | 623.79 | 222.27
21 | 040204003001 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1、150厚C25混凝土基础（含锯缝、养护等） | m2 | 630.00 | 79.86 | 50311.80 | 2765.70 | 63.00 | 441.00
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、50厚芝麻灰花岗岩人行道板 2、30厚M10水泥砂浆卧底 | m2 | 420.00 | 156.46 | 65713.20 | 6678.00 | 184.80 | 1066.80
23 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、50厚芝麻灰花岗岩盲道板 2、30厚M10水泥砂浆卧底 | m2 | 210.00 | 197.26 | 41424.60 | 3339.00 | 92.40 | 533.40
24 | 04B001 | 新老路相接段处理 | 1、新老路相接段处理（含拆除及恢复所有费用） | m | 106.00 | 540.95 | 57340.70 | 1999.16 | 7775.10 | 1497.78
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 62148.13 | 8351.42 | 32423.13 | 6140.09
25 | 04B002 | 挖除机非隔离带 | 1、挖除原有机非隔离带土方及绿化，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 43.00 | 33.49 | 1440.07 | 17.20 | 1150.68 | 172.86
26 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除原有侧石，废弃物装车外运及消纳 | m | 181.00 | 6.70 | 1212.70 | 647.98 | 329.42 | 150.23
27 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除原有平石，废弃物装车外运及消纳 | m | 156.00 | 5.34 | 833.04 | 556.92 | 113.88 | 102.96
28 | 041001010001 | 路灯杆移位 | 1、原有路灯杆移位，原有基础拆除外运及基础新建，含线路调整 | 根 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 041001010002 | 监控杆移位 | 1、原有监控杆移位，原有基础拆除外运及基础新建，含线路调整 | 根 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
30 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1、挖除现状行道树，废弃物装车外运及消纳 | 株 | 5 | 369.05 | 1845.25 | 653.80 | 839.10 | 223.70
31 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除原有5cm厚人行道板，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 230.00 | 5.89 | 1354.70 | 627.90 | 464.60 | 165.60
32 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、拆除原有15cm厚混凝土基础，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 230.00 | 27.85 | 6405.50 | 3502.90 | 1644.50 | 793.50
33 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有围墙，废弃物装车外运及消纳 | m3 | 37.44 | 150.40 | 5630.98 | 14.98 | 1515.20 | 226.51
34 | 040204006001 | 检查井升降 | 1、现状1000*1000检查井降低，更换D400钢纤维井盖 | 座 | 2 | 1648.52 | 3297.04 | 199.44 | 0.00 | 30.98
35 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除原有15cm混凝土路面，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 1315.00 | 26.79 | 35228.85 | 2130.30 | 26365.75 | 4273.75
合计 | [6 empty] | 1256539.90 | 69453.06 | 135836.71 | 30939.47

## 1_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 18891
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 926.22
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 250.85
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 3261.06
合 计 |  |  |  | 23329.13

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-道路工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 33740.97 | 10157.18 | 6400.08 | 2562.19
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13274.74 | 13274.74 | 1963.00 | 5818.39 | 1196.67
2 | 04B003 | 外运土方土壤检测 | 外运土方土壤检测费用，中标价一次包干，中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 道路模板 | m2 | 162.48 | 63.29 | 10283.36 | 6240.86 | 493.94 | 1049.62
4 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 175.50 | 35.23 | 6182.87 | 1953.32 | 87.75 | 315.90
合计 | [6 empty] | 33740.97 | 10157.18 | 6400.08 | 2562.19

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 68372.99 | 8824.47 | 32224.58 | 6190.06
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定 2、挖土深度：详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 1343.88 | 5.11 | 6867.23 | 537.55 | 5012.67 | 833.21
2 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 893.95 | 14.41 | 12881.82 | 8286.92 | 2020.33 | 1635.93
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定 | m3 | 449.93 | 69.01 | 31049.67 | 0.00 | 25191.58 | 3720.92
4 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑渣土 2、消纳处置方式：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 3、消纳场地位置：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 | m3 | 449.93 | 39.06 | 17574.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 45703.59 | 2875.81 | 894.85 | 579.10
5 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 112.00 | 1.86 | 208.32 | 32.48 | 136.64 | 24.64
6 | 040202011003 | 碎石 | 1、300厚级配碎石垫层 | m2 | 112.00 | 68.23 | 7641.76 | 314.72 | 194.88 | 77.28
7 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、300厚C25混凝土路面（含锯缝、养护等） | m2 | 112.00 | 157.94 | 17689.28 | 893.76 | 35.84 | 144.48
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.526 | 4553.23 | 6948.23 | 1240.61 | 39.17 | 199.42
9 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m2) | m2 | 112.00 | 3.23 | 361.76 | 3.36 | 11.20 | 2.24
10 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅抗拉强度不小于80KN/m，伸长率小于4%，25×25mm网格，搭接长度不小于20cm | m2 | 112.00 | 9.47 | 1060.64 | 189.28 | 0.00 | 29.12
11 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、60厚中粒式沥青混凝土(AC-20) | m2 | 112.00 | 57.56 | 6446.72 | 94.08 | 229.60 | 48.16
12 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(0.5±0.1L/m2) | m2 | 112.00 | 1.46 | 163.52 | 3.36 | 3.36 | 1.12
13 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式沥青混凝土(AC-13) | m2 | 112.00 | 46.28 | 5183.36 | 104.16 | 244.16 | 52.64
|  | 污水工程 |  |  |  |  | 153173.49 | 17700.51 | 748.95 | 2866.25
14 | 040305001001 | 垫层 | 1、150厚圆砾石垫层 | m3 | 27.51 | 283.00 | 7785.33 | 1582.65 | 86.66 | 260.79
15 | 040305001002 | 垫层 | 1、50厚中粗砂垫层 | m3 | 18.27 | 319.88 | 5844.21 | 777.94 | 41.47 | 127.89
16 | 040103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 140.28 | 300.21 | 42113.46 | 4410.40 | 65.93 | 695.79
17 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：D400连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（环刚度≥10KN/m2）整体橡胶密封圈套筒接头连接 2、铺设深度：符合设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 158.00 | 282.10 | 44571.80 | 1478.88 | 0.00 | 229.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格:D300连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（环刚度≥10KN/m2）整体橡胶密封圈套筒接头连接 2、铺设深度：符合设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 26.00 | 187.96 | 4886.96 | 191.88 | 0.00 | 29.90
19 | 040504002001 | 混凝土井 | 污水检查井：Φ700mm混凝土井，平均井深约2.4m左右 1、井盖、井座材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400类型) 2、井室、井筒砌筑材料品种、规格、强度等级：300厚C25混凝土井室、240厚Mb10水泥砂浆砌Mu25混凝土砖井筒 3、勾缝、抹面要求：井内外墙用1:2水泥砂浆抹面至井筒顶部，厚20mm；采用1：2水泥砂浆抹面、抹角、座浆 4、盖板：120mm厚C25混凝土盖板 5、底板材质及厚度：200mm厚C30钢筋混凝土底板 6、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素混凝土垫层 7、其他：在检查井内需安装(钉)8 颗膨胀挂钩(M8 304不锈钢膨胀挂钩)，并铺设一层安全网(可以承载 300kg 以上重量)，规格尺寸采用厂家安全网成品 8、具体做法详见施工图，含钢筋、模版等 | 座 | 7 | 6567.39 | 45971.73 | 9258.76 | 554.89 | 1522.78
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 04B004 | 接入原有井 | 1、接入原有井（含凿除、修复） | 处 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 229415.54 | 27164.77 | 1507.15 | 4454.64
21 | 040305001003 | 垫层 | 1、150厚圆砾石垫层 | m3 | 38.31 | 283.00 | 10841.73 | 2203.97 | 120.68 | 363.18
22 | 040305001004 | 垫层 | 1、50厚中粗砂垫层 | m3 | 25.54 | 319.88 | 8169.74 | 1087.49 | 57.98 | 178.78
23 | 040103001005 | 回填方 | 1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 127.25 | 300.21 | 38201.72 | 4000.74 | 59.81 | 631.16
24 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：D600连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（环刚度≥10KN/m2）整体橡胶密封圈套筒接头连接 2、铺设深度：符合设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 136.00 | 536.53 | 72968.08 | 1695.92 | 368.56 | 319.60
25 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格：D500连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（环刚度≥10KN/m2）整体橡胶密封圈套筒接头连接 2、铺设深度：符合设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 20.00 | 413.91 | 8278.20 | 209.00 | 24.80 | 36.20
26 | 040501004005 | 塑料管 | 1、材质及规格:D300连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（环刚度≥10KN/m2）整体橡胶密封圈套筒接头连接 2、铺设深度：符合设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 105.07 | 187.96 | 19748.96 | 775.42 | 0.00 | 120.83
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 040504001001 | 砌筑井 | 雨水检查井：Φ700mm砖砌井，平均井深约2.65m左右，不落底井 1、井盖、井座材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400类型) 2、井室、井筒砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求：井内外墙用1:2水泥砂浆抹面至井筒顶部，厚20mm；采用1：2水泥砂浆抹面、抹角、座浆 4、盖板：120mm厚C25混凝土盖板 5、底板材质及厚度：200mm厚C25钢筋混凝土底板 6、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素混凝土垫层 7、其他：在检查井内需安装(钉)8 颗膨胀挂钩(M8 304不锈钢膨胀挂钩)，并铺设一层安全网(可以承载 300kg 以上重量)，规格尺寸采用厂家安全网成品 8、具体做法详见施工图，含钢筋、模版等 | 座 | 4 | 5804.88 | 23219.52 | 5716.48 | 329.00 | 938.44
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040504001002 | 砌筑井 | 雨水检查井：Φ700mm砖砌井，平均井深约3.15m左右，落底井 1、井盖、井座材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400类型) 2、井室、井筒砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求：井内外墙用1:2水泥砂浆抹面至井筒顶部，厚20mm；采用1：2水泥砂浆抹面、抹角、座浆 4、盖板：120mm厚C25混凝土盖板 5、底板材质及厚度：200mm厚C25钢筋混凝土底板 6、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素混凝土垫层 7、其他：在检查井内需安装(钉)8 颗膨胀挂钩(M8 304不锈钢膨胀挂钩)，并铺设一层安全网(可以承载 300kg 以上重量)，规格尺寸采用厂家安全网成品 8、具体做法详见施工图，含钢筋、模版等 | 座 | 3 | 6115.83 | 18347.49 | 4612.65 | 268.32 | 757.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 040504009001 | 雨水口 | 偏沟式双篦雨水口 1、材料：M10水泥砂浆砌MU20砖 2、井深：1.2米 3、平面尺寸：1610*380 4、垫层、基础：100厚C20混凝土垫层、150厚C30钢筋混凝土底板 6、井盖、井座：成品D400钢纤维混凝土雨水篦子 7、井圈、抹灰、等具体做法详见施工图（含模板、钢筋等） | 座 | 10 | 2764.01 | 27640.10 | 6863.10 | 278.00 | 1108.80
30 | 04B005 | 接入原有井 | 1、接入原有井（含凿除、修复） | 处 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 7797.92 | 1266.98 | 4946.06 | 937.26
31 | 04B006 | 锯缝 | 1、锯缝机切缝缝~深10(cm) | m | 102.00 | 6.56 | 669.12 | 431.46 | 21.42 | 70.38
32 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除10mc厚沥青混凝土路面，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 112.00 | 12.08 | 1352.96 | 525.28 | 561.12 | 166.88
33 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、拆除30cm水泥混凝土基础，废弃物装车外运及消纳 | m2 | 112.00 | 51.57 | 5775.84 | 310.24 | 4363.52 | 700.00
合计 | [6 empty] | 504463.53 | 57832.54 | 40321.59 | 15027.31

## 1_2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 9064.26
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 444.42
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 120.36
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1564.72
合 计 |  |  |  | 11193.76

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-排水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 11693.72 | 4589.35 | 2004.43 | 1059.37
1 | 041102001003 | 垫层模板 | 道路模板 | m2 | 30.60 | 63.29 | 1936.67 | 1175.35 | 93.02 | 197.68
2 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 14 | 205.66 | 2879.24 | 2253.58 |  | 350.00
3 | 041107002001 | 排水、降水 | 沟槽内排水、降水，由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告、施工组织设计综合考虑报价，中标价一次性包干，中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 3877.81 | 3877.81 | 1160.42 | 1911.41 | 511.69
4 | 041108001001 | 地下管线保护 | 施工期间原有地下管线保护处理(含修复)，请各投标人根据现场踏勘、施工组织设计综合各类可能出现的风险因素，一并综合全面考虑，中标价一次包干，中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
合计 | [6 empty] | 11693.72 | 4589.35 | 2004.43 | 1059.37

## 1_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-管线部分 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 19927.11 | 5676.55 | 7998.09 | 2100.53
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定 2、挖土深度：详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 659.26 | 5.11 | 3368.82 | 263.70 | 2459.04 | 408.74
2 | 040103001006 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 583.91 | 14.41 | 8414.14 | 5412.85 | 1319.64 | 1068.56
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定 | m3 | 75.36 | 69.01 | 5200.59 | 0.00 | 4219.41 | 623.23
4 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑渣土 2、消纳处置方式：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 3、消纳场地位置：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 | m3 | 75.36 | 39.06 | 2943.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 48885.54 | 7515.05 | 1266.52 | 1357.78
5 | 040804001001 | 配管 | 弱电电缆管： 1、管道材料名称：PE管(壁厚4mm)； 2、管材规格：4φ102； 3、埋设深度、接口形式、基础断面形式：C20混凝土包方(断面0.42m*0.42m)，具体做法详见施工图 | m | 173.00 | 191.67 | 33158.91 | 4055.12 | 1095.09 | 794.07
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-管线部分 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040504001003 | 砌筑井（一号手孔井） | 1、材料：M10水泥砂浆砌MU10砖 2、井深：平均井深1.32米 3、尺寸：840*450 4、垫层、基础：100厚碎石垫层、200厚C20混凝土底板 5、厚240井墙采用M10水泥砂浆砌MU10砖，内外壁和底面抹面20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6、井盖、井座：成品D400钢纤维井盖、座；含模板、φ110渗水孔及中粗砂、U环、50*50*5角钢短支架及涂防锈漆等 | 座 | 2 | 1670.34 | 3340.68 | 829.08 | 40.38 | 134.96
7 | 040504001004 | 砌筑井（二号手孔井） | 1、材料：M10水泥砂浆砌MU10砖 2、井深：平均井深1.32米 3、尺寸：840*950 4、垫层、基础：100厚碎石垫层、200厚C20混凝土底板 5、厚240井墙采用M10水泥砂浆砌MU10砖，内外壁和底面抹面20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6、井盖、井座：成品D400钢纤维井盖、座；含模板、φ110渗水孔及中粗砂、U环、50*50*5角钢短支架及涂防锈漆等 | 座 | 5 | 2477.19 | 12385.95 | 2630.85 | 131.05 | 428.75
|  | 强电工程 |  |  |  |  | 117403.41 | 11437.42 | 1283.59 | 1969.76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-管线部分 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040804001002 | 配管 | 弱电电缆管： 1、管道材料名称：MPP管(壁厚5mm)； 2、管材规格：4φ175； 3、埋设深度、接口形式、基础断面形式：C20混凝土包方(断面0.57m*0.57m)，具体做法详见施工图 | m | 138.00 | 470.62 | 64945.56 | 3786.72 | 880.44 | 720.36
9 | 040504002002 | 混凝土井（平行井） | 1、材料：C30混凝土 2、井深：平均井深1.5米 3、垫层、基础：100厚碎石垫层、200厚C30混凝土底板 4、厚200井墙采用C30混凝土 5、井盖、井座：成品D400钢纤维井盖、座；含模板、钢筋等 | 座 | 5 | 10491.57 | 52457.85 | 7650.70 | 403.15 | 1249.40
合计 | [6 empty] | 186216.06 | 24629.02 | 10548.20 | 5428.07

## 1_3_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-管线部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 3661.43
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 179.52
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 48.62
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 632.06
合 计 |  |  |  | 4521.63

## 1_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-管线部分 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 16106.50 | 6382.68 | 541.73 | 1071.35
1 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 包封模板 | m2 | 302.64 | 53.22 | 16106.50 | 6382.68 | 541.73 | 1071.35
合计 | [6 empty] | 16106.50 | 6382.68 | 541.73 | 1071.35

## 1_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-交通组织工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 交通管理设施 |  |  |  |  | 56417.89 | 6264.03 | 2735.06 | 1384.31
1 | 040205006001 | 标线 | 1、反光热熔型涂料（颜色详见图纸） 2、标线漆干膜厚度为2.0mm | m2 | 84.21 | 48.02 | 4043.76 | 630.73 | 500.21 | 172.63
2 | 040205008001 | 横道线 | 1、横道线反光热熔型涂料 2、标线漆干膜厚度为2.0mm | m2 | 12.40 | 58.38 | 723.91 | 153.76 | 80.35 | 35.96
3 | 040205007001 | 标记 | 1、热熔直行箭头6m，尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 144.50 | 289.00 | 68.86 | 44.86 | 17.50
4 | 040205007002 | 标记 | 1、热熔左转箭头6m，尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 184.28 | 368.56 | 87.88 | 56.68 | 22.26
5 | 040205007003 | 标记 | 1、热熔右转加直行箭头6m，尺寸详见图纸 | 个 | 2 | 246.04 | 492.08 | 117.48 | 75.56 | 29.72
6 | 040205007004 | 标记 | 1、热熔自行车标线，尺寸详见图纸 | 个 | 4 | 395.08 | 1580.32 | 376.88 | 243.68 | 95.52
7 | 040205003001 | 标杆 | 1、新建单柱式φ89mm/180*90指示标志合杆，含碎石垫层、混凝土基础、模板、钢筋、配件等，内容详见施工图 | 根 | 4 | 1552.20 | 6208.80 | 815.52 | 297.76 | 170.60
8 | 040205003002 | 标杆 | 1、新建单柱式φ273F杆支架，2.0*1.5米转向指示标志，含碎石垫层、混凝土基础、模板、钢筋、配件等，内容详见施工图 | 根 | 2 | 8316.07 | 16632.14 | 1798.08 | 576.58 | 366.48
9 | 040205003003 | 标杆 | 1、新建单柱式φ273F杆支架，3.8*2.4米指路标志，含碎石垫层、混凝土基础、模板、钢筋、配件等，内容详见施工图 | 根 | 2 | 13039.66 | 26079.32 | 2214.84 | 859.38 | 473.64
合计 | [6 empty] | 56417.89 | 6264.03 | 2735.06 | 1384.31

## 1_4_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-交通组织工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 780.35
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 38.26
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 10.36
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 134.71
合 计 |  |  |  | 963.68

## 1_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-交通组织工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施项目
合计

## 1_5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 75802.69 | 9147.10 | 2288.54 | 1751.11
1 | 040804001003 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 SC80； | m | 18.00 | 59.95 | 1079.10 | 295.92 | 5.22 | 46.08
2 | 040804001004 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 尼龙管Φ50； | m | 257.00 | 11.42 | 2934.94 | 886.65 | 290.41 | 179.90
3 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆 VV-5*16； 2、管道内敷设； | m | 285.00 | 71.32 | 20326.20 | 544.35 | 14.25 | 85.50
4 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、户内干包终端头制安 1kV以下截面16mm2； | 个 | 22 | 37.77 | 830.94 | 298.98 | 0.00 | 45.76
5 | 040805001001 | 常规照明灯 | 8米单叉道路灯，光源：LED100W，含光源电器、配件、基础、模板、预埋铁件和预埋钢筋、灯杆内穿线等，具体参数及尺寸见施工图； | 套 | 11 | 3617.24 | 39789.64 | 2550.02 | 741.18 | 504.68
6 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、路灯柱接地测试 1柱、1独立接地、1测； | 系统 | 11 | 27.25 | 299.75 | 179.41 | 44.99 | 35.09
7 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、与原路灯电源搭火联接； | 处 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
8 | 040504001005 | 砌筑井 | 砖砌电缆手孔井： 1、井身材料：MU10烧结实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 2、井深、尺寸：400*400*800mm； 3、垫层基础：200厚石渣垫层；4、底板基础：150厚C25素混凝土底板； 5、井壁内外抹20厚M5水泥砂浆；6、C30混凝土井圈制安；7、轻型复合材料井座及盖板安装； 8、具体做法及要求见施工图；9、含模板,钢筋及预埋件等； | 座 | 5 | 808.03 | 4040.15 | 2026.40 | 104.85 | 325.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-路灯工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度： 详见施工图 | m3 | 144.88 | 7.45 | 1079.36 | 567.93 | 294.11 | 130.39
10 | 040103001007 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计。 | m3 | 136.53 | 14.53 | 1983.78 | 1265.63 | 308.56 | 245.75
11 | 040103001008 | 回填方 | 1、垫层材料品种：石渣垫层；2、密实度：按设计要求； | m3 | 8.35 | 291.23 | 2431.77 | 531.81 | 17.45 | 84.34
12 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：暂按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距暂按28km计入 | m3 | 8.35 | 69.57 | 580.91 | 0.00 | 467.52 | 67.97
13 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 2、按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑 | m3 | 8.35 | 39.06 | 326.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00
合计 | [6 empty] | 75802.69 | 9147.10 | 2288.54 | 1751.11

## 1_5_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-路灯工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.19 | 735.12
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 41.92
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 13.29
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 160.52
合 计 |  |  |  | 950.85

## 1_5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合计

## 1_6_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 147082.41 | 18851.69 | 7205.75 | 3941.91
1 | 040501003001 | 铸铁管 | 球墨铸铁给水管1、材质及规格：DN100,2、接口方式：采用承插口连接,橡胶圈密封,管道弯头处采用止脱胶圈密封4、管道检验及试验 要求：管道试压，消毒 | m | 8.00 | 114.36 | 914.88 | 101.60 | 0.80 | 15.60
2 | 040501003002 | 铸铁管 | 球墨铸铁给水管1、材质及规格：DN150,2、接口方式：采用承插口连接,橡胶圈密封,管道弯头处采用止脱胶圈密封4、管道检验及试验 要求：管道试压，消毒 | m | 42.00 | 151.74 | 6373.08 | 584.22 | 5.46 | 89.88
3 | 040501003003 | 铸铁管 | 球墨铸铁给水管1、材质及规格：DN300,2、接口方式：采用承插口连接,橡胶圈密封,管道弯头处采用止脱胶圈密封4、管道检验及试验 要求：管道试压，消毒 | m | 142.00 | 298.01 | 42317.42 | 2784.62 | 647.52 | 519.72
4 | 040502005001 | 阀门 | 闸阀门 DN100 | 个 | 3 | 642.28 | 1926.84 | 134.10 | 0.00 | 20.52
5 | 040502005002 | 阀门 | 闸阀门 DN150 | 个 | 3 | 1060.35 | 3181.05 | 215.64 | 0.00 | 32.97
6 | 040502005003 | 阀门 | 闸阀门 DN300 | 个 | 2 | 3327.07 | 6654.14 | 220.46 | 95.26 | 47.58
7 | 040502005004 | 阀门 | 排气阀 DN100 | 个 | 1 | 1680.55 | 1680.55 | 40.77 | 0.00 | 6.24
8 | 040502010001 | 消火栓 | 室外加密地上式消火栓 cfss/65-1.0 | 个 | 2 | 1935.04 | 3870.08 | 154.02 | 0.00 | 23.56
9 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁承插盘三通 DN300*100 | 个 | 3 | 792.78 | 2378.34 | 338.85 | 24.00 | 55.29
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁承插盘三通 DN300*150 | 个 | 3 | 918.43 | 2755.29 | 338.85 | 24.00 | 55.29
11 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁承插弯头 DN300*45° | 个 | 2 | 765.58 | 1531.16 | 225.90 | 16.00 | 36.86
12 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁双盘弯头 DN100*90° | 个 | 2 | 253.60 | 507.20 | 164.90 | 0.00 | 25.22
13 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁盘插短管 DN150 | 个 | 3 | 298.47 | 895.41 | 247.35 | 0.00 | 37.83
14 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁盘插短管 DN300 | 个 | 3 | 647.43 | 1942.29 | 338.85 | 24.00 | 55.29
15 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁承盘短管 DN300 | 个 | 2 | 609.93 | 1219.86 | 225.90 | 16.00 | 36.86
16 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 球墨铸铁盲板 DN300 | 个 | 1 | 478.65 | 478.65 | 112.95 | 8.00 | 18.43
17 | 040502006001 | 法兰 | 铸铁法兰 DN100 | 个 | 2 | 102.82 | 205.64 | 61.62 | 8.62 | 10.90
18 | 040502006002 | 法兰 | 铸铁法兰 DN300 | 个 | 1 | 409.00 | 409.00 | 100.19 | 21.94 | 19.07
19 | 040501014001 | 新旧管连接 | 水源碰头 DN150 | 处 | 1 | 1073.30 | 1073.30 | 789.13 | 0.00 | 120.71
20 | 040501014002 | 新旧管连接 | 水源碰头 DN300 | 处 | 1 | 1714.45 | 1714.45 | 1214.95 | 8.00 | 187.00
21 | 040504001006 | 砌筑井 | 砖砌圆形阀门井 井内径（m）1.2井深（m）1.2，含φ700重型球墨井盖、井座等，具体做法按图纸要求，含模板,钢筋及预埋件等； | 座 | 5 | 1966.46 | 9832.30 | 2086.05 | 1.40 | 319.35
22 | 040504001007 | 砌筑井 | 砖砌圆形阀门井 井内径（m）1.4井深（m）1.5，含φ700重型球墨井盖、井座等，具体做法按图纸要求，含模板,钢筋及预埋件等； | 座 | 2 | 2236.73 | 4473.46 | 990.56 | 0.62 | 151.64
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040504001008 | 砌筑井 | 砖砌圆形排气井 井内径（m）1.2井深（m）1.2，含φ700重型球墨井盖、井座等，具体做法按图纸要求，含模板,钢筋及预埋件等； | 座 | 1 | 1966.46 | 1966.46 | 417.21 | 0.28 | 63.87
24 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度： 详见施工图 | m3 | 233.81 | 7.45 | 1741.88 | 916.54 | 474.63 | 210.43
25 | 040103001009 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计。 | m3 | 138.03 | 14.53 | 2005.58 | 1279.54 | 311.95 | 248.45
26 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：暂按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距暂按28km计入 | m3 | 95.78 | 69.57 | 6663.41 | 0.00 | 5362.72 | 779.65
27 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 2、按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑 | m3 | 95.78 | 39.06 | 3741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00
28 | 040305001005 | 垫层 | 1、砂垫层及护管； 2、密实度按设计要求； | m3 | 64.01 | 300.56 | 19238.85 | 2012.47 | 30.08 | 313.01
29 | 040803004001 | 管道包封 | 1、混凝土管道包方； 2、强度等级：C25； | m3 | 13.97 | 558.87 | 7807.41 | 658.13 | 7.54 | 101.98
30 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.645 | 5237.69 | 3378.31 | 771.37 | 26.28 | 122.46
31 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1、混凝土管道支墩； 2、强度等级：C20； | m3 | 5.00 | 840.99 | 4204.95 | 1324.95 | 90.65 | 216.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合计 | [6 empty] | 147082.41 | 18851.69 | 7205.75 | 3941.91

## 1_6_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.19 | 1730.79
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 98.7
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 31.29
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 377.93
合 计 |  |  |  | 2238.71

## 1_6_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县洋洲区块城中村改造配套项目石马路(春江路-滨江路段)建设工程-给水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2709.89 | 1069.05 | 90.74 | 176.40
1 | 041102031002 | 管（渠）道平基模板 | 包封模板 | m2 | 50.69 | 53.46 | 2709.89 | 1069.05 | 90.74 | 176.40
合计 | [6 empty] | 2709.89 | 1069.05 | 90.74 | 176.40