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灵桥镇陈村村生态公墓预算审核报告书

杭州市富阳区灵桥镇陈村村股份经济合作社：

我公司受贵方委托，对灵桥镇陈村村生态公墓预算进行了全面、仔细的审核，在审核过程中，严格遵守国家的有关法律、法规、制度及有关执业规范要求，对审核意见的真实性、完整性、合法性、准确性负法律责任。现将审核情况和审核结果报告如下：

工程概况

本工程位于杭州市富阳区灵桥镇陈村村。建设单位为杭州市富阳区灵桥镇陈村村股份经济合作社，预算编制单位为杭州建业造价工程师事务所有限公司，设计单位为浙江通和建筑设计有限公司。主要内容是对公墓扩建、新建挡墙及排水沟等内容。
审核依据

浙江通和建筑设计有限公司设计的施工图；

杭州建业造价工程师事务所有限公司编制的预算文件；

2023年10月杭州市建设工程人工信息价：一类人工140元/工日，二类人工151元/工日，三类人工174元/工日；

《建设工程工程量清单计价规范》（2018版）；

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）；

《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 

2023年10月《杭州造价信息》富阳价格信息及2023年10月《浙江造价信息》；

无信息价材料按市场询价计入；

其他有关政策法规等。

审核原则 

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行审查并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。
审核说明

（一）取费情况
施工组织措施费：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为8.395%，园林专业费率为6.118%；

企业管理费：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为17.37%，园林专业费率为18.84%；

利润：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为9.99%，园林专业费率为11.07%；

规费：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为18.75%，园林专业费率为30.97%；

二次搬运费：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为0.48%，园林专业费率为0.13%；

冬雨季施工增加费：以人工费+机械费为计算基数，市政专业费率为0.13%，园林专业费率为0.15%；

税金：以（分部分项工程量清单合计+措施项目清单合计+规费）为计算基数，费率为9%。

（二）暂定价

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	（一）综合暂定价

	1
	材料人工搬运费
	项
	1
	15000
	材料人工搬运费

	合计
	15000
	


合计=15000*（1+9%）=16350（元）

（三）其他情况说明

1、本项目混凝土、砂浆按现浇现拌计入。
核增、核减情况的说明
核增
场地硬化工程量及综合单价调整，核增造价约9954元；

双墓穴综合单价调整，核增造价约1733元；


红枫工程量及综合单价调整，核增造价约9395元；
青石板园路综合单价调整，核增造价约2163元。
核减


挡墙一150厚C20混凝土垫层综合单价调整，核减造价约2743元；
挡墙一浆砌块石综合单价调整，核减造价约5417元；
挡墙二浆砌块石综合单价调整，核减造价约2857元；
排水沟综合单价调整，核减造价约2126元；
侧石综合单价调整，核减造价约1499元。
问题及建议
审核结果

本工程送审预算金额为483077元，经审核，核增金额8487元，核减金额0元，净核增金额8487元，净核增率为1.76%，最终核定预算金额491564元（其中暂估价16350元）。

附件：1.核定金额确认表
2.清单对比表
中纬工程管理咨询有限公司富阳分公司 
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