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迎亚运道路及景观提升（第四批）-银湖安置房6号地块临时排水工程预算审核报告

浙江中正预审富（2022）第012号
富阳区财政项目预算审核中心：

我公司对迎亚运道路及景观提升（第四批）-银湖安置房6号地块临时排水工程预算进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

  迎亚运道路及景观提升（第四批）-银湖安置房6号地块临时排水工程建设地点位于杭州市富阳区银湖街道,主要建设内容为九龙二环路及规划支路的雨、污水管等。本工程建设单位为杭州富阳开发区基础设施建设有限公司，预算编制单位为浙江建安工程管理有限公司，设计单位为浙江航冠工程设计有限公司。
二、审核依据

1. 该工程预算编制报告书及情况说明。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）。

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

5.《浙江省安装工程预算定额》（2018版）。

6. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。
7. 现行有关法律法规及政策文件。

8.《杭州造价信息》2022年第7期、《浙江造价信息》2022年第7期信息价。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。
审核说明

土方外运运距按15km计算。

施工围挡钢柱按摊销考虑，摊销比例暂按固定式施工围挡摊摊销比例计算。

3.工程取费标准：

本工程市政工程取费类别为市政土建工程，费率如下： 

安全文明施工费：以定额人工费+定额机械费为计算基数，按非市区工程取中值，费率为8.395%。

（2）二次搬运费：以定额人工费+定额机械费为计算基数，按市政土建工程取中值，费率为0.48%。
（3）企业管理费：以定额人工费+定额机械费为计算基数，按市政土建工程取中值，费率为17.37%。

（4）利润：以定额人工费+定额机械费为计算基数，按市政土建工程取中值，费率为9.99%。

（5）规费：以定额人工费+定额机械费为计算基数，按市政土建工程取中值，费率为18.75%。

（6）税金：以（直接工程费+施工技术措施费+施工组织措施费+企业管理费+利润+规费）为计算基数，费率为9%。

五、暂定价
1.综合暂定价：

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	砖砌检查井破除修复
	座
	1
	1500
	1500
	

	2
	铸铁方闸门400*400mm
	套
	4
	2400
	9600
	

	3
	启闭机
	陶
	4
	1000
	4000
	

	4
	驳坎修复
	项
	1
	3000
	3000
	

	5
	现状管线保护
	项
	1
	5000
	5000
	

	6
	井点降水
	项
	1
	35000
	35000
	

	
	
	
	合计
	
	58100
	


暂定价合计（仅计税金）：58100*1.09=63329元

六、主要核增、核减情况的分析说明原因

1.土方外运单价低估，造价核增约9389元。

2.刚性防水套管工程多计，造价核减约2765元。

3.铸铁井盖、井点降水、方闸门、土工布等单价高估，造价核减约24542元。
七、其他情况说明：/
八、审核结论

本工程送审预算造价为3174081元，经审核，核减金额24992元，净核减金额24992元，最终核定预算造价3149089元，其中暂定价63329元，核减率0.79%。

九、审核过程中发现的问题及建议：/

十、附件:
1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表

浙江中正工程项目管理有限公司             

二〇二二年八月十八日

