## 招标控制价封面
|  | 濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 349535元
| （大写）： |  | 叁拾肆万玖仟伍佰叁拾伍元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 349535.23 | 8218.57 | 39239.02
1 | 仿古修缮工程 | 349535.23 | 8218.57 | 39239.02
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 349535 | 8218.57 | 39239.02

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【仿古修缮工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程
单位工程名称：仿古修缮工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (仿古建筑工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 227353.9 |  | 227353.9
二 | 措施项目清单 | 54081.6 |  | 54081.6
2.1 | 组织措施项目清单 | 9738.69 |  | 9738.69
其中 | 安全文明施工费 | 8218.57 |  | 8218.57
2.2 | 技术措施项目清单 | 44342.91 |  | 44342.91
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 39239.02 |  | 39239.02
五 | 税金 | 28860.71 |  | 28860.71
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 349535.23

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【仿古建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 22178.38 | 11804.67 | 314.93 | 1848.78
1 | 房修1-33 换 | 拆除砖基础 非破坏性拆除 |  | m3 | 2.4 | 457.76 | 1098.62 | 666.82 | 216.53 | 133.97
2 | 房修2-16 换 | 挖掘机装车 土方 |  | m3 | 2.4 | 4.25 | 10.2 | 1.39 | 6.98 | 1.27
3 | 房修2-17 换 | 自卸汽车运渣土 运距(m) 1000以内 实际运距(m):3000 |  | m3 | 2.4 | 13.36 | 32.06 | 0.96 | 25.42 | 3.94
4 | 房修1-79 换 | 单独铲除抹灰面油漆、涂料 实际采用非破坏性拆除的 |  | m2 | 100 | 13.29 | 1329 | 1087 |  | 166
5 | 古修9-3 | 表面清污 墙、板 |  | m2 | 100 | 11.95 | 1195 | 906 |  | 139 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
6 | 古修8-16 换 | 柱、梁面抹灰 混合砂浆底、纸筋灰浆面 20mm厚 |  | m2 | 100 | 36.63 | 3663 | 2202 | 66 | 346 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
7 | 古修4-3 换 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦 檐高超过3.6m |  | m2 | 60 | 26.52 | 1591.2 | 1303.2 |  | 199.2 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
8 | 古修4-288 换 | 蝴蝶瓦围墙瓦顶 宽85cm 双落水 实际宽度(cm):60 |  | m | 100 | 110.14 | 11014 | 4808 |  | 733 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
9 | 古修4-386 换 | 琉璃屋脊 围墙脊 双落水 1#脊头 |  | m | 10 | 224.53 | 2245.3 | 829.3 |  | 126.4 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
|  | 石作工程 |  |  |  |  | 4045.56 | 1762.33 | 579.97 | 354.99
10 | 房修1-21 换 | 拆除素混凝土 基础 实际采用非破坏性拆除的 |  | m3 | 3.2 | 383.63 | 1227.62 | 463.87 | 524.9 | 148.45
11 | 房修2-16 换 | 挖掘机装车 土方 |  | m3 | 3.2 | 4.25 | 13.6 | 1.86 | 9.31 | 1.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 房修2-17 换 | 自卸汽车运渣土 运距(m) 1000以内 实际运距(m):3000 |  | m3 | 3.2 | 13.36 | 42.75 | 1.28 | 33.89 | 5.25
13 | 房修3-33 换 | 新砌块石护坡 浆砌 |  | m3 | 3.2 | 474.91 | 1519.71 | 460.48 | 11.87 | 72.35
14 | 古修1-185 | 石构件制作 石櫍(柱础)(径) 40cm以内 |  | m3 | 0.1 | 8213.51 | 821.35 | 491.08 |  | 74.85 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
15 | 古修1-185 换 | 石构件制作 石櫍(柱础)(径) 40cm以内 旧石构件因年久风化、花饰模糊需重新落墨、剔凿出细、恢复原貌 |  | m3 | 0.1 | 4205.25 | 420.53 | 343.76 |  | 52.39 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
|  | 木作工程 |  |  |  |  | 64530.72 | 40532.21 | 840.03 | 6320.8
16 | 古修5-1 | 梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)拆除 柱径 20cm以内 |  | m3 | 0.28 | 1381.13 | 386.72 | 308.52 |  | 47.19 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
17 | 古修5-475 | 圆形直柱(立贴式圆柱)制作 柱径 18cm以内 |  | m3 | 0.28 | 5144.9 | 1440.57 | 733.63 | 7.34 | 112.94 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
18 | 古修5-2 | 梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)拆除 柱径 25cm以内 |  | m3 | 0.8 | 1115.23 | 892.18 | 711.39 |  | 108.82 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
19 | 古修5-668 | 梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)安装 柱径 25cm以内 |  | m3 | 0.8 | 2056.87 | 1645.5 | 689.87 | 6.9 | 106.2 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
20 | 古修5-73 | 明栿带合(木沓)卯口的蜀柱(童柱、矮柱)、圆梁拆除 柱径 25cm以内 |  | m3 | 0.8 | 1389.91 | 1111.93 | 906.12 |  | 138.61 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
21 | 古修5-568 | 明栿不带合(木沓)卯口的蜀柱(童柱、矮柱)、圆梁制作 柱径 25cm以内 |  | m3 | 0.14 | 6154.22 | 861.59 | 410.42 | 4.1 | 63.18 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 古修5-250 | 圆柱墩接 柱径 21cm以内 明柱 |  | 根 | 3 | 905.07 | 2715.21 | 704.7 |  | 107.4 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
23 | 古修5-550 | 明栿月梁式椽栿、乳栿、劄牵(架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、单步梁、双步梁、桃尖梁、抱头梁)制作 厚度 24cm以内 |  | m3 | 0.839 | 4489.08 | 3766.34 | 1829.06 | 18.29 | 281.57 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
24 | 古修5-27 | 襻间、顺脊串(穿枋)、顺栿串(夹底、随梁枋)等拆除 厚度 8cm以内 |  | m3 | 0.16 | 685.46 | 109.67 | 88.09 |  | 13.48 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
25 | 古修5-515 | 襻间、顺脊串(穿枋)、顺栿串(夹底、随梁枋)等制作 厚度 8cm以内 |  | m3 | 0.16 | 4138.32 | 662.13 | 284.78 | 2.85 | 43.84 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
26 | 古修5-692 | 襻间、顺脊串(穿枋)、顺栿串(夹底、随梁枋)等安装 厚度 8cm以内 |  | m3 | 0.16 | 940.54 | 150.49 | 122.05 | 1.22 | 18.79 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
27 | 古修5-125 | 明栿圆榑(圆木桁、檩条)拆除 径 20cm以内 |  | m3 | 0.86 | 411.4 | 353.8 | 278.42 |  | 42.59 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
28 | 古修5-639 | 普通明栿圆槫(圆木桁、檩条)制作 直径 20cm以内 |  | m3 | 0.86 | 2787.41 | 2397.17 | 637.91 | 6.38 | 98.2 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
29 | 古修5-790 | 普通明栿圆槫(圆木桁、檩条)安装 径 20cm以内 |  | m3 | 0.86 | 393.79 | 338.66 | 273.39 | 2.73 | 42.09 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
30 | 古修5-141 | 明栿方榑(方木桁、檩条)拆除 厚度 14cm以内 |  | m3 | 0.1 | 371.04 | 37.1 | 29.07 |  | 4.45 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 古修5-657 | 普通明栿方槫(方木桁、檩条)制作 厚度 14cm以外 |  | m3 | 0.1 | 2684.03 | 268.4 | 69.67 | 0.7 | 10.73 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
32 | 古修5-808 | 普通明栿方槫(方木桁、檩条)安装 厚度 14cm以外 |  | m3 | 0.1 | 370.55 | 37.06 | 29.86 | 0.3 | 4.6 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
33 | 古修5-564 | 角云、捧梁云、通雀替制作 截面宽度 25cm以内 |  | m3 | 0.4 | 8879.11 | 3551.64 | 2299.03 | 22.99 | 353.92 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
34 | 古修5-723 | 角云、捧梁云、通雀替安装 截面宽度 25cm以内 |  | m3 | 0.4 | 672.64 | 269.06 | 205.88 | 2.06 | 31.69 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
35 | 古修5-400 | 牛腿拆安归位 规格(cm) 65×45×15以内 |  | 只 | 3 | 100.78 | 302.34 | 245.34 | 2.46 | 37.77 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
36 | 补 | 牛腿刻榫 |  | 个 | 3 | 800 | 2400
37 | 古修7-42 | 天花井口板拆除(见方) 80cm以内 |  | 块 | 42 | 7.74 | 325.08 | 266.28 |  | 40.74 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
38 | 古修7-312 | 天花井口板制作、安装(见方) 80cm以内 |  | 块 | 42 | 153.38 | 6441.96 | 3573.78 | 69.72 | 557.76 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
39 | 古修7-316 | 天花支条、贴梁制作、安装(条宽) 12cm |  | m | 40 | 75.14 | 3005.6 | 1301.6 | 14.4 | 201.2 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
40 | 古修9-40 换 | 熟桐油两遍 柱、梁、架、桁、枋古式大木构件 |  | m2 | 56.8 | 36.26 | 2059.57 | 1632.43 |  | 248.78 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 古修9-39 换 | 熟桐油两遍 木门窗 |  | m2 | 24.2 | 45.36 | 1097.71 | 847.48 |  | 129.23 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
42 | 古修9-42 换 | 熟桐油两遍 其他木材面 |  | m2 | 12.6 | 23.99 | 302.27 | 232.85 |  | 35.53 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
43 | 12-486 | 浮雕(A级木)雕刻深度(0.5~1cm)花鸟 |  | m2 | 2.6 | 2362.11 | 6141.49 | 4890.89 | 120.67 | 765.7 | 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018)
44 | 12-479 换 | 浮雕(A级木)雕刻深度0.5cm以内人物 双面雕刻 |  | m2 | 4.2 | 5109.4 | 21459.48 | 16929.7 | 556.92 | 2673.8 | 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018)
|  | 屋面工程 |  |  |  |  | 98024.67 | 48526.13 | 52.98 | 7405
45 | 古修5-186 | 方椽拆除 周长 30cm以内 |  | m3 | 1.89 | 501.34 | 947.53 | 763.43 |  | 116.78 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
46 | 古修5-860 | 方椽制作、安装 周长 30cm以内 |  | m3 | 1.89 | 3704.3 | 7001.13 | 2610.49 | 26.1 | 401.85 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
47 | 古修5-179 | 望板拆除 板厚 企口 3.5cm以内 |  | m2 | 84 | 12.91 | 1084.44 | 887.88 |  | 136.08 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
48 | 古修5-936 | 单面刨光顺望板制作、安装 板厚 2.0cm以内 |  | m2 | 84 | 80.47 | 6759.48 | 2718.24 | 26.88 | 418.32 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
49 | 11-11 换 | 高分子卷材胶粘法一层平面 30%＜坡度≤45%及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面 |  | m2 | 168 | 52.16 | 8762.88 | 1060.08 |  | 161.28 | 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 土7-32 换 | 封檐板 板高15cm以内 |  | m | 12 | 13.36 | 160.32 | 60.96 |  | 9.36 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
51 | 11-122 换 | 小青瓦叠脊五层为准 平房檐高超过3.6m |  | 延长米 | 12 | 217.57 | 2610.84 | 1950.84 |  | 297.36 | 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018)
52 | 古修4-3 换 | 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦 檐高超过3.6m |  | m2 | 50.4 | 26.52 | 1336.61 | 1094.69 |  | 167.33 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
53 | 古修4-98 换 | 蝴蝶瓦屋面揭瓦 1# 新瓦添配30%以内 檐高超过3.6m |  | m2 | 168 | 409.53 | 68801.04 | 37292.64 |  | 5683.44 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
54 | 11-127 换 | 蝴蝶瓦花边滴水花边 平房檐高超过3.6m |  | m | 24 | 23.35 | 560.4 | 86.88 |  | 13.2 | 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018)
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 30882.61 | 22050.14 | 215.5 | 3394.73
55 | 园护4-6 换 | 绿地恶性杂草清除 实际杂草清除次数(次):1 |  | m2 | 320 | 0.14 | 44.8 | 35.2 |  | 6.4 | 浙江省园林绿化养护预算定额(2018)
56 | 园护4-7 换 | 绿地药剂防治 |  | m2 | 320 | 0.36 | 115.2 | 67.2 |  | 9.6 | 浙江省园林绿化养护预算定额(2018)
57 | 市护1-17 换 | 人工拆除 水泥混凝土路面(厚度cm) 15以内 |  | m2 | 100 | 20.11 | 2011 | 1647 |  | 252 | 浙江省市政设施养护维修预算定额(2018)
58 | 房修2-9 换 | 室内人力运土方 运距(m) 20 |  | m3 | 15 | 31.69 | 475.35 | 389.4 |  | 59.55
59 | 房修2-16 换 | 挖掘机装车 土方 |  | m3 | 15 | 4.25 | 63.75 | 8.7 | 43.65 | 7.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 房修2-17 换 | 自卸汽车运渣土 运距(m) 1000以内 实际运距(m):3000 |  | m3 | 15 | 13.36 | 200.4 | 6 | 158.85 | 24.6
61 | 土1-75 换 | 平整场地 人工 |  | m2 | 100 | 5.14 | 514 | 421 |  | 64 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
62 | 土1-77 换 | 原土打夯二遍 |  | m2 | 100 | 0.96 | 96 | 69 | 10 | 12 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
63 | 土L4-007 换 | 地面工程 修复三合土地面 |  | m2 | 100 | 258.76 | 25876 | 18917 | 3 | 2884 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
64 | 古修1-141 | 石构件制作 压阑石(阶沿石)(厚度) 20cm以内 换为【台阶石料】 |  | m3 | 0.4 | 3715.28 | 1486.11 | 489.64 |  | 74.63 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 6894.77 | 1711.91 | 30.28 | 266.83
65 | 安4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m |  | 台 | 1 | 1045.16 | 1045.16 | 181.2 |  | 27.72 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
66 | 安4-13-1 换 | 吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250 |  | 套 | 6 | 73.82 | 442.92 | 108.72 |  | 16.62 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
67 | 安4-11-11 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)40 |  | m | 50 | 19.38 | 969 | 354 | 4.5 | 55 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
68 | 安4-11-2 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)20 |  | m | 50 | 13.88 | 694 | 349 |  | 53.5 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 安4-11-3 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)25 |  | m | 30 | 15.63 | 468.9 | 221.7 |  | 33.9 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
70 | 安4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 |  | m | 112 | 3.82 | 427.84 | 76.16 |  | 11.2 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
71 | 安4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  | m | 50 | 34.1 | 1705 | 95.5 | 2.5 | 15 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
72 | 安4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 2 | 26.87 | 53.74 | 19.38 |  | 2.96 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
73 | 安4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 |  | m | 56 | 4.1 | 229.6 | 38.08 |  | 5.6 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
74 | 安4-12-6 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 |  | m | 64 | 5.32 | 340.48 | 40.32 |  | 6.4 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
75 | 安4-12-6 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 |  | m | 32 | 5.79 | 185.28 | 20.16 |  | 3.2 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
76 | 安4-11-213 换 | 明装普通接线盒 |  | 个 | 1 | 11.23 | 11.23 | 6.21 |  | 0.95 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
77 | 安4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 |  | 个 | 4 | 7.79 | 31.16 | 13.12 |  | 2 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
78 | 安4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 |  | 套 | 2 | 15.94 | 31.88 | 14.8 |  | 2.26 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 安4-13-317 换 | 单相明插座电流(A)≤16 |  | 套 | 2 | 18.86 | 37.72 | 19.54 |  | 2.98 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
80 | 安4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 | 1 | 220.86 | 220.86 | 154.02 | 23.28 | 27.54 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 797.19 | 106.47 |  | 16.29
81 | 安9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装 |  | 套 | 3 | 265.73 | 797.19 | 106.47 |  | 16.29 | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
合 计 | [6 empty] | 227353.9 | 126493.86 | 2033.69 | 19607.42

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【仿古建筑工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程
单位工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 123587.45 | 6.65 | 8218.57
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 160.66
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 185.38
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 1174.08
合 计 |  |  |  | 9738.69

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【仿古建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 |  | 脚手架及垂直运输 |  | 项 | 1 | 44342.91 | 44342.91 | 8101.98 | 1958.85 | 1553.75
1.1 | 10-65 | 人工垂直运输 瓦(180×180×12) 高度 9m以内 |  | 块(张) | 1428 | 0.23 | 328.44 | 271.32 |  | 42.84 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.2 | 10-67 | 人工垂直运输 石灰 高度 9m以内 |  | t | 0.8 | 157.39 | 125.91 | 103.15 |  | 15.76 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.3 | 10-71 | 人工垂直运输 中砂 高度 9m以内 |  | t | 0.8 | 82.54 | 66.03 | 54.1 |  | 8.26 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.4 | 10-75 | 人工垂直运输 其他 高度 9m以内 |  | t | 1.8 | 96.9 | 174.42 | 142.88 |  | 21.83 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.5 | 10-57 | 人工垂直运输 木(枋)板材 高度 9m以内 檐口高度在3.6m以内的单层古建筑 |  | m3 | 1.02 | 47.49 | 48.44 | 39.69 |  | 6.06 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.6 | 10-65 | 人工垂直运输 瓦(180×180×12) 高度 9m以内 |  | 块(张) | 17136 | 0.23 | 3941.28 | 3255.84 |  | 514.08 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.7 | 10-1 | 单项脚手架 外墙脚手架 建筑物檐高 7m以内 |  | m2 | 200 | 18.72 | 3744 | 2286 | 204 | 380 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：濮振声起义旧址之殿山庙修缮工程
单位工程及专业工程名称：仿古修缮工程-仿古建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1.8 | 10-6 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层3.6~5.2m |  | m2 | 100 | 18.38 | 1838 | 1345 | 38 | 211 | 浙江省古建筑修缮工程预算定额(2018)
1.9 | 3001 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 | 4076.39 | 4076.39 | 604 | 1716.85 | 353.92 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
1.10 | 补 | 材料二次搬运，山下搬运至山上，本费用一次性包干，投标单位自行考虑 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
1.11 | 补 | 周边环境整治，本费用一次性包干，投标单位自行考虑 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
合 计 | [6 empty] | 44342.91 | 8101.98 | 1958.85 | 1553.75